## PRESUPUESTO ZAMORA ETAPA I
PRESUPUESTO
PROGRAMA: AFD
PROYECTO: Repotenciación de Redes de Distribución en la Provincia de Zamora Chinchipe y Gualaquiza Etapa II - AFD
No. | Rubro | Código Nacional Homologado | Unidad | CPC | Cantidad | PRECIO UNITARIO DEL BIEN O RUBRO | PRECIO UNITARIO POR TRANSPORTE DEL BIEN HASTA EL SITIO DE TRABAJO | PRECIO TOTAL
1.1 | Interruptor termomagnético bipolar riel DIN, 120/240 V, Icc 10 kA, 60 A | 08 09 21 060 | u | 46212 | 56 | 4.95 | 0.55 | 308
1.2 | Interruptor termomagnético bipolar riel DIN, 120/240 V, Icc 10 kA, 20 A | 08 09 21 020 | u | 46212 | 15 | 6.3 | 0.7 | 105
1.3 | Interruptor termomagnético bipolar riel DIN, 120/240 V, Icc 10 kA, 30 A | 08 09 21 030 | u | 46212 | 15 | 6.3 | 0.7 | 105
1.4 | Interruptor termomagnético bipolar riel DIN, 120/240 V, Icc 10 kA, 40 A | 08 09 21 040 | u | 46212 | 15 | 6.3 | 0.7 | 105
1.5 | Luminaria de 100 w. na. incluye base para fotocélula, fotocélula y 2.2 m de conductor concéntrico 3x12 awg. | 03 01 10 100 | u | 46212 | 30 | 122.22 | 13.58 | 4074
1.6 | Medidor electrónico 2F-3H, kWh, clase 100 | 06 08 23 113 | u | 48263 | 1 | 27 | 3 | 30
1.7 | Seccionador portafusible, unipolar, abierto, 27 kV, BIL 125 kV, 4 kA, 100 A | 08 15 27 104 | u | 46211 | 20 | 73.8 | 8.2 | 1640
1.8 | Transformador monofásico autoprotegido, 22 000 GRDy / 12 700 V - 240 / 120 V, 10 kVA | 09 03 22 010 | u | 46121 | 1 | 1350 | 150 | 1500
1.9 | Transformador monofásico autoprotegido, 22 000 GRDy / 12 700 V - 240 / 120 V, 15 kVA | 09 03 22 015 | u | 46121 | 1 | 1497.6 | 166.4 | 1664
1.1 | Transformador monofásico autoprotegido, 22 000 GRDy / 12 700 V - 240 / 120 V, 25 kVA | 09 03 22 025 | u | 46121 | 6 | 1728 | 192 | 11520
1.11 | Transformador monofásico autoprotegido, 22 000 GRDy / 12 700 V - 240 / 120 V, 37, 5 kVA | 09 03 22 037 | u | 46121 | 14 | 2160 | 240 | 33600
1.12 | Transformador monofásico autoprotegido, 22 000 GRDy / 12 700 V - 240 / 120 V, 50 kVA | 09 03 22 050 | u | 46121 | 1 | 2538 | 282 | 2820
1. | Subtotal de Equipos | [6 empty] | 57471
2.1 | Abrazadera de 2 pernos, pletina acero galvanizado 38 x 4 mm (1 1/2 x 5/32") y 160 mm, doble ojal espiralado | 05 01 02 260 | u | 42999 | 40 | 6.59 | 0.73 | 292.8
2.2 | Abrazadera de 3 pernos, pletina acero galvanizado 38 x 4 mm (1 1/2 x 5/32") y 140 mm | 05 01 13 140 | u | 42999 | 2 | 4.5 | 0.5 | 10
2.3 | Abrazadera de 3 pernos, pletina acero galvanizado 38 x 4 mm (1 1/2 x 5/32") y 140 mm 2 | 05 01 13 160 | u | 42999 | 22 | 4.5 | 0.5 | 110
2.4 | Abrazadera de 3 pernos, pletina acero galvanizado 38 x 4 mm (1 1/2 x 5/32") y 160 mm | 05 01 13 160 | u | 42999 | 65 | 4.5 | 0.5 | 325
2.5 | Abrazadera de 3 pernos, pletina acero galvanizado 38 x 6 mm (1 1/2 x 1/4") y 160 mm | 05 01 13 260 | u | 42999 | 40 | 4.5 | 0.5 | 200
2.6 | Abrazadera de 4 pernos, pletina acero galvanizado 38 x 4 mm (1 1/2 x 5/32") y 140 mm | 05 01 14 140 | u | 42999 | 4 | 4.5 | 0.5 | 20
2.7 | Abrazadera de 4 pernos, pletina acero galvanizado 38 x 4 mm (1 1/2 x 5/32") y 160 mm | 05 01 14 160 | u | 42999 | 33 | 4.5 | 0.5 | 165
2.8 | Acsesorios para instalación de interruptor (tornillos, amarres, clavos, etc..) |  | paquete | 46220 | 27 | 1.8 | 0.2 | 54
2.9 | Acsesorios para instalación de medidor (tornillos, amarres, clavos, etc..) |  | paquete | 46220 | 101 | 1.8 | 0.2 | 202
2.1 | Aislador de retenida, porcelana, ANSI 54-3 | 02 10 01 543 | u | 38999 | 1 | 3.87 | 0.43 | 4.3
2.11 | Aislador de suspensión, polimérico, 25 kV, ANSI DS-28 | 02 05 11 028 | u | 38999 | 14 | 14.4 | 1.6 | 224
2.12 | Aislador espiga (pin), porcelana, con radio interferencia, 25 kV, ANSI 56-1 | 02 01 07 561 | u | 38999 | 16 | 10.29 | 1.14 | 182.88
2.13 | Aislador rollo, porcelana, 0,25 kV, ANSI 53-2 | 02 08 01 532 | u | 38999 | 204 | 0.97 | 0.11 | 220.32
2.14 | Alambre de Al, desnudo sólido, para atadura, 4 AWG | 01 02 01 058 | m | 42950 | 133 | 0.81 | 0.09 | 119.7
2.15 | Amortiguador espiral de vibración preformado, cable de Al, ACSR, calibre 1/0 AWG | 01 03 01 071 | u | 46211 | 1 | 4.97 | 0.55 | 5.52
2.16 | Amortiguador espiral de vibración preformado, cable de Al, ACSR, calibre 2 AWG | 01 03 01 060 | u | 46211 | 1 | 4.03 | 0.45 | 4.48
2.17 | Amortiguador espiral de vibración preformado, cable de Al, ACSR, calibre 2/0 AWG | 01 03 01 072 | u | 46211 | 1 | 5.67 | 0.63 | 6.3
2.18 | Bastidor de acero galvanizado, pletina 38 x 4 mm (1 1/2 x 5/32"), 1 vìa | 05 03 01 001 | u | 46212 | 30 | 4.41 | 0.49 | 147
2.19 | Bastidor de acero galvanizado, pletina 38 x 4 mm (1 1/2 x 5/32"), 3 vìas | 05 03 01 003 | u | 46212 | 24 | 6.62 | 0.73 | 176.4
2.2 | Bastidor de acero galvanizado, pletina 38 x 4 mm (1 1/2 x 5/32"), 4 vìas | 05 03 01 004 | u | 46212 | 24 | 11.45 | 1.27 | 305.28
2.21 | Bastidor de acero galvanizado, pletina 38 x 4 mm (1 1/2 x 5/32"), 5 vìas | 05 03 01 005 | u | 46212 | 1 | 12.56 | 1.4 | 13.96
2.22 | Bloque de hormigón, anclaje, tipo cónico, base inferior 400 mm, superior 150 mm, agujero 20 mm | 01 05 01 004 | u | 37550 | 5 | 5.73 | 0.64 | 31.85
2.23 | Brazo de acero galvanizado, para tensor farol, tubular 51 mm (2") y 1 500 mm | 05 05 51 150 | u | 42999 | 2 | 15.86 | 1.76 | 35.24
2.24 | Cable Antihurto de Al, AA-8000, cableado, 600 V, XLPE, 3 x 6 AWG, 7 hilos, chaqueta PVC | 04 40 13 066 | m | 42942 | 402 | 2.3 | 0.26 | 1029.12
2.25 | Cable de acero galvanizado, grado Siemens Martin, 7 hilos, 9,52 mm (3/8"), 3155 kgf | 04 50 02 011 | m | 42941 | 145 | 2.12 | 0.23 | 340.75
2.26 | Cable de Cu, cableado, 2 kV, TTU, 2 AWG, 19 hilos | 04 10 02 190 | m | 46340 | 83 | 5.09 | 0.56 | 468.95
2.27 | Cable de Cu, cableado, 2 kV, TTU, 2/0 AWG, 19 hilos | 04 10 02 192 | m | 46340 | 151 | 10.69 | 1.19 | 1793.88
2.28 | Cable de Cu, cableado, 2 kV, TTU, 250 MCM, 37 hilos, para bajantes | 04 10 02 250 | m | 46340 | 4 | 21.28 | 2.36 | 94.56
2.29 | Cable de Cu, sólido, 600 V, THHN, 10 AWG | 04 03 05 052 | m | 42942 | 202 | 0.54 | 0.06 | 121.2
2.3 | Cable de Cu, sólido, 600 V, THHN, 6 AWG | 04 03 05 056 | m | 42942 | 302 | 0.9 | 0.1 | 302
2.31 | Cable Tríplex de Al ACSR, cableado, neutro desnudo, 600 V, PE, 3 x 4 AWG, 7 hilos | 04 38 43 058 | m | 42942 | 804 | 1.98 | 0.22 | 1768.8
2.32 | Cable Tríplex de Al ACSR, cableado, neutro desnudo, 600 V, PE, 3 x 6 AWG, 7 hilos | 04 38 43 056 | m | 42942 | 2814 | 1.26 | 0.14 | 3939.6
2.33 | Caja de policarbonato antihurto para medidor polifásico, con tapa de seguridad transparente | 06 33 10 002 | u | 46220 | 74 | 24.3 | 2.7 | 1998
2.34 | Conductor de Al-acero desnudo, cableado, ACSR, 1/0 AWG, 7 (6/1)hilos | 04 30 10 071 | m | 42942 | 6000 | 1.38 | 0.15 | 9180
2.35 | Conductor de Al-acero desnudo, cableado, ACSR, 2 AWG, 7 (6/1)hilos | 04 30 10 060 | m | 42942 | 59 | 0.86 | 0.1 | 56.64
2.36 | Conductor de Al-acero desnudo, cableado, ACSR, 2/0 AWG, 7 (6/1)hilos | 04 30 10 072 | m | 42942 | 15 | 1.72 | 0.19 | 28.65
2.37 | Conductor de Al-acero desnudo, cableado, ACSR, 3/0 AWG, 7 (6/1)hilos | 04 30 10 073 | m | 42942 | 15 | 2.14 | 0.24 | 35.7
2.38 | Conductor de Al-acero desnudo, cableado, ACSR, 4/0 AWG, 7 (6/1)hilos | 04 30 10 074 | m | 42942 | 21 | 2.65 | 0.29 | 61.74
2.39 | Conductor de Cu, desnudo, cableado, suave, 2 AWG, 7 hilos | 04 01 11 060 | m | 42942 | 218 | 3.02 | 0.34 | 732.48
2.4 | Conductor de Cu, desnudo, sólido, duro, 4 AWG | 04 01 03 058 | m | 46340 | 1 | 2.7 | 0.3 | 3
2.41 | Conector de aleación de Al, de compresión tipo "H", principal 6 - 2 AWG, derivado 6 - 2 AWG | 01 06 06 060 | u | 46211 | 54 | 1.72 | 0.19 | 103.14
2.42 | Conector de aleación de Al, de compresión tipo "H", principal 4 - 1/0 AWG, derivado 6 - 2 AWG | 01 06 06 071 | u | 46211 | 2 | 1.98 | 0.22 | 4.4
2.43 | Conector de aleación de Al, ranuras paralelas, dos pernos centrado, rango 2 - 4/0 AWG | 01 06 02 064 | u | 46211 | 303 | 2.7 | 0.3 | 909
2.44 | Conector de aleación de Cu, perno hendido, sin separador, rango 2 - 2/0 AWG | 01 10 10 072 | u | 46211 | 1 | 5.4 | 0.6 | 6
2.45 | Conector de aleación de Cu, perno hendido, sin separador, rango 6 - 2 AWG | 01 10 10 060 | u | 46211 | 59 | 4.32 | 0.48 | 283.2
2.46 | Conector de aleación de Cu, ranuras paralelas, dos pernos laterales y separador, rango 2 - 2/0 AWG | 01 10 08 072 | u | 46212 | 59 | 2.34 | 0.26 | 153.4
2.47 | Cruceta de acero galvanizado, universal, perfil "L" 75 x 75 x 6 mm (3 x 3 x 1/4") y 1 200 mm | 05 10 75 120 | u | 42999 | 20 | 32.4 | 3.6 | 720
2.48 | Cruceta de acero galvanizado, universal, perfil "L" 75 x 75 x 6 mm (3 x 3 x 1/4") y 2 400 mm | 05 10 75 240 | u | 42999 | 5 | 64.8 | 7.2 | 360
2.49 | Estribo de aleación de Al, para derivación, cable 1/0 AWG | 01 20 01 071 | u | 46211 | 20 | 10.8 | 1.2 | 240
2.5 | Estribo de aleación de Cu - Sn, para derivación, cable 2 AWG | 01 20 05 060 | u | 46211 | 1 | 9.9 | 1.1 | 11
2.51 | Grapa de aleación de Al, para derivación de línea en caliente, principal 8 -2/0 AWG, derivado 8 - 2/0 AWG | 01 26 11 072 | u | 46211 | 20 | 13.62 | 1.51 | 302.6
2.52 | Grapa de aleación de Al, para derivación de línea en caliente, rango 8 -1/0 | 01 26 11 071 | u | 46211 | 40 | 13.62 | 1.51 | 605.2
2.53 | Guardacabo de acero galvanizado, para cable acero 9, 51 mm (3/8") | 05 48 01 009 | u | 42999 | 11 | 2.12 | 0.23 | 25.85
2.54 | Horquilla de acero galvanizado, para anclaje 16 x 75 mm (5/8 x 3") | 05 15 05 160 | u | 46211 | 14 | 5.28 | 0.59 | 82.18
2.55 | Pararrayos clase distribución polimérico, óxido metálico, 18 kV, con desconectador | 08 12 01 018 | u | 46211 | 1 | 60.26 | 6.7 | 66.96
2.56 | Perno "U" de acero galvanizado, 2 tuercas, 2 arandelas planas y 2 presión de 16 x 152 mm (5/8 x 6”), ancho dentro de la U | 05 35 16 052 | u | 42999 | 20 | 5.1 | 0.57 | 113.4
2.57 | Perno máquina de acero galvanizado, tuerca, arandela plana y presión, 16 x 254 mm (5/8 x 10") | 05 25 13 254 | u | 42999 | 1 | 4.4 | 0.49 | 4.89
2.58 | Perno máquina de acero galvanizado, tuerca, arandela plana y presión, 16 x 38 mm (5/8 x 1 1/2") | 05 25 13 038 | u | 42999 | 23 | 3.06 | 0.34 | 78.2
2.59 | Perno ojo de acero galvanizado, 4 tuercas, arandelas: 4 planas y 4 presión, 16 x 254 mm (5/8 x 10") | 05 28 16 254 | u | 42999 | 5 | 3.4 | 0.38 | 18.9
2.6 | Perno pin de acero galvanizado, rosca plástica de 50, 8 mm (2"), 19 x 305 mm (3/4 x 12") | 05 20 20 305 | u | 42999 | 8 | 4.59 | 0.51 | 40.8
2.61 | Perno pin punta de poste simple de acero galvanizado, con accesorios de sujeción, 19 x 457 mm (3/4 x 18") | 05 21 19 457 | u | 46211 | 6 | 9.1 | 1.01 | 60.66
2.62 | Perno rosca corrida de acero galvanizado, 4 tuercas, 4 arandelas planas y 4 presión, 16 x 306mm (5/8 x 12") | 05 32 16 306 | u | 42999 | 66 | 3.04 | 0.34 | 223.08
2.63 | Pie amigo de acero galvanizado, perfil "L" 38 x 38 x 6 mm (1 1/2 x 1 1/2 x 1/4") y 1 800 mm | 05 40 38 180 | u | 42999 | 3 | 21.6 | 2.4 | 72
2.64 | Pie amigo de acero galvanizado, perfil "L" 38 x 38 x 6 mm (1 1/2 x 1 1/2 x 1/4") y 700 mm | 05 40 38 070 | u | 42999 | 25 | 10.43 | 1.16 | 289.75
2.65 | Pinza termoplástica, de anclaje, ajustable para acometidas | 01 32 06 001 | u | 46220 | 201 | 1.8 | 0.2 | 402
2.66 | Poste de hormigón armado, circular, CRH 400 kg, 10 m | 07 01 04 100 | u | 37550 | 8 | 174.11 | 19.35 | 1547.68
2.67 | Poste de hormigón armado, circular, CRH 500 kg, 12 m | 07 01 05 120 | u | 37550 | 8 | 235.14 | 26.13 | 2090.16
2.68 | Poste de plástico reforzado con fibra de vidrio, circular, CRH 500 kg, 12 m | 07 30 05 120 | u | 37129 | 12 | 450 | 50 | 6000
2.69 | Poste de plástico reforzado con fibra de vidrio, circular, CRH 400 kg, 10 m | 07 30 04 100 | u | 37129 | 12 | 360 | 40 | 4800
2.7 | Retención terminal preformada, para cable de acero galvanizado de 9,53 mm (3/8") | 01 36 05 010 | u | 42999 | 20 | 2.91 | 0.32 | 64.6
2.71 | Retención terminal preformada, para cable de Al, calibre 2 AWG | 01 36 01 060 | u | 46211 | 101 | 1.55 | 0.17 | 173.72
2.72 | Retención terminal preformada, para cable de Al, calibre 1/0 AWG | 01 36 01 071 | u | 46211 | 30 | 1.73 | 0.19 | 57.6
2.73 | Retención terminal preformada, para cable de Al, calibre 2/0 AWG | 01 36 01 072 | u | 46211 | 15 | 1.91 | 0.21 | 31.8
2.74 | Retención terminal preformada, para cable de Al, calibre 4/0 AWG | 01 36 01 074 | u | 46211 | 8 | 2 | 0.22 | 17.76
2.75 | Suelda exotermica | 21 29 08 115 | u | 41512 | 20 | 13.5 | 1.5 | 300
2.76 | Tirafusible, cabeza removible, tipo H, 1 A. | 08 06 40 001 | u | 46211 | 20 | 3.26 | 0.36 | 72.4
2.77 | Tuerca de ojo ovalado de acero galvanizado, perno de 16 mm (5/8") | 05 52 01 016 | u | 42999 | 124 | 2.08 | 0.23 | 286.44
2.78 | Varilla de acero recubierta de Cu, para puesta a tierra, 16 x 1 800 mm (5/8 x 71"). | 01 42 16 180 | u | 41512 | 121 | 13.5 | 1.5 | 1815
2.79 | Varilla de anclaje de acero galvanizado, tuerca y arandela, 16 x 1 800 mm (5/8 x 71") | 05 56 16 180 | u | 42999 | 8 | 15.39 | 1.71 | 136.8
2.8 | Varilla de armar preformada simple, para cable de Al, calibre 2 AWG | 01 40 01 060 | u | 46211 | 46 | 2.87 | 0.32 | 146.74
2.81 | Varilla de armar preformada simple, para cable de Al, calibre 1/0 AWG | 01 40 01 071 | u | 46211 | 9 | 3.76 | 0.42 | 37.62
2.82 | Varilla de armar preformada simple, para cable de Al, calibre 2/0 AWG | 01 40 01 072 | u | 46211 | 3 | 4.66 | 0.52 | 15.54
2.83 | Varilla de armar preformada simple, para cable de Al, calibre 4/0 AWG | 01 40 01 074 | u | 46211 | 3 | 5.56 | 0.62 | 18.54
2.84 | Abrazadera de 3 pernos, pletina acero galvanizado 38 x 6 mm (1 1/2 x 1/4") y 160 mm | 05 01 013 260 | u | 42999 | 5 | 4.95 | 0.55 | 27.5
2.85 | Accesorios para instalación de interruptor (tornillos, amarras, clavos, etc..) |  | paquete | 46220 | 5 | 1.78 | 0.2 | 9.9
2.86 | Brazo de acero galvanizado, tubular, luminaria, poste, 50, 8 (2”) x 1 200 x 2 mm | 03 30 36 502 | u | 42999 | 5 | 18.9 | 2.1 | 105
2.87 | Cable Preensamblado de Al, cableado, 1,1 kV, XLPE, 2 x 50 AAC + 1 x 50 AAAC mm2 (Similar a: 2 x 1/0 + 1 x 1/0 AWG) | 04 45 03 071 | u | 46340 | 5 | 3.42 | 0.38 | 19
2.88 | Cable Preensamblado de Al, cableado, 1,1 kV, XLPE, 2 x 70 AAC + 1 x 50 AAAC mm2 (Similar a: 2 x 2/0 + 1 x 1/0 AWG) | 04 45 03 082 | u | 46340 | 5 | 4.38 | 0.49 | 24.35
2.89 | Celula fotoelectrica + base + fleje 105/285 v. |  | u |  | 5 | 7.64 | 0.85 | 42.45
2.9 | Cinta de armar de aleación de Al, 1, 27 x 7, 62 mm (3/64 x 5/16") | 01 02 05 007 | m |  | 5 | 0.62 | 0.07 | 3.45
2.91 | Fleje de acero inóxidable, 19, 05 mm (3/4") x 0,76 mm (2/67") | 01 22 01 019 | m |  | 5 | 1.71 | 0.19 | 9.5
2.92 | Cable de Cu, concéntrico, cableado, 600 V, ST, 3 x 12 AWG, 7 hilos | 04 05 13 050 | m | 46340 | 5 | 3.06 | 0.34 | 17
2.93 | Cable Preensamblado de Al, cableado, 1,1 kV, XLPE, 3 x 50 AAC + 1 x 50 AAAC mm2 (Similar a: 3 x 1/0 + 1 x 1/0 AWG) | 04 45 04 071 | m | 46340 | 5 | 5.63 | 0.63 | 31.3
2.94 | Cable Preensamblado de Al, cableado, 1,1 kV, XLPE, 3 x 70 AAC + 1 x 50 AAAC, mm2 (Similar a: 3 x 2/0 + 1 x 1/0 AWG) | 04 45 04 082 | m | 46340 | 5 | 6.53 | 0.73 | 36.3
2.95 | Cable de Al, cableado, 600 V, TTU, 1/0 AWG, 7 hilos | 04 35 20 071 | m | 46340 | 5 | 6.3 | 0.7 | 35
2.96 | Cable de Al, cableado, 600 V, TTU, 4 AWG, 7 hilos | 04 35 20 058 | m | 46340 | 5 | 3.68 | 0.41 | 20.45
2.97 | Conector aislado dentado abulonado estanco 25-120/25-95 mm2 - dcnl 3 |  | u | 46211 | 5 | 3.58 | 0.4 | 19.9
2.98 | Conector aislado doble dentado abulonado estanco 35-150/35-150 mm2 - dcnl 5 |  | u | 46211 | 5 | 8.37 | 0.93 | 46.5
2.99 | Conector aislado simple dentado abulonado estanco 10-95/1,5-10 mm2 - dcnl 1 |  | u | 46211 | 5 | 2.13 | 0.24 | 11.85
2.1 | Conector Cooperwel |  | u | 46211 | 5 | 1.03 | 0.11 | 5.7
2.101 | Conector de aleación de Cu, perno hendido, con separador, rango 6 - 2 AWG | 01 10 12 060 | u | 46211 | 5 | 4.5 | 0.5 | 25
2.102 | Conector de aleación de Al, ranuras paralelas, un perno centrado, rango 8 - 2/0 AWG | 01 06 01 062 | u | 46211 | 5 | 2.32 | 0.26 | 12.9
2.103 | Control de alumbrado. incluye fotocélula, breaker 2px10 a, contactor bifasico 20 a. | 03 30 46 012 | u |  | 5 | 56.92 | 6.32 | 316.2
2.104 | Grillete de acero galvanizado para cable de acero de 15, 87 mm (5/8") | 05 15 01 158 | u | 46211 | 5 | 5.79 | 0.64 | 32.15
2.105 | Extension retencion de tubo galvanizado volado para 3 o 4 vias |  | u | 46212 | 5 | 36.89 | 4.1 | 204.95
2.106 | Extension pasante de tubo galvanizado volado para 3 o 4 vias |  | u | 46212 | 5 | 26.81 | 2.98 | 148.95
2.107 | Fleje de acero inoxidable de19.05 mm (3/4") |  | u | 46212 | 5 | 2.81 | 0.31 | 15.6
2.108 | Gancho Guardacabo Forjado, guardacabo de 5/8" |  | u | 46212 | 5 | 4.08 | 0.45 | 22.65
2.109 | Grapa Eriban de 19 mm (3/4") |  | u | 46212 | 5 | 0.6 | 0.07 | 3.35
2.11 | Grapa horquilla - guardacabo de acero galvanizado | 01 26 12 001 | u | 46212 | 5 | 3.49 | 0.39 | 19.4
2.111 | Hebilla de acero inóxidable, para fleje, de 19, 05 mm (3/4") | 01 22 11 019 | u | 46212 | 5 | 0.6 | 0.07 | 3.35
2.112 | Kid de acometida 220 volt. (3 conectores dcnl2, 2 portafusible, 2 fusibles, 1 derivador , 1 pinza termoplastica y prescintos) |  | u |  | 5 | 18.26 | 2.03 | 101.45
2.113 | Horquilla anclaje de acero galvanizado, 16 mm (5/8") de diám. x 75 mm (3") de long. (eslabón "U" para sujeción) | 05 15 01 158 | u | 46212 | 13 | 5.62 | 0.63 | 81.22 | 6.25 | 0.63 | 5.62
2.114 | Ménsula de acero galvanizado, de suspensión (tipo ojal espiralado) | 01 30 04 002 | m |  | 5 | 4.44 | 0.49 | 24.65 | 154439.31 | 154439.31
2.115 | Perno pin punta de poste simple de acero galvanizado, con accesorios de sujeción, 16 x 457 mm (5/8 x 18") | 05 21 016 457 | u | 46212 | 5 | 16.88 | 1.88 | 93.8 | 0
2.116 | Perno rosca corrida de acero galvanizado, 4 tuercas, arandelas: 4 planas y 4 presión, 16 x 127mm (5/8 x 5") | 05 32 16 127 | u | 46212 | 5 | 1.52 | 0.17 | 8.45
2.117 | Pinza termoplástica, de suspensión para neutro portante, rango 35 a 95 mm2 ( 2 - 4/0 AWG), con eslabón | 01 32 05 074 | u |  | 5 | 3.92 | 0.44 | 21.8
2.118 | Poste de hormigon armado circular 12 m. x 1000 kg. |  | m | 37550 | 4 | 360.86 | 40.1 | 1603.84
2.119 | Poste de hormigón armado, circular, CRH 2 000 kg, 12 m | 07 01 20 120 | m | 37550 | 5 | 735.84 | 81.76 | 4088
2.12 | Poste de hormigón armado, circular, CRH 600 kg, 14 m | 07 01 06 140 | u | 37550 | 5 | 428.4 | 47.6 | 2380
2.121 | Prescinto plastico 7 mm de ancho x 1.8 mm. de esp. x 350 mm de long. |  | u |  | 5 | 0.11 | 0.01 | 0.6
2.122 | Protector de punta de cable, para red preesamblada de Al, forma cilíndrica, calibre 70 mm2 (2/0 AWG) | 01 34 01 072 | u |  | 5 | 0.66 | 0.07 | 3.65
2.123 | Retención terminal preformada, para cable de Al, calibre 4 AWG | 01 36 01 058 | u |  | 5 | 2.26 | 0.25 | 12.55
2.124 | Tensor mecánico con perno de ojo, perno con grillete y tuerca de seguridad, 350 - 505 mm | 05 50 01 505 | u |  | 5 | 7.43 | 0.83 | 41.3
2.125 | Tira fusible , cabeza removible , tipo H, 10 A |  | u | 46211 | 5 | 4.51 | 0.5 | 25.05
2.126 | Tirafusible, cabeza removible, tipo K, 10 A. | 08 06 41 010 | u | 46211 | 5 | 4.73 | 0.53 | 26.3
2.127 | Tirafusible, cabeza removible, tipo K, 3 A. | 08 06 41 003 | u | 46211 | 5 | 3.85 | 0.43 | 21.4
2.128 | Tirafusible, cabeza removible, tipo K, 4 A. | 08 06 41 004 | u | 46211 | 5 | 3.85 | 0.43 | 21.4
2.129 | Tirafusible, cabeza removible, tipo K, 5 A. | 08 06 41 005 | u | 46211 | 5 | 4.51 | 0.5 | 25.05
2.13 | Tirafusible, cabeza removible, tipo K, 7 A. | 08 06 41 007 | u | 46211 | 5 | 4.73 | 0.53 | 26.3
2.131 | Tirafusible, cabeza removible, tipo K, 15 A. | 08 06 41 015 | u | 46211 | 5 | 6.13 | 0.68 | 34.05
2.132 | Tirafusible, cabeza removible, tipo SF, 0.2 | 08 06 46 002 | u | 46211 | 1 | 3.26 | 0.36 | 3.62
2.133 | Tirafusible, cabeza removible, tipo SF, 0.4 | 08 06 46 004 | u | 46211 | 1 | 3.26 | 0.36 | 3.62
2.134 | Tirafusible, cabeza removible, tipo SF, 0.7 | 08 06 46 007 | u | 46211 | 1 | 3.26 | 0.36 | 3.62
2.135 | Tirafusible, cabeza removible, tipo SF, 1.0 | 08 06 46 010 | u | 46211 | 1 | 3.26 | 0.36 | 3.62
2.136 | Tirafusible, cabeza removible, tipo SF, 1.6 | 08 06 46 016 | u | 46211 | 1 | 3.26 | 0.36 | 3.62
2.137 | Tirafusible, cabeza removible, tipo H, 2 A. | 08 06 40 002 | u | 46211 | 5 | 2.67 | 0.3 | 14.85
2.138 | Tirafusible, cabeza removible, tipo H, 3 A. | 08 06 40 003 | u | 46211 | 5 | 3.47 | 0.39 | 19.3
2.139 | Tirafusible, cabeza removible, tipo H, 4 A. | 08 06 40 004 | u | 46211 | 5 | 3.47 | 0.39 | 19.3
2.14 | Tirafusible, cabeza fija, tipo H, 5 A. | 08 06 40 005 | u | 46211 | 5 | 3.47 | 0.39 | 19.3
2.141 | Tubo EMT, 1/2" de diám. x 3 mts. de long. |  | u | 46220 | 5 | 2.29 | 0.25 | 12.7
2.142 | Unión EMT, 1/2" de diám. |  | u | 46220 | 5 | 0.7 | 0.08 | 3.9
2.143 | Vincha Eriband de 3/4 |  | u | 46220 | 5 | 1.22 | 0.14 | 6.8
2.144 | Vincha metalica para sujeción de tubo de 1/2 en pared |  | u | 46220 | 5 | 0.68 | 0.08 | 3.8
2. | Subtotal de Materiales | [6 empty] | 57628.67
3.1 | Abrazadera de acero galvanizado, pletina, 2 pernos, doble ojal espiralado, 38 x 4 x 160 mm ( 1 1/2 x 5/32 x 6 1/2") para acometida en poste circular | NO APLICA | u | 542520011 | 40 | 2.08 | NO APLICA | 83.2
3.2 | Acceso de poste de HºAº de 12 m ó 11 m, de sección circular ó rectangular | NO APLICA | m | 542520011 | 176 | 1.43 | NO APLICA | 251.68
3.3 | Acceso de poste de HºAº de 9 m ó 10 m, de sección circular ó rectangular | NO APLICA | m | 542520011 | 600 | 1.08 | NO APLICA | 648
3.4 | Accesorios para acometida en poste rectangular (perno espárrago y tuercas de ojo) | NO APLICA | u | 542520011 | 60 | 3.75 | NO APLICA | 225
3.5 | Acometida en Cable Antihurto SEU 2x4 Al + Nx6 Al AWG (Serie 8000) | NO APLICA | m | 542520011 | 402 | 1.87 | NO APLICA | 751.74
3.6 | Acometida en conductor triplex ACSR 3x4 AWG, AC0-0J3x4. | NO APLICA | m | 542520011 | 804 | 2.04 | NO APLICA | 1640.16
3.7 | Acometida en conductor triplex ACSR 3x6 AWG, AC0-0J3x6. | NO APLICA | m | 542520011 | 1047 | 1.2 | NO APLICA | 1256.4
3.8 | Acsesorios para acometida convencional y antihurto | NO APLICA | u | 542520011 | 101 | 3.39 | NO APLICA | 342.39
3.9 | Amortiguador de vibración para conductor ACSR # 1/0 AWG. SVD-0104 | NO APLICA |  | 542520011 | 1 | 5.45 | NO APLICA | 5.45
3.1 | Amortiguador de vibración para conductor ACSR # 2 AWG. SVD-0103 | NO APLICA | u | 542520011 | 1 | 5.33 | NO APLICA | 5.33
3.11 | Amortiguador de vibración para conductor ACSR # 2/0 AWG. SVD-0105 | NO APLICA | u | 542520011 | 1 | 5.45 | NO APLICA | 5.45
3.12 | Armado de viento de tensor simple o doble en estructura de medio o bajo voltaje | NO APLICA | u | 542520011 | 6 | 32.21 | NO APLICA | 193.26
3.13 | Armado o desmontaje de control de alumbrado | NO APLICA | u | 542520011 | 6 | 8.63 | NO APLICA | 51.78
3.14 | Armado o desmotaje de Fotocelula con base | NO APLICA | u | 542520011 | 6 | 5.95 | NO APLICA | 35.7
3.15 | Cable preensamblado , aislado 600 volt, tipo xlpe , n 2x50 1x50 mm2 | NO APLICA | m | 542520011 | 6 | 0.72 | NO APLICA | 4.32
3.16 | Cable preensamblado , aislado 600 volt, tipo xlpe , n 2x70 1x50 mm2 | NO APLICA | m | 542520011 | 6 | 0.82 | NO APLICA | 4.92
3.17 | Cable preensamblado , aislado 600 volt, tipo xlpe , n 2x75 1x75 mm3 | NO APLICA | m | 542520011 | 6 | 0.92 | NO APLICA | 5.52
3.18 | Caja metálica anti-hurto para medidor bifásico | NO APLICA | u | 542520011 | 74 | 6.14 | NO APLICA | 454.36
3.19 | Conductor desnudo cableado aluminio acero ACSR 6/1, 1/0 AWG, 7 hilos CO0-0B1/0 | NO APLICA | m | 542520011 | 6000 | 0.35 | NO APLICA | 2100
3.2 | Conductor desnudo cableado aluminio acero ACSR 6/1, 2 AWG, 7 hilos CO0-0B2 | NO APLICA | m | 542520011 | 496 | 0.29 | NO APLICA | 143.84
3.21 | Conductor desnudo cableado aluminio acero ACSR 6/1, 2/0 AWG, 7 hilos CO0-0B2/0 | NO APLICA | m | 542520011 | 15 | 0.45 | NO APLICA | 6.75
3.22 | Conductor desnudo cableado aluminio acero ACSR 6/1, 3/0 AWG, 7 hilos CO0-0B3/0 | NO APLICA | m | 542520011 | 15 | 1.19 | NO APLICA | 17.85
3.23 | Conductor desnudo cableado aluminio acero ACSR 6/1, 4/0 AWG, 7 hilos CO0-0B4/0 | NO APLICA | m | 542520011 | 15 | 1.64 | NO APLICA | 24.6
3.24 | Desbroce de vegetación | NO APLICA | km | 542520011 | 6 | 299.7 | NO APLICA | 1798.2
3.25 | Conexión de cruce eléctrico | NO APLICA | u | 542520011 | 2 | 4.57 | NO APLICA | 9.14
3.26 | Desarmado de estructura monofásica tipo ESV-1CP | NO APLICA | u | 542520011 | 2 | 9.47 | NO APLICA | 18.94
3.27 | Desarmado de estructura monofásica tipo ESV-1CA | NO APLICA | u | 542520011 | 2 | 11.06 | NO APLICA | 22.12
3.28 | Desarmado de estructura monofásica tipo ESV-1CD | NO APLICA | u | 542520011 | 2 | 12.89 | NO APLICA | 25.78
3.29 | Desarmado de estructura monofásica tipo ESV-1CR | NO APLICA | u | 542520011 | 2 | 10.15 | NO APLICA | 20.3
3.3 | Desarmado de estructura trifásica dos postes, tipo ESV-3HD | NO APLICA | u | 542520011 | 1 | 48.22 | NO APLICA | 48.22
3.31 | Desarmado de estructura trifásica ESV-3CP | NO APLICA | u | 542520011 | 6 | 17.23 | NO APLICA | 103.38
3.32 | Desarmado de estructura trifásica tipo ESV-3CA | NO APLICA | u | 542520011 | 6 | 26.05 | NO APLICA | 156.3
3.33 | Desarmado de estructura trifásica tipo ESV-3SA | NO APLICA | u | 542520011 | 6 | 26.05 | NO APLICA | 156.3
3.34 | Desarmado de estructura secundaria tipo ESD-1ED ó 2ED | NO APLICA | u | 542520011 | 6 | 4.6 | NO APLICA | 27.6
3.35 | Desarmado de estructura secundaria tipo ESD-1EP ó 2EP | NO APLICA | u | 542520011 | 6 | 4.51 | NO APLICA | 27.06
3.36 | Desarmado de estructura secundaria tipo ESD-1ER ó 2ER | NO APLICA | u | 542520011 | 6 | 4.51 | NO APLICA | 27.06
3.37 | Desarmado de estructura secundaria tipo ESD-3EP, 4EP ó 5EP | NO APLICA | u | 542520011 | 6 | 7.62 | NO APLICA | 45.72
3.38 | Desarmado de estructura secundaria tipo ESD-3ER, 4ER ó 5ER | NO APLICA | u | 542520011 | 6 | 7.62 | NO APLICA | 45.72
3.39 | Desarmado de estructura secundariatipo ESD-3ED, 4ED ó 5ED | NO APLICA | u | 542520011 | 6 | 7.8 | NO APLICA | 46.8
3.4 | Desarmado de Estructura 4OD O 3OD | NO APLICA | u | 542520011 | 6 | 42.89 | NO APLICA | 257.34
3.41 | Desarmado de Estructura 4OP O 3OP | NO APLICA | u | 542520011 | 6 | 11.47 | NO APLICA | 68.82
3.42 | Desarmado de Estructura 4OR O 30R | NO APLICA | u | 542520011 | 6 | 15.47 | NO APLICA | 92.82
3.43 | Desarmado de Estructura monofásica volada angular tipo ESV-1VA | NO APLICA | u | 542520011 | 6 | 21.83 | NO APLICA | 130.98
3.44 | Desarmado de Estructura monofásica volada tipo ESV-1VD | NO APLICA | u | 542520011 | 6 | 21.83 | NO APLICA | 130.98
3.45 | Desarmado de Estructura monofásica volada tipo ESV-1VP | NO APLICA | u | 542520011 | 6 | 17.97 | NO APLICA | 107.82
3.46 | Desarmado de Estructura monofásica volada tipo ESV-1VR | NO APLICA | u | 542520011 | 6 | 21.83 | NO APLICA | 130.98
3.47 | Desarmado de Estructura trifásica 3VP | NO APLICA | u | 542520011 | 6 | 26.05 | NO APLICA | 156.3
3.48 | Desarmado de Estructura trifásica centrada retenida ESV-3CR | NO APLICA | u | 542520011 | 6 | 26.05 | NO APLICA | 156.3
3.49 | Desarmado de Estructura trifásica centrada retenida ESV-3SP | NO APLICA | u | 542520011 | 6 | 17.23 | NO APLICA | 103.38
3.5 | Desarmado Estructura trifásica volada retenida ESV-3VA | NO APLICA | u | 542520011 | 6 | 26.05 | NO APLICA | 156.3
3.51 | Desarmado Estructura trifásica volada retenida ESV-3VD | NO APLICA | u | 542520011 | 6 | 26.05 | NO APLICA | 156.3
3.52 | Desarmado y retiro de tensor doble TD EN CIRCUITO PRIMARIO | NO APLICA | u | 542520011 | 5 | 12.89 | NO APLICA | 64.45
3.53 | Desarmado y retiro de tensor en v a tierra simple tat -0vs (viento) | NO APLICA | u | 542520011 | 6 | 24.59 | NO APLICA | 147.54
3.54 | Desarmado y retiro de tensor faron simple o doble, FS ó FD | NO APLICA | u | 542520011 | 3 | 9.23 | NO APLICA | 27.69
3.55 | Desarmado y retiro de tensor poste simple o doble, PS ó PD | NO APLICA | u | 542520011 | 3 | 11.97 | NO APLICA | 35.91
3.56 | Desarmado y retiro de tensor simple TS | NO APLICA | u | 542520011 | 5 | 11.06 | NO APLICA | 55.3
3.57 | Desconexión y retiro de cruce eléctrico | NO APLICA | u | 542520011 | 4 | 4.51 | NO APLICA | 18.04
3.58 | Desmontaje de control de alumbrado público | NO APLICA | u | 542520011 | 2 | 2.42 | NO APLICA | 4.84
3.59 | Desmontaje de luminaría, potencia hasta 150 W | NO APLICA | u | 542520011 | 2 | 13.81 | NO APLICA | 27.62
3.6 | Desmontaje de luminaria, potencia hasta 250 W | NO APLICA | u | 542520011 | 6 | 7.59 | NO APLICA | 45.54
3.61 | Desmontaje de seccionador fusible unipolar, tipo abierto 27 kV, 100 A, BIL 125 kV, con tirafusible SPV-1S100-125 | NO APLICA | u | 542520011 | 2 | 14.93 | NO APLICA | 29.86
3.62 | Desmontaje de transformador monofásico, tipo CSP, 22 kV GRDy / 12,7 kV, potencia hasta 25 kVA | NO APLICA | u | 542520011 | 7 | 48.38 | NO APLICA | 338.66
3.63 | Desmontaje Pararrayos | NO APLICA | u | 542520011 | 6 | 14.56 | NO APLICA | 87.36
3.64 | Desmontaje y enrollado de acometida. | NO APLICA | u | 542520011 | 101 | 8.63 | NO APLICA | 871.63
3.65 | Erección de poste rectangular de hormigón armado de 11 m ó 12 m en terreno sin clasificar (no incluye material) | NO APLICA | u | 542520011 | 2 | 73.64 | NO APLICA | 147.28
3.66 | Erección de poste rectangular de hormigón armado de 9 m ó 10 m en terreno sin clasificar (no incluye poste) | NO APLICA | u | 542520011 | 2 | 55.03 | NO APLICA | 110.06
3.67 | Erección de poste rectangular de hormigón armado de 11 m ó 12 m en terreno roca(no incluye material) | NO APLICA | u | 542520011 | 2 | 123.64 | NO APLICA | 247.28
3.68 | Erección de poste rectangular de hormigón armado de 9 m ó 10 m en terreno roca(no incluye poste) | NO APLICA | u | 542520011 | 2 | 105.03 | NO APLICA | 210.06
3.85 | Estructura trifásica centrada pasante ESV-3SP | NO APLICA | u | 542520011 | 6 | 38.45 | NO APLICA | 230.7
3.86 | Estructura monofásica volada angular tipo ESV-1VA | NO APLICA | u | 542520011 | 6 | 35.7 | NO APLICA | 214.2
3.87 | Estructura monofásica volada tipo ESV-1VD | NO APLICA | u | 542520011 | 6 | 42 | NO APLICA | 252
3.88 | Estructura monofásica volada tipo ESV-1VP | NO APLICA | u | 542520011 | 6 | 30.7 | NO APLICA | 184.2
3.89 | Estructura monofásica volada tipo ESV-1VR | NO APLICA | u | 542520011 | 6 | 37 | NO APLICA | 222
3.9 | Estructura monofásica - centrada - angular ESV-1CA | NO APLICA | u | 542520011 | 2 | 14.81 | NO APLICA | 29.62
3.91 | Estructura monofásica - centrada - doble retención ESV-1CD | NO APLICA | u | 542520011 | 2 | 11.64 | NO APLICA | 23.28
3.92 | Estructura monofásica - centrada - pasante ESV-1CP | NO APLICA | u | 542520011 | 2 | 12.48 | NO APLICA | 24.96
3.93 | Estructura monofásica - centrada - retención ESV-1CR | NO APLICA | u | 542520011 | 2 | 13.15 | NO APLICA | 26.3
3.94 | Estructura trifásica centrada angular ESV-3CA | NO APLICA | u | 542520011 | 1 | 52.96 | NO APLICA | 52.96
3.95 | Estructura trifásica centrada doble retenida ESV-3CD | NO APLICA | u | 542520011 | 1 | 67.01 | NO APLICA | 67.01
3.96 | Estructura trifásica centrada pasante ESV-3CP | NO APLICA | u | 542520011 | 1 | 46.23 | NO APLICA | 46.23
3.97 | Estructura trifásica centrada retenida ESV-3CR | NO APLICA | u | 542520011 | 1 | 54.25 | NO APLICA | 54.25
3.98 | Estructura trifásica dos postes doble retención ESV-3HR | NO APLICA | u | 542520011 | 1 | 61.74 | NO APLICA | 61.74
3.99 | Estructura trifásica dos postes doble retenida ESV-3HD | NO APLICA | u | 542520011 | 1 | 101 | NO APLICA | 101
3.1 | Estructura trifásica volada angular ESV-3VA | NO APLICA | u | 542520011 | 1 | 69.98 | NO APLICA | 69.98
3.101 | Estructura trifásica volada doble retenida ESV-3VD | NO APLICA | u | 542520011 | 1 | 89.51 | NO APLICA | 89.51
3.102 | Estructura trifásica volada pasante ESV-3VP | NO APLICA | u | 542520011 | 1 | 51.57 | NO APLICA | 51.57
3.103 | Estructura trifásica volada retenida ESV-3VR | NO APLICA | u | 542520011 | 1 | 59.74 | NO APLICA | 59.74
3.104 | Estructura baja tension preensamblado ESD-1PP3 | NO APLICA | u | 542520011 | 6 | 16.92 | NO APLICA | 101.52
3.105 | Estructura baja tension preensamblado ESD-1PD3 | NO APLICA | u | 542520011 | 6 | 26.29 | NO APLICA | 157.74
3.106 | Estructura baja tension preensamblado ESD-1PR3 | NO APLICA | u | 542520011 | 6 | 22.91 | NO APLICA | 137.46
3.107 | Estructura secundaria ESD-1ED ó 2ED | NO APLICA | u | 542520011 | 6 | 4.6 | NO APLICA | 27.6
3.108 | Estructura secundaria ESD-1ER ó 2ER | NO APLICA | u | 542520011 | 6 | 4.51 | NO APLICA | 27.06
3.109 | Estructura secundaria ESD-3ED, 4ED ó 5ED (material proporcionado por la EERSSA) | NO APLICA | u | 542520011 | 6 | 7.8 | NO APLICA | 46.8
3.11 | Estructura secundaria ESD-3ER, 4ER ó 5ER (material proporcionado por la EERSSA) | NO APLICA | u | 542520011 | 6 | 7.92 | NO APLICA | 47.52
3.111 | Estructura secundaria tipo ESD-1EP ó 2EP (material proporcionado por la EERSSA) | NO APLICA | u | 542520011 | 6 | 4.51 | NO APLICA | 27.06
3.112 | Estructura secundaria tipo ESD-3EP, 4EP ó 5EP (material proporcionado por la EERSSA) | NO APLICA | u | 542520011 | 6 | 7.62 | NO APLICA | 45.72
3.113 | Inclinado de poste de HºAº de 11 m ó de 12 m | NO APLICA | u | 542520011 | 2 | 43.57 | NO APLICA | 87.14
3.114 | Inclinado de poste de HºAº de 9 m ó de 10 metros | NO APLICA | u | 542520011 | 6 | 37.85 | NO APLICA | 227.1
3.115 | Inspección, actualización de datos, en el SICO del sistema de medición | NO APLICA | u | 542520011 | 102 | 2.5 | NO APLICA | 255
3.116 | Instalación de interruptor termomagnético | NO APLICA | u | 542520011 | 27 | 2.06 | NO APLICA | 55.62
3.117 | Instalación de seccionador fusible unipolar, tipo abierto 27 kV,SPV-1S100-125 (material proporcionado por la EERSSA) | NO APLICA | u | 542520011 | 2 | 14.93 | NO APLICA | 29.86
3.118 | Levantamiento de información de todo el trabajo realizado impreso y en archivo magnético para el SIG de la EERSSA, incluye codificación, digitalización, fotografía. | NO APLICA | u | 542520011 | 80 | 3.5 | NO APLICA | 280
3.119 | Medidor una fase 3 hilos, electrónico, con registro de energía activa, clase 100, forma 13A | NO APLICA | u | 542520011 | 1 | 9.43 | NO APLICA | 9.43
3.12 | Montaje e Instalacion de luminaria 100W-240 volt | NO APLICA | u | 542520011 | 6 | 14.89 | NO APLICA | 89.34
3.121 | Montaje e Instalacion de luminaria 150W-240 volt | NO APLICA | u | 542520011 | 6 | 15.26 | NO APLICA | 91.56
3.122 | Pararrayos clase distribución 18 kV, BIL 125 kV. SPV - 1P22 kV | NO APLICA | u | 542520011 | 1 | 8.67 | NO APLICA | 8.67
3.123 | Poste circular de hormigón armado, de 10 m x 400 Kg de carga a la rotura, en terreno roca | NO APLICA | u | 542520011 | 1 | 165.74 | NO APLICA | 165.74
3.124 | Poste circular de hormigón armado, de 10 m x 400 Kg de carga a la rotura, en terreno sin clasificar | NO APLICA | u | 542520011 | 8 | 115.79 | NO APLICA | 926.32
3.125 | Poste circular de hormigón armado, de 12 m x 1000 Kg de carga a la rotura, en terreno roca | NO APLICA | u | 542520011 | 6 | 202.45 | NO APLICA | 1214.7
3.126 | Poste circular de hormigón armado, de 12 m x 1000 Kg de carga a la rotura, en terreno sin clasificar | NO APLICA | u | 542520011 | 6 | 159.45 | NO APLICA | 956.7
3.127 | Poste circular de hormigón armado, de 12 m x 2000 Kg de carga a la rotura, en terreno roca | NO APLICA | u | 542520011 | 6 | 210 | NO APLICA | 1260
3.128 | Poste circular de hormigón armado, de 12 m x 2000 Kg de carga a la rotura, en terreno sin clasificar | NO APLICA | u | 542520011 | 6 | 167 | NO APLICA | 1002
3.129 | Poste circular de hormigón armado, de 12 m, 500 Kg de carga a la rotura. en terreno roca | NO APLICA | u | 542520011 | 1 | 203 | NO APLICA | 203
3.13 | Poste circular de hormigón armado, de 12 m, 500 Kg de carga a la rotura. en terreno sin clasificar | NO APLICA | u | 542520011 | 8 | 159.39 | NO APLICA | 1275.12
3.131 | Poste circular de hormigón armado, de 14 m x 600 Kg de carga a la rotura, en terreno roca | NO APLICA | u | 542520011 | 6 | 223 | NO APLICA | 1338
3.132 | Poste circular de hormigón armado, de 14 m x 600 Kg de carga a la rotura, en terreno sin clasificar | NO APLICA | u | 542520011 | 6 | 180 | NO APLICA | 1080
3.133 | Poste circular de plástico reforzado con fibra de vidrio, de 10 m, 400 Kg de carga a la rotura, en terreno roca | NO APLICA | u | 542520011 | 1 | 144.74 | NO APLICA | 144.74
3.134 | Poste circular de plástico reforzado con fibra de vidrio, de 10 m, 400 Kg de carga a la rotura, en terreno sin clasificar | NO APLICA | u | 542520011 | 12 | 76.76 | NO APLICA | 921.12
3.135 | Poste circular de plástico reforzado con fibra de vidrio, de 12 m, 500 Kg de carga a la rotura, en terreno roca | NO APLICA | u | 542520011 | 1 | 155.87 | NO APLICA | 155.87
3.136 | Poste circular de plástico reforzado con fibra de vidrio, de 12 m, 500 Kg de carga a la rotura, en terreno sin clasificar | NO APLICA | u | 542520011 | 12 | 86.38 | NO APLICA | 1036.56
3.137 | Puesta a tierra para medidor | NO APLICA | u | 542520011 | 101 | 6.95 | NO APLICA | 701.95
3.138 | Puesta a tierra para red secundaria aérea, 1 varilla y conductor de cobre # 2 AWG, PT0-0DC2_1 en CP o en centro de transformación | NO APLICA | u | 542520011 | 20 | 8.48 | NO APLICA | 169.6
3.139 | Reposición de vereda o calzada para poste, tensor o puesta a tierra (INCLUYE MATERIAL ) | NO APLICA | u | 542520011 | 5 | 16.8 | NO APLICA | 84
3.14 | Restitución de medidores y cambio de acometidas en RURAL en caja existente (Medidor entregado por EERSSA) | NO APLICA | u | 542520011 | 23 | 10.98 | NO APLICA | 252.54
3.141 | Restitución de medidores y cambio de acometidas en RURAL en caja nueva (Medidor entregado por EERSSA) | NO APLICA | u | 542520011 | 60 | 10.13 | NO APLICA | 607.8
3.142 | Restitución de medidores y cambio de acometidas en URBANO en caja existente (Medidor entregado por EERSSA) | NO APLICA | u | 542520011 | 5 | 9.48 | NO APLICA | 47.4
3.143 | Restitución de medidores y cambio de acometidas en URBANO en caja nueva (Medidor entregado por EERSSA) | NO APLICA | u | 542520011 | 14 | 8.78 | NO APLICA | 122.92
3.144 | Retiro de conductor de cobre, desnudo, para puesta a tierra | NO APLICA | u | 542520011 | 2 | 0.16 | NO APLICA | 0.32
3.145 | Retiro y enrollado de conductor de aluminio, desnudo, 5005, ASC ó ACSR # 2 AWG a # 1/0 AWG EN CIRCUITO PRIMARIO O SECUNDARIO | NO APLICA | m | 542520011 | 293.12 | 0.59 | NO APLICA | 172.94
3.146 | Retiro y enrollado de conductor de aluminio, desnudo, 5005, ASC ó ACSR # 2/0 AWG a # 4/0 AWG EN CIRCUITO PRIMARIO O SECUNDARIO | NO APLICA | m | 542520011 | 330 | 0.66 | NO APLICA | 217.8
3.147 | Retiro y enrollado de conductor de aluminio, desnudo, 5005, ASC ó ACSR # 6 AWG a # 4 AWG EN CIRCUITO PRIMARIO O SECUNDARIO | NO APLICA | m | 542520011 | 330 | 0.12 | NO APLICA | 39.6
3.148 | Reubicación de acometida | NO APLICA | u | 542520011 | 15 | 5.64 | NO APLICA | 84.6
3.149 | Seccionador fusible unipolar, tipo abierto 27 kV, 100 A, BIL 125 kV, con tirafusible. SPV-1S100-125 | NO APLICA | u | 542520011 | 20 | 11.84 | NO APLICA | 236.8
3.15 | Tendido y regulado de conductor de aluminio, desnudo, 5005, ASC ó ACSR # 6 AWG a # 4 AWG EN CIRCUITO PRIMARIO O SECUNDARIO | NO APLICA | m | 542520011 | 300 | 0.12 | NO APLICA | 36
3.151 | Tensor a tierra doble en V TAV-0VD, en terreno sin clasificar | NO APLICA | u | 542520011 | 6 | 78.37 | NO APLICA | 470.22
3.152 | Tensor a tierra doble TAV-0TD, en terreno sin clasificar | NO APLICA | u | 542520011 | 2 | 82.49 | NO APLICA | 164.98
3.153 | Tensor a tierra simple en V TAV-0VS, en terreno sin clasificar | NO APLICA | u | 542520011 | 6 | 55.2 | NO APLICA | 331.2
3.154 | Tensor a tierra simple TAV-0TS, en terreno sin clasificar | NO APLICA | u | 542520011 | 2 | 68.8 | NO APLICA | 137.6
3.155 | Tensor en "V" poste a poste TAV-0SS | NO APLICA | u | 542520011 | 6 | 31.02 | NO APLICA | 186.12
3.156 | Tensor farol simple TAV-0FS en terreno sin clasificar | NO APLICA | u | 542520011 | 6 | 25.13 | NO APLICA | 150.78
3.157 | Tensor poste a poste simple TAV-0PS | NO APLICA | u | 542520011 | 1 | 32.73 | NO APLICA | 32.73
3.158 | Armado de tensor farol doble TAV-0FD | NO APLICA | u | 542520011 | 6 | 30.13 | NO APLICA | 180.78
3.159 | Armado de Tensor poste a poste doble TAV-OPD | NO APLICA | u | 542520011 | 6 | 30.13 | NO APLICA | 180.78
3.16 | Tensor a tierra simple TAD-0TS, en terreno sin clasificar | NO APLICA | u | 542520011 | 3 | 69.25 | NO APLICA | 207.75
3.161 | Tensor farol simple TAD-0FS, en terreno sin clasificar | NO APLICA | u | 542520011 | 2 | 51.52 | NO APLICA | 103.04
3.162 | Tensor poste a poste simple TAD-0PS | NO APLICA | u | 542520011 | 1 | 33.66 | NO APLICA | 33.66
3.163 | Transformador monofásico autoprotegido (CSP) de 10 KVA 22000 GRDY/12700 V-120/240 V | NO APLICA | u | 542520011 | 1 | 61.72 | NO APLICA | 61.72
3.164 | Transformador monofásico autoprotegido (CSP) de 15 KVA 22000 GRDY/12700 V-120/240 V | NO APLICA | u | 542520011 | 1 | 69.25 | NO APLICA | 69.25
3.165 | Transformador monofásico autoprotegido (CSP) de 25 KVA 22000 GRDY/12700 V-120/240 V | NO APLICA | u | 542520011 | 6 | 84.61 | NO APLICA | 507.66
3.166 | Transformador monofásico autoprotegido (CSP) de 37,5 KVA 22000 GRDY/12700 V-120/240 V | NO APLICA | u | 542520011 | 13 | 100.91 | NO APLICA | 1311.83
3.167 | Transformador monofásico autoprotegido (CSP) de 50 KVA 22000 GRDY/12700 V-120/240 V | NO APLICA | u | 542520011 | 3 | 135.39 | NO APLICA | 406.17
3.168 | Uso de explosivos para excavación de huecos para tensor. | NO APLICA | u | 542520011 | 27 | 66 | NO APLICA | 1782
| Subtotal de Mano de Obra | [6 empty] | 39339.64
| TOTAL SIN IVA (1+2+3) | [6 empty] | 154439.31
COSTO TOTAL DEL PROYECTO (SIN IVA): | [7 empty] | 154439.31
NOTAS:
Material entrega EERSSA: Corresponde al material desmontado que se encuentra en buen estado apto para ser reutilizado.
Si en la ejecución del proyecto se requiere un rubro adicional no contemplado en el presente Presupuesto, se considerara de la lista de Análisis de Precios Unitarios aprobados por la EERSSA en el 2013.
El nivel de voltaje en media tensión en la provincia de Zamora Chinchipe y en el cantón Gualaquiza de la provincia de Morona Santiago es de 22 kV
La EERSSA determinará los sectores en donde se requiere realizar la restitución de medidores y reforzamiento de redes
Los rubros deberán considerar transporte y desplazamiento de personal.
Todo poste a adquirir deberá poseer en bajo relieve la codificación asignada por la unidad SIG de la EERSSA. En caso de que el poste no tenga la codificación en bajo relieve el contratista deberá solicitar a la unidad SIG el código para la elaboración de una placa que se colocará en el poste conforme las especificaciones a indicar por la unidad SIG. Los costos referentes a este trabajo deberán ser asumidos por el contratista.
La EERSSA entregará únicamente los sellos y medidores bifásicos.
El material desmontado que no sea reutilizado deberá ser devuelto en las bodegas de la EERSSA ubicado en el sector del terminal terrestre en la ciudad de Loja. El costo por esta actividad correrá a cargo del contratista.
Total de presupuesto no incluye IVA.