## ANEXO 2
Presupuesto Referencial
No. | Rubro | Código Nacional Homologado | Unidad | CPC | Cantidad | PRECIO UNITARIO DEL BIEN O RUBRO | PRECIO UNITARIO POR TRANSPORTE DEL BIEN HASTA EL SITIO DE TRABAJO | PRECIO TOTAL
1.6 | Seccionador barra, unipolar, abierto, 15 kV, BIL 95 kV, 10 kA, 200 A | 08 18 14 210 | u | 46211 | 21 | 72 | 8 | 1680
1.7 | Seccionador portafusible, unipolar, abierto, 15 kV, BIL 95 kV, 4 kA, 100 A | 08 15 14 104 | u | 46211 | 3 | 72 | 8 | 240
1.8 | Transformador monofásico autoprotegido, 13 800 GRDy / 7 967 V - 240 / 120 V, 10 kVA | 09 03 14 010 | u | 46121 | 2 | 1324.8 | 147.2 | 2944
1.9 | Transformador monofásico autoprotegido, 13 800 GRDy / 7 967 V - 240 / 120 V, 15 kVA | 09 03 14 015 | u | 46121 | 2 | 1479.6 | 164.4 | 3288
1.10 | Transformador monofásico autoprotegido, 13 800 GRDy / 7 967 V - 240 / 120 V, 25 kVA | 09 03 14 025 | u | 46121 | 2 | 1709.1 | 189.9 | 3798
1.11 | Transformador monofásico autoprotegido, 13 800 GRDy / 7 967 V - 240 / 120 V, 37, 5 kVA | 09 03 14 037 | u | 46121 | 2 | 2102.4 | 233.6 | 4672
1. | Subtotal de Equipos | [6 empty] | 16622
2.1 | Abrazadera de 3 pernos, pletina acero galvanizado 38 x 4 mm (1 1/2 x 5/32") y 140 mm | 05 01 13 140 | u | 42999 | 61 | 4 | 1 | 305
2.2 | Abrazadera de 3 pernos, pletina acero galvanizado 38 x 4 mm (1 1/2 x 5/32") y 160 mm | 05 01 13 160 | u | 42999 | 103 | 4 | 1 | 515
2.3 | Abrazadera de 3 pernos, pletina acero galvanizado 38 x 6 mm (1 1/2 x 1/4") y 160 mm | 05 01 13 260 | u | 42999 | 8 | 4 | 1 | 40
2.4 | Abrazadera de 4 pernos, pletina acero galvanizado 38 x 4 mm (1 1/2 x 5/32") y 140 mm | 05 01 14 140 | u | 42999 | 84 | 4 | 1 | 420
2.5 | Abrazadera de 4 pernos, pletina acero galvanizado 38 x 4 mm (1 1/2 x 5/32") y 160 mm | 05 01 14 160 | u | 42999 | 50 | 4 | 1 | 250
2.6 | Abrazadera de acero galvanizado, pletina, 2 pernos, doble ojal espiralado, 38 x 4 x 160 mm ( 1 1/2 x 5/32 x 6 1/2") | 05 01 02 260 | u | 42999 | 15 | 4 | 1 | 75
2.7 | Aislador de retenida, porcelana, ANSI 54-2 | 02 10 01 542 | u | 38999 | 238 | 4.05 | 0.45 | 1071
2.8 | Aislador de retenida, porcelana, ANSI 54-3 | 02 10 01 543 | u | 38999 | 1 | 4.05 | 0.45 | 4.5
2.9 | Aislador de suspensión, caucho siliconado, 15 kV, ANSI DS-15 | 02 05 11 015 | u | 38999 | 297 | 13.87 | 1.54 | 4576.77
2.10 | Aislador espiga (pin), porcelana, con radio interferencia, 15 kV, ANSI 55-5 | 02 01 01 555 | u | 38999 | 263 | 8.49 | 0.94 | 2480.09
2.11 | Aislador rollo, porcelana, 0,25 kV, ANSI 53-2 | 02 08 01 532 | u | 38999 | 270 | 1 | 0.08 | 291.6
2.12 | Alambre de Al, desnudo sólido, para atadura, 4 AWG | 01 02 01 058 | m | 42950 | 581 | 0.05 | 0.05 | 58.1
2.13 | Amortiguador para ACSR y 5005 # 1/0 y 2/0 AWG. SVD-0104 | 01 03 01 071 | u | 46211 | 102 | 4.97 | 0.55 | 563.04
2.14 | Amortiguador para ACSR y 5005 # 4 y 2 AWG. SVD-0103 | 01 03 01 060 | u | 46211 | 30 | 4.03 | 0.45 | 134.4
2.15 | Bastidor de acero galvanizado, pletina 38 x 4 mm (1 1/2 x 5/32"), 1 vìa | 05 03 01 001 | u | 46212 | 130 | 4.41 | 0.49 | 637
2.16 | Bastidor de acero galvanizado, pletina 38 x 4 mm (1 1/2 x 5/32"), 3 vìas | 05 03 01 003 | u | 46212 | 20 | 6.62 | 0.73 | 147
2.17 | Bastidor de acero galvanizado, pletina 38 x 4 mm (1 1/2 x 5/32"), 4 vìas | 05 03 01 004 | u | 46212 | 20 | 11.45 | 1.27 | 254.4
2.18 | Bloque de hormigón, anclaje, tipo cónico, base inferior 400 mm, superior 150 mm, agujero 20 mm | 01 05 01 004 | u | 37550 | 234 | 5.73 | 0.64 | 1490.58
2.19 | Brazo para luminaria de 125-175 W. ø 50x1200 mm | 01 05 01 004 | u | 42999 | 1 | 14 | 1.06 | 15.06
2.20 | Cable de acero galvanizado, grado Siemens Martin, 7 hilos, 9,52 mm (3/8"), 3155 kgf | 50 02 011 | m | 42941 | 10000 | 2.12 | 0.23 | 23500
2.21 | Cinta de armar de aleación de Al, 1, 27 x 7, 62 mm (3/64 x 5/16") | 01 02 05 007 | m | 42942 | 100 | 0.37 | 0.04 | 41
2.22 | Conductor de Al-acero desnudo, cableado, ACSR, 1/0 AWG, 7 (6/1)hilos | 04 30 10 071 | m | 42942 | 3000 | 1.38 | 0.15 | 4590
2.23 | Conductor de Al-acero desnudo, cableado, ACSR, 2 AWG, 7 (6/1)hilos | 04 30 10 060 | m | 42942 | 3500 | 0.86 | 0.1 | 3360
2.24 | Conductor de Al-acero desnudo, cableado, ACSR, 2/0 AWG, 7 (6/1)hilos | 04 30 10 072 | m | 42942 | 53474.67 | 1.72 | 0.19 | 102136.62
2.25 | Cable de Cu, cableado, 2 kV, TTU, 2 AWG, 19 hilos | 04 10 02 190 | m | 46340 | 36 | 5.09 | 0.56 | 203.4
2.26 | Cable de Cu, cableado, 2 kV, TTU, 2/0 AWG, 19 hilos | 04 10 02 192 | m | 46340 | 12 | 10.69 | 1.19 | 142.56
2.27 | Conductor de Cu, desnudo, cableado, suave, 2 AWG, 7 hilos | 04 01 11 060 | m | 42942 | 430 | 3 | 0.36 | 1444.8
2.28 | Conductor flexible multipolar de cobre tipo ST #3x14 |  | m | 46340 | 2.5 | 1.8 | 0.2 | 5
2.29 | Conector de aleación de Al, ranuras paralelas, un perno centrado, rango 6 - 1/0 AWG | 01 06 01 061 | u | 46211 | 200 | 3.9 | 0.4 | 860
2.30 | Conector de aleación de Al, ranuras paralelas, un perno centrado, rango 8 - 2/0 AWG | 01 06 01 062 | u | 46211 | 100 | 3.9 | 0.4 | 430
2.31 | Conector de aleación de Al, ranuras paralelas, un perno centrado, rango 1/0 - 4/0 AWG | 01 06 01 064 | u | 46211 | 116 | 3.9 | 0.4 | 498.8
2.32 | Conector de aleación de Cu, sistema de tierra, ajuste mecánico, varilla 15, 87 mm (5/8") | 01 10 32 016 | u | 46211 | 30 | 0.9 | 0.1 | 30
2.33 | Conector de aleación de Al, de compresión tipo "H", principal 6 - 2 AWG, derivado 6 - 2 AWG | 01 06 06 060 | u | 46211 | 1 | 4.5 | 0.5 | 5
2.34 | Conector de aleación de Al, de compresión tipo "H", principal 4 - 1/0 AWG, derivado 6 - 2 AWG | 01 06 06 071 | u | 46211 | 1 | 4.5 | 0.5 | 5
2.35 | Conector de aleación de Al, de compresión tipo "H", principal 1/0 - 2/0 AWG, derivado 6 - 2 AWG | 01 06 06 072 | u | 46211 | 1 | 4.5 | 0.5 | 5
2.36 | Conector de aleación de Al, de compresión tipo "H", principal 1/0 - 2/0 AWG, derivado 1/0 - 2/0 AWG | 01 06 06 082 | u | 46211 | 1 | 4.5 | 0.5 | 5
2.37 | Conector de aleación de Cu, perno hendido, sin separador, rango 4 - 2 AWG | 01 10 10 061 | u | 46211 | 1 | 5.51 | 0.61 | 6.12
2.38 | Conector de aleación de Cu, perno hendido, sin separador, rango 4 - 1/0 AWG | 01 10 10 071 | u | 46211 | 1 | 5.51 | 0.61 | 6.12
2.39 | Conector de aleación de Cu, perno hendido, sin separador, rango 2 - 1/0 AWG | 01 10 10 081 | u | 46211 | 1 | 5.51 | 0.61 | 6.12
2.40 | Conector de aleación de Cu, perno hendido, sin separador, rango 2 - 2/0 AWG | 01 10 10 072 | u | 46211 | 12 | 5.51 | 0.61 | 73.44
2.41 | Cruceta acero galvanizado universal perfil L de 75x75x6mm x 2400mm de largo (3 x 3 x 1/4") x 95" | 05 10 75 240 | u | 42999 | 96 | 65 | 7 | 6912
2.42 | Cruceta de acero galvanizado, universal, perfil "L" 75 x 75 x 6 mm (3 x 3 x 1/4") y 1 200 mm | 05 10 75 120 | u | 42999 | 8 | 33 | 3 | 288
2.43 | Cruceta de acero galvanizado, universal, perfil "L" 75 x 75 x 6 mm (3 x 3 x 1/4") y 6 000 mm | 05 10 75 600 | u | 42999 | 38 | 118.19 | 13 | 4985.22
2.44 | Estribo de aleación de Al, para derivación, cable 2 AWG | 01 20 01 060 | u | 46211 | 4 | 9.9 | 1.1 | 44
2.45 | Estribo de aleación de Al, para derivación, cable 1/0 AWG | 01 20 01 071 | u | 46211 | 15 | 9.9 | 1.1 | 165
2.46 | Estribo de aleación de Al, para derivación, cable 2/0 AWG | 01 20 01 072 | u | 46211 | 30 | 9.9 | 1.1 | 330
2.47 | Grapa de aleación de Al, para derivación de línea en caliente, rango 8 -1/0 | 01 26 11 071 | u | 46211 | 15 | 13.62 | 1.51 | 226.95
2.48 | Grapa de aleación de Al, para derivación de línea en caliente, principal 8 -2/0 AWG, derivado 8 - 2/0 AWG | 01 26 11 072 | u | 46211 | 30 | 13.62 | 1.51 | 453.9
2.49 | Grapa de aleación de Al, para derivación de línea en caliente, rango 6 - 2/0 | 01 26 11 082 | u | 46211 | 4 | 13.62 | 1.51 | 60.52
2.50 | Grapa horquilla - guardacabo, de acero galvanizado |  | u | 46211 | 297 | 4 | 0.67 | 1386.99
2.51 | Guardacabo de acero galvanizado, para cable acero 9, 51 mm (3/8") | 05 48 01 009 | u | 46211 | 506 | 2.12 | 0.23 | 1189.1
2.52 | Horquilla de acero galvanizado para anclaje, 16 x 75 mm (5/8 x 3"), 7 000, con pasador | 05 15 05 160 | u | 46211 | 297 | 4.87 | 1 | 1743.39
2.53 | Luminaria cerrada, lámpara vapor de Na. 100 W - 240 V- autocontrolada |  | u | 46211 | 1 | 150 | 16.66 | 166.66
2.54 | Pararrayos clase distribución polimérico, óxido metálico, 10 kV, con desconectador | 08 12 01 010 | u | 46211 | 12 | 42.22 | 4.69 | 562.92
2.55 | Perno "U" de acero galvanizado,2 tuercas, 2 arandelas planas y 2 presión, de 16 x 152 mm (5/8" x 6"), ancho dentro de la "U" |  | u | 42999 | 56 | 5.1 | 0.57 | 317.52
2.56 | Perno máquina de acero galvanizado, tuerca, arandela plana y presión, 16 x 38 mm (5/8 x 1 1/2") | 05 25 13 038 | u | 42999 | 170 | 3.06 | 0.34 | 578
2.57 | Perno ojo de acero galvanizado, 4 tuercas, 4 arandelas planas y 4 de presión, 16 x 254 mm (5/8x 10") | 05 28 16 254 | u | 42999 | 133 | 3.4 | 0.38 | 502.74
2.58 | Perno pin de acero galvanizado, rosca plástica de 50, 8 mm (2"), 19 x 305 mm (3/4 x 12") | 05 20 20 305 | u | 42999 | 183 | 4.59 | 0.51 | 933.3
2.59 | Perno pin punta de poste doble de acero galvanizado, con accesorios de sujeción, 19 x 457 mm (3/4 x 18") | 05 21 89 457 | u | 42999 | 10 | 11.11 | 1.2 | 123.1
2.60 | Perno pin punta de poste simple de acero galvanizado, con accesorios de sujeción, 19 x 457 mm (3/4 x 18") | 05 21 19 457 | u | 42999 | 60 | 9.1 | 1.01 | 606.6
2.61 | Perno rosca corrida de acero galvanizado, 4 tuercas, 4 arandelas planas y 4 de presión, 16 x306mm (5/8 x 12") | 05 32 16 306 | u | 42999 | 106 | 3.04 | 0.34 | 358.28
2.62 | Pie amigo de acero galvanizado, perfil "L" 38 x 38 x 6 mm (1 1/2 x 1 1/2 x 1/4") y 700 mm | 05 40 38 070 | u | 42999 | 282 | 10.43 | 1.16 | 3268.38
2.63 | Pie amigo de acero galvanizado, perfil "L" 38 x 38 x 6 x 1 800 mm (1 1/2 x 1 1/2 x 1/4 x 71") | 05 40 38 180 | u | 42999 | 35 | 21.6 | 2.4 | 840
2.64 | Poste de hormigón armado, circular, CRH 400 kg, 10 m | 07 01 04 100 | u | 37550 | 4 | 174.11 | 19.35 | 773.84
2.65 | Poste de hormigón armado, circular, CRH 500 kg, 12 m | 07 01 05 120 | u | 37550 | 49 | 235.14 | 26.13 | 12802.23
2.66 | Poste de plástico reforzado con fibra de vidrio, circular, CRH 400 kg, 10 m | 07 30 04 100 | u | 37129 | 9 | 360 | 40 | 3600
2.67 | Poste de plástico reforzado con fibra de vidrio, circular, CRH 500 kg, 12 m | 07 30 05 120 | u | 37129 | 40 | 450 | 50 | 20000
2.68 | Retención terminal preformada, para cable de acero galvanizado de 9,53 mm (3/8") | 01 36 05 010 | u | 42999 | 964 | 2.91 | 0.32 | 3113.72
2.69 | suelda exotermica | 21 29 08 115 | u | 41512 | 70 | 12.6 | 1.4 | 980
2.70 | Retención terminal preformada, para cable de Al, calibre 2 AWG | 01 36 01 060 | u | 46211 | 100 | 1.55 | 0.17 | 172
2.71 | Retención terminal preformada, para cable de Al, calibre 1/0 AWG | 01 36 01 071 | u | 46211 | 300 | 1.55 | 0.17 | 516
2.72 | Retención terminal preformada, para cable de Al, calibre 2/0 AWG | 01 36 01 072 | u | 46211 | 100 | 1.55 | 0.17 | 172
2.73 | Retención terminal preformada, para cable de Al, calibre 4/0 AWG | 01 36 01 074 | u | 46211 | 27 | 1.55 | 0.17 | 46.44
2.74 | Tirafusible, cabeza removible, tipo H, 1 A. | 08 06 40 001 | u | 46211 | 1 | 3.26 | 0.36 | 3.62
2.75 | Tirafusible, cabeza removible, tipo H, 2 A. | 08 06 40 002 | u | 46211 | 1 | 3.26 | 0.36 | 3.62
2.76 | Tirafusible, cabeza removible, tipo H, 3 A. | 08 06 40 003 | u | 46211 | 1 | 3.26 | 0.36 | 3.62
2.77 | Tirafusible, cabeza removible, tipo SF, 0.2 | 08 06 46 002 | u | 46211 | 1 | 3.26 | 0.36 | 3.62
2.78 | Tirafusible, cabeza removible, tipo SF, 0.4 | 08 06 46 004 | u | 46211 | 1 | 3.26 | 0.36 | 3.62
2.79 | Tirafusible, cabeza removible, tipo SF, 0.7 | 08 06 46 007 | u | 46211 | 1 | 3.26 | 0.36 | 3.62
2.80 | Tirafusible, cabeza removible, tipo SF, 1.0 | 08 06 46 010 | u | 46211 | 1 | 3.26 | 0.36 | 3.62
2.81 | Tirafusible, cabeza removible, tipo SF, 1.6 | 08 06 46 016 | u | 46211 | 1 | 3.26 | 0.36 | 3.62
2.82 | Tuerca de ojo ovalado de acero galvanizado, perno de 16 mm (5/8") | 05 52 01 016 | u | 42999 | 224 | 2.08 | 0.23 | 517.44
2.83 | Varilla de acero recubierta de Cu, para puesta a tierra, 16 x 1 800 mm (5/8 x 71"). | 01 42 16 180 | u | 41512 | 70 | 13.5 | 1.5 | 1050
2.84 | Varilla de anclaje de acero galvanizado, tuerca y arandela, 16 x 1 800 mm (5/8 x 71") | 05 56 16 180 | u | 42999 | 234 | 15.39 | 1.71 | 4001.4
2.85 | Varilla de armar preformada simple, para cable de Al, calibre 2 AWG | 01 40 01 060 | u | 46211 | 37 | 2.89 | 0.3 | 118.03
2.86 | Varilla de armar preformada simple, para cable de Al, calibre 1/0 AWG | 01 40 01 071 | u | 46211 | 80 | 2.89 | 0.3 | 255.2
2.87 | Varilla de armar preformada simple, para cable de Al, calibre 2/0 AWG | 01 40 01 072 | u | 46211 | 10 | 2.89 | 0.3 | 31.9
2.88 | Varilla de armar preformada simple, para cable de Al, calibre 4/0 AWG | 01 40 01 074 | u | 46211 | 10 | 2.89 | 0.3 | 31.9
2. | Subtotal de Materiales | [6 empty] | 224936.15
3.1 | Replanteo de estructuras | N/A | u | 542520011 | 60 | 20.03 | N/A | 1201.8
3.2 | Desbroce de vegetación | N/A | Km | 542520011 | 12.6352 | 182.27 | N/A | 2303.02
3.3 | Poste circular de plástico reforzado con fibra de vidrio, de 12 m, 500 Kg de carga a la rotura, en terreno sin clasificar | N/A | u | 542520011 | 20 | 86.38 | N/A | 1727.6
3.4 | Poste circular de plástico reforzado con fibra de vidrio, de 12 m, 500 Kg de carga a la rotura. en terreno roca | N/A | u | 542520011 | 20 | 155.87 | N/A | 3117.4
3.5 | Poste circular de plástico reforzado con fibra de vidrio, de 10 m, 400 Kg de carga a la rotura, en terreno sin clasificar | N/A | u | 542520011 | 4 | 76.76 | N/A | 307.04
3.6 | Poste circular de plástico reforzado con fibra de vidrio, de 10 m, 400 Kg de carga a la rotura en terreno roca | N/A | u | 542520011 | 5 | 144.74 | N/A | 723.7
3.7 | Poste circular de hormigón armado, de 12 m, 500 Kg de carga a la rotura. en terreno sin clasificar | N/A | u | 542520011 | 29 | 159.55 | N/A | 4626.95
3.8 | Poste circular de hormigón armado, de 12 m x 500 Kg de carga a la rotura, en terreno roca | N/A | u | 542520011 | 20 | 203 | N/A | 4060
3.9 | Poste circular de hormigón armado, de 10 m x 400 Kg de carga a la rotura, en terreno sin clasificar | N/A | u | 542520011 | 2 | 116.38 | N/A | 232.76
3.10 | Poste circular de hormigón armado, de 10 m x 400 Kg de carga a la rotura, en terreno roca | N/A | u | 542520011 | 2 | 165.74 | N/A | 331.48
3.11 | Tensor a tierra doble TAT-0TD, en terreno sin clasificar | N/A | u | 542520011 | 110 | 81.92 | N/A | 9011.2
3.12 | Tensor a tierra doble TAT-0TD, en terreno roca | N/A | u | 542520011 | 84 | 103.5 | N/A | 8694
3.13 | Tensor a tierra simple TAT-0TS, en terreno sin clasificar | N/A | u | 542520011 | 1 | 67.09 | N/A | 67.09
3.14 | Tensor a tierra simple TAT-0TS, en terreno roca | N/A | u | 542520011 | 1 | 85.26 | N/A | 85.26
3.15 | Tensor poste a poste simple TAT-0PS | N/A | u | 542520011 | 24 | 32.08 | N/A | 769.92
3.16 | Tensor a tierra simple TAD-0TS, en terreno sin clasificar | N/A | u | 542520011 | 10 | 68.36 | N/A | 683.6
3.17 | Tensor a tierra simple TAD-0TS, en terreno roca | N/A | u | 542520011 | 10 | 96.75 | N/A | 967.5
3.18 | Transformador monofásico autoprotegido (CSP) de 37,5 KVA 13800 GRDY/7967 V-120/240 V | N/A | u | 542520011 | 1 | 101.63 | N/A | 101.63
3.19 | Transformador monofásico autoprotegido (CSP) de 25 KVA 13800 GRDY/7967 V-120/240 V | N/A | u | 542520011 | 1 | 78.57 | N/A | 78.57
3.20 | Transformador monofásico autoprotegido (CSP) de 15 KVA 13800 GRDY/7967 V-120/240 V | N/A | u | 542520011 | 1 | 70.34 | N/A | 70.34
3.21 | Transformador monofásico autoprotegido (CSP) de 10 KVA 13800 GRDY/7967 V-120/240 V | N/A | u | 542520011 | 1 | 65.01 | N/A | 65.01
3.22 | Viento para tensor en bajo voltaje | N/A | u | 542520011 | 18 | 13.53 | N/A | 243.54
3.23 | Seccionador fusible unipolar, tipo abierto 15 kV, 100 A, BIL 95 kV, con tirafusible. SPT-1S100-95 | N/A | u | 542520011 | 3 | 11.76 | N/A | 35.28
3.24 | Pararrayos clase distribución 10 kV, BIL 95 Kv. SPT - 1P13.8 kV | N/A | u | 542520011 | 12 | 8.05 | N/A | 96.6
3.25 | Seccionamiento para tres fases con seccionador barra, unipolar, abierto, 15 kV, BIL 95 kV, 10 kA, 200 A | N/A | u | 542520011 | 5 | 42.8 | N/A | 214
3.26 | Armado de estructura trifásica 3VP | N/A | u | 542520011 | 5 | 26.5 | N/A | 132.5
3.27 | Armado de estructura trifásica 3VR | N/A | u | 542520011 | 5 | 40.52 | N/A | 202.6
3.28 | Armado de estructura trifásica 3CR | N/A | u | 542520011 | 5 | 32.31 | N/A | 161.55
3.29 | Armado de estructura trifásica 3CD | N/A | u | 542520011 | 18 | 64.69 | N/A | 1164.42
3.30 | Armado de estructura trifásica 3HD | N/A | u | 542520011 | 19 | 61.74 | N/A | 1173.06
3.31 | Armado de estructura trifásica 3CP | N/A | u | 542520011 | 5 | 20.21 | N/A | 101.05
3.32 | Armado de estructura trifásica 3CA | N/A | u | 542520011 | 5 | 41.42 | N/A | 207.1
3.33 | Armado de estructura trifásica 3VA | N/A | u | 542520011 | 5 | 54.25 | N/A | 271.25
3.34 | Armado de estructura trifásica 3VD | N/A | u | 542520011 | 5 | 76.54 | N/A | 382.7
3.35 | Estructura monofásica - centrada - pasante EST-1CP | N/A | u | 542520011 | 32 | 12.57 | N/A | 402.24
3.36 | Estructura monofásica - centrada - angular EST-1CA | N/A | u | 542520011 | 5 | 15.17 | N/A | 75.85
3.37 | Estructura monofásica - centrada - retención EST-1CR | N/A | u | 542520011 | 5 | 13.31 | N/A | 66.55
3.38 | Estructura monofásica - centrada - doble retención EST-1CD | N/A | u | 542520011 | 5 | 15.27 | N/A | 76.35
3.39 | Estructura en baja tensión tipo ESE-1EP | N/A | u | 542520011 | 5 | 8.38 | N/A | 41.9
3.40 | Estructura en baja tensión tipo ESE-1ER | N/A | u | 542520011 | 5 | 8.38 | N/A | 41.9
3.41 | Estructura en baja tensión tipo ESE-1ED | N/A | u | 542520011 | 60 | 8.47 | N/A | 508.2
3.42 | Tensor a tierra simple TAT-0VS, en terreno sin clasificar | N/A | u | 542520011 | 12 | 68.96 | N/A | 827.52
3.43 | Tensor a tierra simple TAT-0VS, en terreno roca | N/A | u | 542520011 | 6 | 88.33 | N/A | 529.98
3.44 | Estructura en baja tensión tipo ESD-3EP | N/A | u | 542520011 | 5 | 9.88 | N/A | 49.4
3.45 | Estructura en baja tensión tipo ESD-3ER | N/A | u | 542520011 | 5 | 11.26 | N/A | 56.3
3.46 | Estructura en baja tensión tipo ESD-3ED | N/A | u | 542520011 | 5 | 11.23 | N/A | 56.15
3.47 | Estructura en baja tensión tipo ESD-4EP | N/A | u | 542520011 | 5 | 10.09 | N/A | 50.45
3.48 | Estructura en baja tensión tipo ESD-4ER | N/A | u | 542520011 | 5 | 10.59 | N/A | 52.95
3.49 | Estructura en baja tensión tipo ESD-4ED | N/A | u | 542520011 | 5 | 11.87 | N/A | 59.35
3.50 | Conductor desnudo cableado aluminio acero ACSR 6/1, 2/0 AWG, 7 hilos CO0-0B2/0 | N/A | m | 542520011 | 52000 | 0.45 | N/A | 23400
3.51 | Conductor desnudo cableado aluminio acero ACSR 6/1, 1/0 AWG, 7 hilos CO0-0B1/0 | N/A | m | 542520011 | 128.4 | 0.35 | N/A | 44.94
3.52 | Conductor desnudo cableado aluminio acero ACSR 6/1, 2 AWG, 7 hilos CO0-0B2 | N/A | m | 542520011 | 3000 | 0.29 | N/A | 870
3.53 | Conexión de cruce eléctrico | N/A | u | 542520011 | 4 | 4.57 | N/A | 18.28
3.54 | Puesta a tierra para red secundaria aérea, 1 varilla y conductor de cobre # 2 AWG, PT0-0DC2_1 en CP | N/A | u | 542520011 | 30 | 8.86 | N/A | 265.8
3.55 | Puesta a tierra para red secundaria aérea, 1 varilla y conductor de cobre # 2 AWG, PT0-0DC2_1 en RS | N/A | u | 542520011 | 10 | 8.48 | N/A | 84.8
3.56 | Acceso de poste de HºAº de 12 m ó 11 m, de sección circular ó rectangular | N/A | m | 542520011 | 2015 | 1.43 | N/A | 2881.45
3.57 | Acceso de poste de HºAº de 9 m ó 10 m, de sección circular ó rectangular | N/A | m | 542520011 | 2000 | 1.08 | N/A | 2160
3.58 | Luminaria cerrada, 100 W, con lámpara de vapor de Na, autocontrolada, potencia constante. APD-0PL-CS100AC | N/A | u | 542520011 | 1 | 19.35 | N/A | 19.35
3.59 | Amortiguador para conductor ACSR # 2 AWG. SVD-0103 | N/A | u | 542520011 | 30 | 5.33 | N/A | 159.9
3.60 | Amortiguador para conductor ACSR # 1/0 AWG. SVD-0104 | N/A | u | 542520011 | 12 | 5.45 | N/A | 65.4
3.61 | Amortiguador para conductor ACSR # 2/0 AWG. SVD-0105 | N/A | u | 542520011 | 90 | 5.45 | N/A | 490.5
3.62 | Erección de poste rectangular de hormigón armado de 11 m ó 12 m en terreno sin clasificar (no incluye material) | N/A | u | 542520011 | 1 | 73.64 | N/A | 73.64
3.63 | Erección de poste rectangular de hormigón armado de 11 m ó 12 m en terreno roca, (no incluye poste). | N/A | u | 542520011 | 1 | 99.41 | N/A | 99.41
3.64 | Erección de poste rectangular de hormigón armado de 9 m ó 10 m en terreno sin clasificar (no incluye poste) | N/A | u | 542520011 | 1 | 55.03 | N/A | 55.03
3.65 | Erección de poste rectangular de hormigón armado de 9 m ó 10 m en terreno roca. (poste proporcionado por la EERSSA). | N/A | u | 542520011 | 1 | 87.95 | N/A | 87.95
3.66 | Inclinado de poste de HºAº de 11 m ó de 12 m | N/A | u | 542520011 | 1 | 43.57 | N/A | 43.57
3.67 | Inclinado de poste de HºAº de 9 m ó de 10 metros | N/A | u | 542520011 | 1 | 37.85 | N/A | 37.85
3. | LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN DE TODO EL TRABAJO REALIZADO IMPRESO Y EN ARCHIVO MAGNÉTICO E INGRESO DE INFORMACIÓN EN EL SISTEMA SIG DE LA EERSSA, INCLUYE CODIFICACIÓN, DIGITALIZACIÓN Y FOTOGRAFÍA (POR ESTRUCTURA). | N/A | u | 542520011 | 100 | 10 | N/A | 1000
3. | Subtotal de Mano de Obra | [6 empty] | 77364.48
| TOTAL SIN IVA (1+2+3) | [6 empty] | 318922.63