## MATERIALES (3)
Presupuesto Referencial | [8 empty] | 18381.09
No. | Rubro | Código Nacional Homologado | Unidad | CPC | Cantidad | PRECIO UNITARIO DEL BIEN O RUBRO | PRECIO UNITARIO POR TRANSPORTE DEL BIEN HASTA EL SITIO DE TRABAJO | PRECIO TOTAL | 0.01
1.1 | Interruptor termomagnético bipolar riel DIN, 120/240 V, Icc 10 kA, 20 A | 08 09 21 020 | u | 46212 | 1 | 5 | 0.5 | 5.5 | 6.3
1.2 | Interruptor termomagnético bipolar riel DIN, 120/240 V, Icc 10 kA, 30 A | 08 09 21 030 | u | 46212 | 1 | 5 | 0.5 | 5.5 | 5
1.3 | Interruptor termomagnético bipolar riel DIN, 120/240 V, Icc 10 kA, 40 A | 08 09 21 040 | u | 46212 | 1 | 5 | 0.5 | 5.5 | 5
1.4 | Interruptor termomagnético bipolar riel DIN, 120/240 V, Icc 10 kA, 60 A | 08 09 21 060 | u | 46212 | 1 | 5 | 0.5 | 5.5 | 5.7
1.5 | Luminaria de 100 w. Na. incluye base para fotocélula, fotocélula y 2.2 m de conductor concéntrico 3x12 awg. | 03 01 10 100 | u | 46212 | 5 | 137.59 | 13.76 | 756.75 | 151.35 | 756.75
1.6 | Medidor 1 fase 3 hilos, electrónico con registro de energía activa clase 100 forma 13A. |  | u | 542520011 | 4 | 61.82 | 6.18 | 272 | 68
1.7 | Seccionador portafusible, unipolar, abierto, 15 kV, BIL 95 kV, 4 kA, 100 A | 08 15 14 104 | u | 46211 | 3 | 63.02 | 6.3 | 207.96 | 69.32
1.8 | Transformador monofásico autoprotegido, 13 800 GRDy / 7 967 V - 240 / 120 V, 25 kVA | 09 03 22 025 | u | 46121 | 2 | 1030.89 | 103.09 | 2267.96 | 1133.98
1. | Subtotal de Equipos | [6 empty] | 3526.67
2.1 | Poste de plástico reforzado con fibra de vidrio, circular, CRH 500 kg, 12 m | 07 30 05 120 | u | 37129 | 40 | 504 | 56 | 22400
2.2 | Abrazadera de 3 pernos, pletina acero galvanizado 38 x 4 mm (1 1/2 x 5/32") y 140 mm | 05 01 13 140 | u | 42999 | 5 | 3.43 | 0.34 | 18.85 | 4.69
2.3 | Abrazadera de 3 pernos, pletina acero galvanizado 38 x 4 mm (1 1/2 x 5/32") y 160 mm | 05 01 13 160 | u | 42999 | 3 | 3.85 | 0.39 | 12.72 | 3.77
2.4 | Abrazadera de 3 pernos, pletina acero galvanizado 38 x 6 mm (1 1/2 x 1/4") y 160 mm | 05 01 13 260 | u | 42999 | 4 | 3.32 | 0.33 | 14.6 | 4.24
2.5 | Abrazadera de 4 pernos, pletina acero galvanizado 38 x 4 mm (1 1/2 x 5/32") y 160 mm | 05 01 14 160 | u | 42999 | 6 | 3.8 | 0.38 | 25.08 | 3.65
2.6 | Abrazadera de 2 pernos, pletina acero galvanizado 38 x 4 mm (1 1/2 x 5/32") y 160 mm, doble ojal espiralado | 05 01 02 260 | u | 42999 | 8 | 4.26 | 0.43 | 37.52
2.7 | Abrazadera de 3 pernos, pletina acero galvanizado 38 x 4 mm (1 1/2 x 5/32") y 160 mm | 05 01 13 160 | u | 42999 | 9 | 3.78 | 0.38 | 37.44 | 4.18
2.8 | Acsesorios EMT (cajetines, codos, conectores) |  | u |  | 8 | 0.45 | 0.05 | 4
2.9 | Acsesorios para sujeción de tubo en pared (abrazaderas, cajetines codos) |  | u |  | 4 | 1.32 | 0.13 | 5.8
2.10 | Aislador de retenida, porcelana, ANSI 54-3 | 02 10 01 543 | u | 38999 | 17 | 0.94 | 0.09 | 17.51
2.11 | Aislador de suspensión, caucho siliconado, 15 kV, ANSI DS-15 | 02 05 11 015 | u | 38999 | 4 | 10.21 | 1.02 | 44.92
2.12 | Aislador espiga (pin), porcelana, con radio interferencia, 15 kV, ANSI 55-5 | 02 01 05 555 | u | 38999 | 12 | 4.95 | 0.5 | 65.4
2.13 | Aislador rollo, porcelana, 0,25 kV, ANSI 53-2 | 02 08 01 532 | u | 38999 | 35 | 0.4 | 0.04 | 15.4
2.14 | Alambre de Al, desnudo sólido, para atadura, 4 AWG | 01 02 01 058 | m | 42950 | 30 | 0.32 | 0.03 | 10.5
2.15 | Arena |  | m3 |  | 0.2 | 14.55 | 1.45 | 3.2
2.16 | Bastidor de acero galvanizado, pletina 38 x 4 mm (1 1/2 x 5/32"), 1 vìa | 05 03 01 001 | u | 46212 | 8 | 2.12 | 0.21 | 18.64
2.17 | Bastidor de acero galvanizado, pletina 38 x 4 mm (1 1/2 x 5/32"), 3 vìas | 05 03 01 003 | u | 46212 | 9 | 7.39 | 0.74 | 73.17
2.18 | Bloque de hormigón, anclaje, tipo cónico, base inferior 400 mm, superior 150 mm, agujero 20 mm | 01 05 01 004 | u | 37550 | 20 | 4.16 | 0.42 | 91.6
2.19 | Brazo para luminaria de 125-175 W. ø 50x1200 mm | 03 30 36 502 | u | 42999 | 5 | 14.07 | 1.41 | 77.4
2.20 | Cable de acero galvanizado, grado Siemens Martin, 7 hilos, 9,52 mm (3/8"), 3155 kgf | 04 50 02 011 | m | 42941 | 484 | 0.73 | 0.07 | 387.2
2.21 | Cable de Cu, concéntrico, cableado, 600 V, ST, 3 x 12 AWG, 7 hilos | 04 05 13 050 | m | 46340 | 12.5 | 1.82 | 0.18 | 25
2.22 | Cable de Cu, sólido, 600 V, THHN, 8 AWG |  | m |  | 8 | 1.19 | 0.12 | 10.48
2.23 | Cable Antihurto de Al, AA-8000, cableado, 600 V, XLPE, 3 x 6 AWG, 7 hilos, chaqueta PVC | 04 40 13 066 | M | 42942 | 63 | 2.33 | 0.23 | 161.28
2.24 | Cable Tríplex de Al ACSR, cableado, neutro desnudo, 600 V, PE, 3 x 4 AWG, 7 hilos | 04 38 43 058 | M | 42942 | 20 | 0.77 | 0.08 | 17
2.25 | caja metálica con tapa de policarbonato transparente antihurto para medidor bifasico |  | u | 542520011 | 4 | 20.45 | 2.05 | 90
2.26 | Cemento |  | lb |  | 80 | 0.07 | 0.01 | 6.4
2.27 | Cinta de armar de aleación de Al, 1, 27 x 7, 62 mm (3/64 x 5/16") | 01 02 05 007 | m | 0 | 2 | 0.44 | 0.04 | 0.96
2.28 | Codo reversible metálico de acero galvanizado 3'' |  | u |  | 4 | 5.45 | 0.55 | 24
2.29 | Conductor de Al-acero desnudo, cableado, ACSR, 1/0 AWG, 7 (6/1)hilos | 04 30 10 071 | m | 42942 | 797.32 | 0.63 | 0.06 | 550.15
2.30 | Conductor de Al-acero desnudo, cableado, ACSR, 2 AWG, 7 (6/1)hilos | 04 30 10 060 | m | 42942 | 697 | 0.38 | 0.04 | 292.74
2.31 | Cable de Cu, sólido, 600 V, THHN, 6 AWG | 04 03 05 056 | m | 42942 | 12 | 2.24 | 0.22 | 29.52
2.32 | Cable de Cu, cableado, 2 kV, TTU, 250 MCM, 37 hilos, para bajantes | 04 10 02 250 | m | 46340 | 24 | 2.82 | 0.28 | 74.4
2.33 | Conductor de Cu, desnudo, cableado, suave, 2 AWG, 7 hilos | 04 01 11 060 | m | 42942 | 52 | 2.52 | 0.25 | 144.04
2.34 | Conector de aleación de Cu, ranuras paralelas, dos pernos laterales y separador, rango 2 - 2/0 AWG | 01 10 08 072 | u | 46212 | 34 | 1.48 | 0.15 | 55.42
2.35 | Conector de aleación de Cu, sistema de tierra, ajuste mecánico, varilla 15, 87 mm (5/8") |  | u |  | 4 | 0.91 | 0.09 | 4
2.36 | Conector de aleación de Al, de compresión tipo "H", principal 4 - 1/0 AWG, derivado 6 - 2 AWG | 01 06 06 071 | u | 46211 | 15 | 0.65 | 0.06 | 10.65
2.37 | Conector de aleación de Al, de compresión tipo "H", principal 6 - 2 AWG, derivado 6 - 2 AWG | 01 06 06 060 |  | 46211 |  | 0 | 0 | 0
2.38 | Conector perno hendido Cu, de 6 a 2/0 AWG | 01 10 12 060 | u | 46211 | 6 | 2.55 | 0.26 | 16.86
2.39 | Cruceta de acero galvanizado, universal, perfil "L" 75 x 75 x 6 mm (3 x 3 x 1/4") y 1 200 mm | 05 10 75 120 | u | 42999 | 3 | 17.77 | 1.78 | 58.65
2.40 | Estribo de aleación de Al, para derivación, cable 1/0 AWG | 01 20 01 071 | u | 46211 | 1 | 4.56 | 0.46 | 5.02
2.41 | Estribo de aleación de Cu - Sn, para derivación, cable 2 AWG | 01 20 05 060 | u | 46211 | 1 | 4.56 | 0.46 | 5.02
2.42 | Estribo de aleación de Cu - Sn, para derivación, cable 2 AWG | 01 20 05 060 | u | 46211 | 3 | 5.4 | 0.54 | 17.82
2.43 | Gel para mejoramiento de resistencia de puesta a tierra (saco de 25 libras) |  | u |  | 2 | 16.36 | 1.64 | 36
2.44 | Grapa de aleación de Al, para derivación de línea en caliente, rango 8 -1/0 | 01 26 11 071 | u | 46211 | 3 | 6.36 | 0.64 | 21
2.45 | Grapa de aleación de Al, para derivación de línea en caliente, rango 8 -1/0 | 01 26 11 071 | u | 46211 | 2 | 6.36 | 0.64 | 14
2.46 | Grapa horquilla - guardacabo, de acero galvanizado | 01 26 12 001 | u | 46212 | 4 | 2.26 | 0.23 | 9.96
2.47 | Grava |  | m3 |  | 0.2 | 13.64 | 1.36 | 3
2.48 | Guardacabo de acero galvanizado, para cable acero 9, 51 mm (3/8") | 05 48 01 009 | u | 42999 | 38 | 0.38 | 0.04 | 15.96
2.49 | Horquilla de acero galvanizado, para anclaje 16 x 75 mm (5/8 x 3") | 05 15 05 160 | u | 46211 | 4 | 5.35 | 0.53 | 23.52
2.50 | juego de varios: tornillos con tuerca y arandela, tacos Fisher, pernos, clavos, amarres plásticos y otros |  | global |  | 4 | 0.27 | 0.03 | 1.2
2.51 | Perno "U" de acero galvanizado, 2 tuercas, 2 arandelas planas y 2 presión de 16 x 152 mm (5/8 x 6”), ancho dentro de la U | 05 35 16 052 | u | 42999 | 3 | 4.72 | 0.47 | 15.57
2.52 | Perno máquina de acero galvanizado, tuerca, arandela plana y presión, 16 x 38 mm (5/8 x 1 1/2") | 05 25 13 038 | u | 42999 | 3 | 0.59 | 0.06 | 1.95
2.53 | Perno pin punta de poste simple de acero galvanizado, con accesorios de sujeción, 19 x 457 mm (3/4 x 18") | 05 21 19 457 | u | 46211 | 5 | 3.45 | 0.35 | 19
2.54 | Perno pin punta de poste simple de acero galvanizado, con accesorios de sujeción, 19 x 457 mm (3/4 x 18") | 05 21 19 457 | u | 46211 | 2 | 3.45 | 0.35 | 7.6
2.55 | Pie amigo de acero galvanizado, perfil "L" 38 x 38 x 6 mm (1 1/2 x 1 1/2 x 1/4") y 700 mm | 05 40 38 070 | u | 42999 | 3 | 5.35 | 0.53 | 17.64
2.56 | Pinza termoplástica, de anclaje, ajustable para acometidas | 01 32 06 001 | u | 46220 | 5 | 0.91 | 0.09 | 5
2.57 | Poste de hormigón armado, circular, CRH 400 kg, 10 m | 07 01 04 100 | u | 37550 | 2 | 140.76 | 14.08 | 309.68
2.58 | Poste de hormigón armado, circular, CRH 500 kg, 12 m | 07 01 05 120 | u | 37550 | 10 | 198.34 | 19.83 | 2181.7
2.59 | Retención terminal preformada, para cable de Al, calibre 1/0 AWG | 01 36 01 071 | u | 46211 | 14 | 1.49 | 0.15 | 22.96
2.60 | Retención terminal preformada, para cable de Al, calibre 2/0 AWG | 01 36 01 072 | u | 46211 | 14 | 1.49 | 0.15 | 22.96
2.61 | Retención terminal preformada, para cable de acero galvanizado de 9,53 mm (3/8") | 01 36 05 010 | u | 42999 | 72 | 2.89 | 0.29 | 228.96
2.62 | Suelda exotermica | 21 29 08 115 | u | 41512 | 9 | 4.45 | 0.45 | 44.1
2.63 | Tirafusible, cabeza removible, tipo H, 1 A. | 08 06 40 001 | u | 46211 | 3 | 1.43 | 0.14 | 4.71
2.64 | Tubo de acero galvanizado de 3", 3 mm x 3 m |  | u |  | 6 | 18.95 | 1.9 | 125.1
2.65 | Tubo de hierro galvanizado 3'' 3mm de espesor 6m |  | u |  | 2 | 37.9 | 3.79 | 83.38
2.66 | Tubo EMT |  | m |  | 8 | 1.36 | 0.14 | 12
2.67 | Tuerca de ojo ovalado de acero galvanizado, perno de 16 mm (5/8") | 05 52 01 016 | u | 42999 | 6 | 1.34 | 0.13 | 8.82
2.68 | Varilla de acero recubierta de Cu, para puesta a tierra, 16 x 1 800 mm (5/8 x 71"). | 01 42 16 180 | u | 41512 | 13 | 8.18 | 0.82 | 117
2.69 | Varilla de anclaje de acero galvanizado, tuerca y arandela, 16 x 1 800 mm (5/8 x 71") | 05 56 16 180 | u | 42999 | 20 | 7.61 | 0.76 | 167.4
2.70 | Varilla de armar preformada simple, para cable de Al, calibre 1/0 AWG | 01 40 01 071 | u | 46211 | 7 | 2.91 | 0.29 | 22.4
2.71 | Varilla de armar preformada simple, para cable de Al, calibre 2/0 AWG | 01 40 01 072 | u | 46211 | 6 | 2.91 | 0.29 | 19.2
2.72 | Varilla de hierro corrugada 12mm |  | m |  | 6.4 | 0.98 | 0.1 | 6.91
2. | Subtotal de Materiales | [6 empty] | 6129.04 | 9655.71
3.1 | Replanteo de estructuras | N/A | u | 542520011 | 13 | 35.02 | N/A | 455.26
3.2 | Desbroce de vegetación | N/A | Km | 542520011 | 0.1 | 319.68 | N/A | 31.97
3.3 | Poste circular de hormigón armado, de 12 m, 500 Kg de carga a la rotura. en terreno sin clasificar | N/A | u | 542520011 | 6 | 164.14 | N/A | 984.84
3.4 | Poste circular de hormigón armado, de 12 m x 500 Kg de carga a la rotura, en terreno roca | N/A | u | 542520011 | 4 | 256.55 | N/A | 1026.2
3.5 | Poste circular de hormigón armado, de 10 m x 400 Kg de carga a la rotura, en terreno sin clasificar | N/A | u | 542520011 | 1 | 141.56 | N/A | 141.56
3.6 | Poste circular de hormigón armado, de 10 m x 400 Kg de carga a la rotura, en terreno roca | N/A | u | 542520011 | 1 | 225.67 | N/A | 225.67
3.7 | Tensor a tierra doble TAT-0TD, en terreno sin clasificar | N/A | u | 542520011 | 10 | 93.04 | N/A | 930.4
3.8 | Tensor a tierra doble TAT-0TD, en terreno roca | N/A | u | 542520011 | 5 | 181.09 | N/A | 905.45
3.9 | Tensor a tierra simple TAT-0TS, en terreno sin clasificar | N/A | u | 542520011 | 1 | 90.02 | N/A | 90.02
3.10 | Tensor poste a poste simple TAT-0PS | N/A | u | 542520011 | 1 | 44.63 | N/A | 44.63
3.11 | Tensor a tierra simple TAD-0TS, en terreno sin clasificar | N/A | u | 542520011 | 2 | 90.31 | N/A | 180.62
3.12 | Tensor a tierra simple TAD-0TS, en terreno roca | N/A | u | 542520011 | 2 | 178.34 | N/A | 356.68
3.13 | Tensor poste a poste simple TAD-0PS | N/A | u | 542520011 | 1 | 44.67 | N/A | 44.67
3.14 | Transformador monofásico autoprotegido (CSP) de 25 KVA 13800 GRDY/7967 V-120/240 V | N/A | u | 542520011 | 2 | 105.52 | N/A | 211.04
3.15 | Viento para tensor en bajo voltaje | N/A | u | 542520011 | 1 | 16.46 | N/A | 16.46
3.16 | Estructura tubo poste para acometida con tubo de 6 m | N/A | u | 542520011 | 2 | 17.31 | N/A | 34.62
3.17 | Seccionador fusible unipolar, tipo abierto 15 kV, 100 A, BIL 95 kV, con tirafusible. SPT-1S100-95 | N/A | u | 542520011 | 3 | 18.52 | N/A | 55.56
3.18 | Estructura monofásica - centrada - pasante EST-1CP | N/A | u | 542520011 | 1 | 14.57 | N/A | 14.57
3.19 | Estructura monofásica - centrada - angular EST-1CA | N/A | u | 542520011 | 5 | 17.3 | N/A | 86.5
3.20 | Estructura monofásica - centrada - retención EST-1CR | N/A | u | 542520011 | 2 | 15.48 | N/A | 30.96
3.21 | Estructura monofásica - centrada - doble retención EST-1CD | N/A | u | 542520011 | 1 | 18.47 | N/A | 18.47
3.22 | Estructura en baja tensión tipo ESE-1EP | N/A | u | 542520011 | 1 | 9.89 | N/A | 9.89
3.23 | Estructura en baja tensión tipo ESE-1ER | N/A | u | 542520011 | 1 | 10.93 | N/A | 10.93
3.24 | Estructura en baja tensión tipo ESE-1ED | N/A | u | 542520011 | 1 | 11.64 | N/A | 11.64
3.25 | Estructura codo-tubo adherido a la pared para acometida | N/A | u | 542520011 | 4 | 12.18 | N/A | 48.72
3.26 | Estructura en baja tensión tipo ESD-3EP | N/A | u | 542520011 | 2 | 11.54 | N/A | 23.08
3.27 | Estructura en baja tensión tipo ESD-3ER | N/A | u | 542520011 | 1 | 12.86 | N/A | 12.86
3.28 | Estructura en baja tensión tipo ESD-3ED | N/A | u | 542520011 | 3 | 13.95 | N/A | 41.85
3.29 | Conductor desnudo cableado aluminio acero ACSR 6/1, 1/0 AWG, 7 hilos CO0-0B1/0 | N/A | m | 542520011 | 796 | 0.42 | N/A | 334.32
3.30 | Conductor desnudo cableado aluminio acero ACSR 6/1, 2 AWG, 7 hilos CO0-0B2 | N/A | m | 542520011 | 691 | 0.3 | N/A | 207.3
3.31 | Puesta a tierra para red secundaria aérea, 1 varilla y conductor de cobre # 2 AWG, PT0-0DC2_1 en CP | N/A | u | 542520011 | 2 | 20.25 | N/A | 40.5
3.32 | Puesta a tierra para red secundaria aérea, 1 varilla y conductor de cobre # 2 AWG, PT0-0DC2_1 en RS | N/A | u | 542520011 | 2 | 20.27 | N/A | 40.54
3.33 | Puesta a tierra para medidor | N/A | u | 542520011 | 4 | 7.03 | N/A | 28.12
3.34 | Acceso de poste de HºAº de 12 m ó 11 m, de sección circular ó rectangular | N/A | m | 542520011 | 50 | 1.4 | N/A | 70
3.35 | Acceso de poste de HºAº de 9 m ó 10 m, de sección circular ó rectangular | N/A | m | 542520011 | 50 | 1.06 | N/A | 53
3.36 | Desmontaje de medidor monofásico. | N/A | u | 542520011 | 6 | 5.1 | N/A | 30.6
3.37 | Medidor una fase 3 hilos, electrónico, con registro de energía activa, clase 100, forma 13A armado en caja metálica antihurto | N/A | u | 542520011 | 4 | 9.62 | N/A | 38.48
3.38 | Reubicación de acometida | N/A | u | 542520011 | 1 | 19.09 | N/A | 19.09
3.39 | Desmontaje y enrollado de acometida. | N/A | u | 542520011 | 6 | 9 | N/A | 54
3.40 | Estructura tubo poste para acometida con tubo de 3m | N/A | u | 542520011 | 2 | 16.09 | N/A | 32.18
3.41 | Acometida en conductor triplex ACSR 3x4 AWG, AC0-0J3x4. | N/A | m | 542520011 | 20 | 2.06 | N/A | 41.2
3.42 | Acometida en conductor antihurto SEU 2x4 Al + Nx6 Al AWG (Serie 8000) | N/A | m | 542520011 | 62.571 | 3.25 | N/A | 203.36
3.43 | Montaje de abrazadera 2 pernos, con doble ojal espiralado para acometidas | N/A | u | 542520011 | 8 | 4.6 | N/A | 36.8
3.44 | Luminaria cerrada, 100 W, con lámpara de vapor de Na, autocontrolada, potencia constante. APD-0PL-CS100AC | N/A | u | 542520011 | 5 | 19.94 | N/A | 99.7
3.45 | Erección de poste rectangular de hormigón armado de 9 m ó 10 m en terreno sin clasificar (no incluye poste) | N/A | u | 542520011 | 1 | 139.2 | N/A | 139.2
3.46 | Erección de poste rectangular de hormigón armado de 9 m ó 10 m en terreno roca. (poste proporcionado por la EERSSA). | N/A | u | 542520011 | 1 | 218.93 | N/A | 218.93
3.47 | Inclinado de poste de HºAº de 9 m ó de 10 metros | N/A | u | 542520011 | 5 | 59.18 | N/A | 295.9
3.48 | Armado de estructura secundaria tipo ESD-3EP, 4EP ó 5EP (material proporcionado por la EERSSA) | N/A | u | 542520011 | 4 | 12.24 | N/A | 48.96
3.49 | Desarmado de estructura secundaria tipo ESD-3EP, 4EP ó 5EP | N/A | u | 542520011 | 2 | 12.24 | N/A | 24.48
3.50 | Armado de estructura secundaria ESD-3ER, 4ER ó 5ER (material proporcionado por la EERSSA) | N/A | u | 542520011 | 1 | 13.32 | N/A | 13.32
3.51 | Desarmado de estructura secundaria tipo ESD-3ER, 4ER ó 5ER | N/A | u | 542520011 | 1 | 13.32 | N/A | 13.32
3.52 | Armado de estructura secundaria ESD-3ED, 4ED ó 5ED (material proporcionado por la EERSSA) | N/A | u | 542520011 | 1 | 14.6 | N/A | 14.6
3.53 | Desarmado de estructura secundariatipo ESD-3ED, 4ED ó 5ED | N/A | u | 542520011 | 2 | 14.6 | N/A | 29.2
3.54 | Montaje e instalación de luminaria, potencia hasta 150 W (material proporcionado por la EERSSA) | N/A | u | 542520011 | 5 | 20.79 | N/A | 103.95
3.55 | Desmontaje de luminaría, potencia hasta 150 W | N/A | u | 542520011 | 4 | 16.52 | N/A | 66.08
3.56 | Retiro y enrollado de conductor de aluminio, desnudo, 5005, ASC ó ACSR # 2 AWG EN CIRCUITO PRIMARIO | N/A | m | 542520011 | 700 | 0.26 | N/A | 182
3.57 | Retiro y enrollado de conductor de aluminio, desnudo, 5005, ASC ó ACSR # 2 AWG EN CIRCUITO SECUNDARIO | N/A | m | 542520011 | 500 | 0.26 | N/A | 130
3.58 | Retiro y enrollado de conductor de aluminio, desnudo, 5005, ASC ó ACSR # 4 AWG EN CIRCUITO SECUNDARIO | N/A | m | 542520011 | 195 | 0.15 | N/A | 29.25
3.59 | Desmontaje de control de alumbrado público | N/A | u | 542520011 | 1 | 14.58 | N/A | 14.58
3.60 | Varilla para mejoramiento de resistencia de puesta a tierra. | N/A | u | 542520011 | 5 | 4.16 | N/A | 20.8
3.61 | Gel para mejoramiento de resistencia de puesta a tierra | N/A | u | 542520011 | 2 | 3.25 | N/A | 6.49
3. | Subtotal de Mano de Obra | [6 empty] | 8725.37
| TOTAL SIN IVA (1+2+3) | [6 empty] | 18381.08