## Velacruz
EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S.A.
GERENCIA DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
SUPERINTENDENCIA DE SUBESTACIONES Y COMUNICACIONES
PROGRAMA REFORZAMIENTO DEL SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN
MONTAJE ELECTROMECÁNICO DE ESTRUCTURAS Y EQUIPO PRIMARIO PARA LAS SUBESTACIONES EL EMPALME, VELACRUZ, Y PLAYAS DE LA PROVINCIA DE LOJA
1. SUBESTACIÓN VELACRUZ
ITEM | CODIGO HOMOLOGADO | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CPC | CANTIDAD | P. UNIT (USD) | P.TOTAL (USD)
SUMINISTRO DE EQUIPOS Y MATERIALES
1 | 14 21 05 050 | Suministro de, interruptor automático tipo tanque vivo para 69KV, | u | 6.1.1.262 | 1 | 34625 | 34625
1.1 | 14 31 01 001 | Suministro de, IED (Dispositivo Electrónico Inteligente)de protección para transformador de potencia de dos devanados. | u | 8.3.1.40 | 1 | 3500 | 3500
1.2 | 14 23 01 150 | Suministro de, transformadores de potencial para 13.8KV. | u | 6.1.1.262 | 9 | 2500 | 22500
1.3 |  | Suministro de, seccionadores monopolares para by-pass, cuchilla- cuchilla tipo Tándem de 15KV. | u | 6.1.1.262 | 3 | 1700 | 5100
1.4 | 14 11 01 250 | Suministro de, seccionadores monopolares para by-pass, fusible- cuchilla tipo Tándem de 15KV. | u | 6.1.1.262 | 6 | 1700 | 10200
1.5 | 08 18 15 312 | Suministro de, seccionador tipo barra para 15 KV, 600 A. | u | 6.1.1.262 | 9 | 350 | 3150
1.6 | 02 05 11 015 | Suministro de, aislador siliconado en polímero para 15 KV. | u | 6.1.1.262 | 24 | 15 | 360
1.6.1 | 01 26 01 073 | Suministro de, grapa de retención para aislador de 15 KV | u | 6.1.1.262 | 24 | 32 | 768
1.7 | 10 02 15 194 | Suministro de, kit completo de punta terminal para uso exterior 15 KV que pueda albergar un conductor de cobre media tensión 15 kV -XLPE calibre hasta 2/0 AWG | juego | 6.1.1.262 | 2 | 470 | 940
1.8 | 14 05 01 150 | Suministro de, conector terminal plano de 2 agujeros tipo compresión para uso exterior, que pueda albergar conductor de cobre media tensión15 kV- XLPE calibre hasta 2/0 AWG . | u | 6.1.1.262 | 6 | 8 | 48
1.9 | 14 01 03 001 | Suministro de, conectores tipo T, que pueda albergar conductor de aluminio ACSR calibre 266.8 MCM. | u | 6.1.1.262 | 60 | 90 | 5400
1.1 | 01 42 16 180 | Suministro de , varillas de cobre 5/8' por 1.80 m de alta camada. | u | 6.1.1.262 | 10 | 22 | 220
1.10.1 | 01 06 01 062 | Suministro de, conector para puesta a tierra tipo VT2825 | u | 6.1.1.262 | 10 | 11 | 110
1.11 | 04 10 15 192 | Suministro de, conductor de cobre aislado XLPE para media tensión 15 KV,calibre 2/0 AWG de 19 hilos | m | 6.1.1.262 | 100 | 25 | 2500
1.12 | 04 03 25 046 | Suministro de, conductor de cobre aislado flexible,600V, calibre 16 AWG | m | 6.1.1.262 | 200 | 0.338 | 67.6
1.13 | 04 08 02 046 | Suministro de, conductor comando multipolar de cobre,600V, calibre 3x12 AWG | m | 6.1.1.262 | 900 | 1 | 900
1.14 | 04 08 03 048 | Suministro de, conductor comando multipolar de cobre,600V,calibre 4 x12 AWG | m | 6.1.1.262 | 800 | 1.8 | 1440
1.15 | 04 08 04 050 | Suministro de, conductor comando multipolar de cobre,600V, calibre 4x16 AWG | m | 6.1.1.262 | 500 | 0.6 | 300
1.16 | 04 08 12 046 | Suministro de,conductor comando multipolar de cobre,600V, calibre 12x16 AWG | m | 6.1.1.262 | 600 | 0.45 | 270
1.17 | 04 08 04 052 | Suministro de, conductor comando multipolar de cobre flexible ,600V, calibre 4x10 AWG | m | 6.1.1.262 | 500 | 2.2 | 1100
1.18 | 04 65 05 048 | Suministro de, cable de Red UTP para exterior | m | 6.1.1.262 | 305 | 1.2 | 366
1.19 |  | Suministro de, conectores RJ-45 para cable de Red | u | 6.1.1.262 | 100 | 2 | 200
1.2 | 21 39 94 020 | Suministro de,manguera metálica anillada flexible funda sellada de 2¨ | m | 6.1.1.262 | 70 | 17 | 1190
1.2.1 | 21 39 44 120 | Suministro de, conectores para manguera metálica anillada flexible funda sellada de 2¨. | u | 6.1.1.262 | 33 | 8 | 264
1.2.2 | 21 04 02 040 | Suministro de, pernos de acero galvanizado de 1/2¨ diámetro x 2 ¨ de longitud. | u | 6.1.1.262 | 380 | 1.5 | 570
1.2.3 |  | Suministro de manguera plastica 3/4 " pulgada | m | 6.1.1.262 | 100 | 0.5 | 50
|  | SUBTOTAL SUMINISTRO DE EQUIPOS Y MATERIALES |  |  |  |  | 96138.6
Los equipos, materiales y accesorios que serán facilitados por la EERSSA y que se utilizarán en la repotenciación de la S/E Velacruz, serán entregados al contratista para la ejecución de la obra, en las bodegas de la EERSSA, ubicada en las calles García Moreno entre Jerónimo Carrión y José María Urbina, junto a los talleres del MTOP de la ciudad de Loja, y en la Subestación San Cayetano, ubicada en las calles París y Bruselas de la ciudad de Loja. La entrega será debidamente formalizada mediante un acta ENTREGA-RECEPCIÓN la misma que servirá de constancia, que los equipos, materiales y accesorios quedan bajo la responsabilidad de la empresa contratada.
MALLA DE TIERRA
2.1 | N/A | Medición, estudio, diseño y construcción de malla de puesta a tierra para el patio de 69KV que tiene un área de (20 x 12 metros), en el cual debe incluir mano de obra especializada más todos los materiales adecuados a utilizarse para su ejecución. Referirse al enunciado del literal B.2.9 del pliego. | global | 86311.00.1 | 1 | 3500 | 3500
Nota.- Los estudios y diseños de la malla de puesta a tierra antes de su ejecución, serán presentados al Administrador del Contrato para su aprobación y posterior ejecución.
|  | SUBTOTAL MALLA DE TIERRA |  |  |  |  | 3500
OBRAS CIVILES
2.2 | N/A | Readecuación de base existente, reforzada con hormigón armado para el transformador de potencia de (4.50 x 3.00 x 1.20 metros) compuesta por canastilla de hierro con varilla de 12 mm , se deben construir un (1) pozo de (1.8 x 0.50 x 0.60 metros) para los conductores de fuerza ( media tensión), un (1) pozo de (0.50 x 0.50 x 0.60 metros) para los conductores de mando y control a más de ello se debe construir una piscina recolectora de aceite de (4.50 x 0.80 x 0.50 metros) , cabe indicar que en la base del transformador se debe dejar enpotrado una (1) manguera plástica de 3/4 ¨ para acometida de puesta a tierra del transformador..La readecuación de la base incluye: excavación en suelo sin clasificar, hormigón f”c= 210kg/cm²,Acero de refuerzo fy=4200kg/cm²,manguera anillada funda sellada 2 “ más conector, desalojo de material excavado fuera de terreno, replantillo de hormigón simple fc=140kg/cm²,material de mejoramiento, derrocamiento de hormigón armado, reconformado y tendido de grava ,demolición de bordillo, resanado de base existente, malla electrosoldada, relleno compactado. Referirse al enunciado del literal D al apartado que le corresponda adjunto al pliego. | u | 86311.00.1 | 1 | 700 | 700
2.3 | N/A | Construcción de bases, reforzadas con hormigon armado para interruptor de 69KV de (1.60 x 1.60 x 1.20 metros) compuesta por canastilla de hierro con varilla de 12 mm, en la base del interruptor se debe empotrar una (1) manguera anillada funda sellada de 2 ¨ por cada base para conductores de mando y control de cada equipo , y una (1) manguera plástica de 3/4 ¨ para la acometida de puesta a tierra de cada equipo.La readecuación de la base incluye: excavación en suelo sin clasificar, hormigón f”c= 210kg/cm²,Acero de refuerzo fy=4200kg/cm²,manguera anillada funda sellada 2 “ más conector, desalojo de material excavado fuera de terreno, replantillo de hormigón simple fc=140kg/cm²,material de mejoramiento, derrocamiento de hormigón armado, reconformado y tendido de grava ,demolición de bordillo, resanado de base existente, malla electrosoldada, relleno compactado. | u | 86311.00.1 | 2 | 450 | 900
2.4 | N/A | § Construcción de base, reforzada con hormigon armado para el interruptor 69KV de (2.40 x 2.40 x 1.20 metros) compuesta por canastilla de hierro con varilla de 12mm, en la base del interruptor de debe empotrar una (1) manguera anillada funda sellada de 2 ¨ por cada base para conductores de mando y control de cada equipo, y una (1) manguera plástica de 3/4 ¨ para la acometida de puesta a tierra de cada equipo .. La readecuación de la base incluye: excavación en suelo sin clasificar, hormigón f”c= 210kg/cm²,Acero de refuerzo fy=4200kg/cm²,manguera anillada funda sellada 2 “ más conector, desalojo de material excavado fuera de terreno, replantillo de hormigón simple fc=140kg/cm²,material de mejoramiento, derrocamiento de hormigón armado, reconformado y tendido de grava ,demolición de bordillo, resanado de base existente, malla electrosoldada, relleno compactado.Referirse al enunciado del literal D al apartado que le corresponda adjunto al pliego. | u | 86311.00.1 | 1 | 550 | 550
2.4 | N/A | § Construcción de bases, reforzadas con hormigon armado para el interruptor 69KV de (0.70 x 0.70 x 1.00 metros) compuesta por canastilla de hiero con varilla de 12mm, en la base del interruptor de debe empotrar una (1) manguera anillada funda sellada de 2 ¨ para conductores de mando y control de cada equipo, y una (1) manguera plástica de 3/4 ¨ para la acometida de puesta a tierra de cada equipo. . La readecuación de la base incluye: excavación en suelo sin clasificar, hormigón f”c= 210kg/cm²,Acero de refuerzo fy=4200kg/cm²,manguera anillada funda sellada 2 “ más conector, desalojo de material excavado fuera de terreno, replantillo de hormigón simple fc=140kg/cm²,material de mejoramiento, derrocamiento de hormigón armado, reconformado y tendido de grava ,demolición de bordillo, resanado de base existente, malla electrosoldada, relleno compactado.Referirse al enunciado del literal D al apartado que le corresponda adjunto al pliego. | u | 86311.00.1 | 2 | 300 | 600
2.6 | N/A | § Construcción de bases, reforzadas con hormigon armado para transformadores de Potencial 69KV de (1.00 x 1.00 x 1.00 metros) compuesta por canastilla de hierro con varilla de 12mm, en la base del transformador de potencial se debe empotrar una (1) manguera anillada funda sellada de 2 ¨ para conductores de mando y control de cada equipo, y una (1) manguera plástica de 3/4 ¨ para la acometida de puesta a tierra de cada equipo. La readecuación de la base incluye: excavación en suelo sin clasificar, hormigón f”c= 210kg/cm²,Acero de refuerzo fy=4200kg/cm²,manguera anillada funda sellada 2 “ más conector, desalojo de material excavado fuera de terreno, replantillo de hormigón simple fc=140kg/cm²,material de mejoramiento, derrocamiento de hormigón armado, reconformado y tendido de grava ,demolición de bordillo, resanado de base existente, malla electrosoldada, relleno compactado. Referirse al enunciado del literal D al apartado que le corresponda adjunto al pliego. | u | 86311.00.1 | 3 | 350 | 1050
2.7 | N/A | § Construcción de bases, reforzadas con hormigon armado para Transformadores de corriente 69KV de (0.60 x 0.60 x 1.00 metros) compuesta por canastilla de hierro con varilla de 12mm, en las bases del transformador de corriente se debe empotrar una (1) manguera anillada funda sellada de 2 ¨ para conductores de control y mando de cada equipo, y una (1) manguera plástica de 3/4 ¨ para la acometida de puesta a tierra de cada equipo. . La readecuación de la base incluye: excavación en suelo sin clasificar, hormigón f”c= 210kg/cm²,Acero de refuerzo fy=4200kg/cm²,manguera anillada funda sellada 2 “ más conector, desalojo de material excavado fuera de terreno, replantillo de hormigón simple fc=140kg/cm²,material de mejoramiento, derrocamiento de hormigón armado, reconformado y tendido de grava ,demolición de bordillo, resanado de base existente, malla electrosoldada, relleno compactado. Referirse al enunciado del literal D al apartado que le corresponda adjunto al pliego. | u | 86311.00.1 | 3 | 300 | 900
2.8 | N/A | § Construcción de bases, reforzadas con hormigon armado para reconectadores automáticos 13.8 KV de (1.25 x1.25 x 0.90 metros) compuesta por canastilla de hierro con varilla de 12mm, en la base de los reconectadores automáticos se debe empotrar una (1) manguera anillada funada sellada de 2 ¨ para conductores de mando y control de cada equipo, y una (1) manguera plástica de 3/4 ¨ para la acometida de puesta a tierra de cada equipo. La readecuación de la base incluye: excavación en suelo sin clasificar, hormigón f”c= 210kg/cm²,Acero de refuerzo fy=4200kg/cm²,manguera anillada funda sellada 2 “ más conector, desalojo de material excavado fuera de terreno, replantillo de hormigón simple fc=140kg/cm²,material de mejoramiento, derrocamiento de hormigón armado, reconformado y tendido de grava ,demolición de bordillo, resanado de base existente, malla electrosoldada, relleno compactado. Referirse al enunciado del literal D al apartado que le corresponda adjunto al pliego. | u | 86311.00.1 | 3 | 350 | 1050
2.9 | N/A | Construcción de, trincheras reforzadas con hormigon armado de ( 75 x .040 x 0.65 mtrs) las cuales incluyen parrillas porta cables en toda su longitud más tapa de hormigón armado.La construcción de la trinchera incluye: excavación en suelo sin clasificar, hormigón f”c= 210kg/cm²,tubos anillados PVC de 4” para la conducción de cables hacia la trinchera, desalojo de material excavado fuera de terreno, replantillo de hormigón simple fc=140kg/cm²,material de mejoramiento, reconformado y tendido de grava , resanado de base existente, malla electrosoldada, relleno compactado. Referirse al enunciado del literal D al apartado que le corresponda adjunto al pliego. | m | 86311.00.1 | 75 | 200 | 15000
2.1 | N/A | Construcción de, muro reforzado con hormigon armado de (4.00 x 3.00 x 0.65 mtrs). La construcción de la trinchera incluye: excavación en suelo sin clasificar, hormigón f”c= 210kg/cm²,tubos anillados PVC de 4” para la conducción de cables hacia la trinchera, desalojo de material excavado fuera de terreno, replantillo de hormigón simple fc=140kg/cm²,material de mejoramiento, reconformado y tendido de grava , resanado de base existente, malla electrosoldada, relleno compactado. Referirse al enunciado del literal D al apartado que le corresponda adjunto al pliego. | u | 86311.00.1 | 1 | 2000 | 2000
2.11 | N/A | Retiro de, grava para la construcción de la malla de puesta a tierra. | mᵌ | 86311.00.1 | 3 | 15 | 45
2.12 | N/A | Montaje de, pernos de anclaje para el aseguramiento de los equipos primarios del patio de 69 y 13.8 kV. | u | 86311.00.1 | 48 | 20 | 960
2.13 | N/A | Montaje de, tubo anillado PVC de 4" para la conducción de cables hacia la trichera. | u | 86311.00.1 | 10 | 14 | 140
2.14 | N/A | Desalojo de, material excavado fuera de la S/E. | mᵌ | 86311.00.1 | 6 | 15 | 90
|  | SUBTOTAL DE OBRAS CIVILES |  |  |  |  | 23985
En caso de requerirse, el contratista realizará la adecuación del acceso a la S/E Velacruz, con la finalidad de que se facilite el ingreso del equipo primario de potencia, es decir: transformador de potencia, interruptores y seccionadores etc. NOTA: Para la construcción de todas las obras civiles, el contratista deberá suministrar todos los materiales necesarios a utilizarse más mano de obra calificada, para cumplir con los requerimientos solicitados por la EERSSA.
TRASLADO Y MONTAJE DE EQUIPO PRIMARIO PATIO 69 KV
2.15 | N/A | Excavación,montaje, izado y aseguramiento de postes rectangualares 14 metros, de hormigón armado para la conformación del patio 69 KV. | u | 86311.00.1 | 6 | 90 | 540
2.16 | N/A | Montaje y armado de , perfiles UPN de hierro de 7.8 metros de longitud, para la conformación del patio de 69 KV, se debe realizar corte,perforacion y aseguramiento entre perfiles, a más de ello incluye pintado de ambas caras tanto interior como exterior. | u | 86311.00.1 | 34 | 80 | 2720
2.17 | N/A | Montaje y armado de , crucetas de hierro ángulo de 7.8 metros de longitud, para reforzamiento del patio 69 KV, se debe realizar corte, perforación y aseguramiento entre crucetas,a más de ello incluye pintado de ambas caras tanto interior como exterior | u | 86311.00.1 | 16 | 60 | 960
2.18 | N/A | Montaje y armado de , aisladores siliconado en polímero para 69 KV con grapa de retención, incluye todos los accesorios. | u | 86311.00.1 | 33 | 40 | 1320
2.19 | N/A | Verificación física de todo el transformador, en coordinación con el personal de la EERSSA. | global | 86311.00.1 | 1 | 65 | 65
2.2 | N/A | Las pruebas de rutina en campo que se debe realizar para el transformador de potencia 69/13.8 kV-2.5/3.12 MVA en la S/E Vilcabamba son las siguiente:). Incluye los ítems del literal B.3.1 adjuntos al pliego. | global | 86311.00.1 | 1 | 1000 | 1000
2.21 | N/A | Puesto en condiciones de seguridad, de los elementos del transformador de potencia 69/13.8 kV-2.5/3.12 MVA (embalaje) en la S/E Vilcabamba. | global | 86311.00.1 | 1 | 50 | 50
2.22 | N/A | Seguro de transporte para el transformador de potencia 69/13.8 kV-2.5/3.12 MVA para ser trasladado desde la S/E Vilcabamba hacia la S/E Velacruz. | global | 86311.00.1 | 1 | 600 | 600
2.23 | N/A | Izado con una grua de 20 toneladas del transformador de potencia 69/13.8 kV-2.5/3.12 MVA con sus acccesorios, sobre un trailer con plataforma cama baja en la S/E Vilcabamba. | u | 86311.00.1 | 1 | 1000 | 1000
2.24 | N/A | Traslado del,transformador de potencia 69/13,8 kV - 2.5/3,12 MVA con sus accesorios, desde la S/E Vilcabamba hacia la S/E Velacruz , incluido el servicio de supervisión durante todo el trayecto. | u | 86311.00.1 | 1 | 3000 | 3000
2.25 | N/A | Montaje con una grua de 20 toneladas, del transformador de potencia 69/13,8 kV - 2.5/3.12 MVA, en las bases asignadas de la S/E Velacruz. | u | 86311.00.1 | 1 | 1000 | 1000
2.26 | N/A | Desembalaje de los elementos del transformador de potencia de 2,5-3,12 MVA. | global | 86311.00.1 | 1 | 30 | 30
2.27 | N/A | Las pruebas de rutina en campo que se debe realizar para el transformador de potencia 69/13.8 kV-2.5/3.12 MVA en la S/E Vilcabamba son las siguiente:). Incluye los ítems del literal B.3.1 adjuntos al pliego. | global | 86311.00.1 | 1 | 1000 | 1000
2.28 | N/A | Puesto en condiciones de seguridad, de los elementos del interruptor de potencia 69 KV (embalaje) en las bodegas de la EERSSA. | global | 86311.00.1 | 1 | 30 | 30
2.29 | N/A | Seguro de transporte para los cuatro (4) interruptores de potencia 69 KV, incluye estructura de soporte, y todos sus accesorios , para ser trasladados desde las bodegas de la EERSSA hacia la S/E Velacruz. | global | 86311.00.1 | 1 | 500 | 500
2.3 | N/A | Izado, de los interruptores de potencia 69 KV, incluye estructura de soporte, y todos sus accesorios, sobre un trailer con plataforma cama baja, en las bodegas de la EERSSA.Por parte de la EERSSA. | EERSSA | 86311.00.1 | 0 | 0 | 0
2.31 | N/A | Traslado, interruptor de potencia para 69 KV, incluye estructura de soporte, y todos sus accesorios, desde las bodegas de la EERSSA hacia la S/E Velacruz. | u |  | 4 | 600 | 2400
2.32 | N/A | Desembalaje de los elementos del interuptor de potencia 2.5-3.12 MVA. | global | 86311.00.1 | 1 | 30 | 30
2.33 | N/A | Montaje de , interruptores de potencia 69 kV, incluye estructura de soporte, y todos sus accesorios, en las bases asignadas de la S/E Velacruz. | u | 86311.00.1 | 2 | 800 | 1600
2.34 | N/A | Ensamblaje de interruptores de potencia 69 kV marca XIAN XD y todos sus elementos constitutivos que lo conforman, todo esto se lo realizará con personal técnico especializado de la empresa contratada y el personal tecnico de la EERSSA. | u | 86311.00.1 | 2 | 1000 | 2000
2.35 | N/A | Montaje de interruptores de potencia 69 kV marca XIAN XD y todos sus elementos constitutivos que lo conforman, en las bases asignadas en la S/E Velacruz,todo esto se lo realizará con personal técnico de la empresa contratada y el personal tecnico de la EERSSA . | u | 86311.00.1 | 2 | 800 | 1600
2.36 | N/A | Pruebas de rutina en campo que se debe realizar para los interruptores de potencia 69 kV en la S/E Velacruz . Incluye los ítems del literal B.3.2 adjuntos al pliego. | u | 86311.00.1 | 4 | 1000 | 4000
2.37 | N/A | Puesto en condiciones de seguridad, de los elementos del seccionador de barra tripolar 69 KV con puesta a tierra (embalaje) en las bodegas de la EERSSA. | global | 86311.00.1 | 1 | 30 | 30
2.38 | N/A | Seguro de transporte para los tres (3) seccionadores de barra tripolar 69 KV con puesta a tierra, incluye cajas de mando eléctrico y manual, estructura de soporte, tuberías y accesorios, para ser trasladado desde las bodegas de la EERSSA hacia la S/E Velacruz. | global | 86311.00.1 | 1 | 400 | 400
2.39 | N/A | Izado, de los seccionadores de barra tripolar 69 KV con puesta a tierra incluye cajas de mando eléctrico y manual, estructura de soportes,tuberías y accesorios sobre un tráiler con plataforma cama baja, en las bodegas de la EERSSA.Por parte de la EERSSA. | EERSSA | 86311.00.1 | 0 | 0 | 0
2.4 | N/A | Traslado, seccionadores de barra tripolar 69 kV con puesta a tierra , incluye cajas de mando eléctrico y manual ,estructura de soporte, tuberias y accesorios,desde las bodegas de la EERSSA hacia la S/EVelacruz. | u | 86311.00.1 | 3 | 600 | 1800
2.41 | N/A | Desembalaje de los seccionadores de barra tripolar 69 kV con puesta a tierra . | global | 86311.00.1 | 1 | 30 | 30
2.42 | N/A | Montaje calibrado e instalación de, seccionadores de barra tripolar 69 kV con puesta a tierra , incluye cajas de mando eléctrico y manual, estructura de soporte, tuberías y accesorios , en la S/E Velacruz . | u | 86311.00.1 | 3 | 1000 | 3000
2.43 | N/A | Montaje calibrado e instalación, de seccionadores de barra tripolar 69 kV sin puesta a tierra , incluye cajas de mando eléctrico y manual, estructura de soporte, tuberías y accesorios, en la S/E Velacruz . | u | 86311.00.1 | 4 | 900 | 3600
2.44 | N/A | Pruebas mecánicas de campo para seccionadores de barra tripolar 69 kV. . Incluye los ítems del literal B.3.3 y B.3.4 adjuntos al pliego. | u | 86311.00.1 | 7 | 300 | 2100
2.45 | N/A | Puesto en condiciones de seguridad, de dos (2) reconectadores automáticos para 13.8 KV incluye estructura de soporte y accesorios, doce (12) pararrayos para 69 KV incluye contador de descargas y accesorios, tres (3) transformadores de corriente para 69 kV incluye estructura de soporte y accesorios equipos primarios de potencia (embalaje) en las bodegas de la EERSSA. | global | 86311.00.1 | 1 | 20 | 20
2.46 | N/A | Seguro de transporte para todos los equipos primarios de potencia de de dos (2) reconectadores automáticos para 13.8 KV incluye estructura de soporte y accesorios, doce (12) pararrayos para 69 KV incluye contador de descargas y accesorios, tres (3) transformadores de corriente para 69 kV incluye estructura de soporte y accesorios | global | 86311.00.1 | 1 | 300 | 300
2.47 | N/A | Izado de, dos (2) reconectadores automáticos para 13.8 KV incluye estructura de soporte y accesorios, doce (12) pararrayos para 69 KV incluye contador de descargas y accesorios, tres (3) transformadores de corriente para 69 kV incluye estructura de soporte y accesorios,sobre un tráiler con plataforma en las bodegas de la EERSSA. Por parte de la EERSSA | EERSSA | 86311.00.1 | 0 | 0 | 0
2.48 | N/A | Traslado de , dos (2) reconectadores automáticos para 13.8 KV incluye estructura de soporte y accesorios, doce (12), pararrayos para 69 KV incluye contador de descargas y accesorios, tres (3) transformadores de corriente para 69 kV incluye estructura de soporte y accesorios, desde las bodegas de la EERSSA, hacia la S/E Velacruz. | global | 86311.00.1 | 1 | 1200 | 1200
2.49 | N/A | Desembalaje de equipos primarios de potencia. | global | 86311.00.1 | 1 | 20 | 20
2.5 | N/A | Montaje e instalación de pararrayos para 69 kV, incluye contador de descargas más accesorios, en la S/E Velacruz. | u | 86311.00.1 | 12 | 250 | 3000
2.51 | N/A | Montaje e instalación de transformadores de corriente para 69 kV, incluye estructura de soporte, más accesorios, en la S/E Velacruz. | u | 86311.00.1 | 3 | 350 | 1050
2.52 | N/A | Puesto en condiciones de seguridad, de los transformadores de potencial para 69 kV (embalaje) en las bodegas de la EERSSA. | global | 86311.00.1 | 1 | 10 | 10
2.53 | N/A | Seguro de transporte para los,tres (3) transformadores de potencial para 69 KV. | global | 86311.00.1 | 1 | 300 | 300
2.54 | N/A | Izado, tres (3) transformadores de potencial para 69 KV incluye estructura de soporte y accesorios, en las bodegas de la EERSSA .Por parte de la EERSSA | EERSSA | 86311.00.1 | 0 | 0 | 0
2.55 | N/A | Traslado, tres (3) transformadores de potencial para 69 KV incluye estructura de soporte, tuberia metálica más accesorios para la conexión entre equipos, desde las bodegas de la EERSSA hacia la S/E Velacruz. | global | 86311.00.1 | 3 | 600 | 1800
2.56 | N/A | Desembalaje de los, tres (3) transformadores de potencial para 69 KV. | global | 86311.00.1 | 1 | 10 | 10
2.57 | N/A | Montaje de , tres (3) transformadores de potencial para 69 KV incluye estructura de soporte, tubería metálica más accesorios para la conexión entre equipos, en las bases asignadas de la S/E Velacruz. | u | 86311.00.1 | 3 | 400 | 1200
2.58 | N/A | puesto en condiciones de seguridad, para nueve (9) seccionadores tipo barra para 13.8 kV-600A incluye accesorios, nueve (9) seccionadores para by-pass tipo tándem para 13.8 kV incluye accesorios, nueve (9) transformadores de potencial para 13.8 kV incluye accesorios,treinta y tres (33) aisladores siliconado en polimero para 69 kV con grapa de retención incluye accesorios, veinte y cuatro (24) aisladores siliconado en polimero para 15 kV con grapa de retención incluye accesorios, doce (12) bobinas de conductor de diferentes metrajes y calibre, dos (2) Kits completos de puntas terminales de uso exterior para 15 kV que pueda albergar un conductor de cobre para media tensión 15 kV-XLPE calibre hasta 2/0 AWG, cincuenta y cuatro (54) conectores tipo T que pueda albergar conductor de aluminio ACSR calibre 266.8 MCM, nueve (9) seccionadores fusible para 13.8 kV, nueve (9) fusibles tipo T de cabeza removible, diez (10) varillas de cobre 5/8 ¨por 1.80 metros de alta camada, diez (10) conectores para puesta a tierra tipo VT2825, veinte (20) grilletes 5/8 de acero galvanizado (embalaje) en las bodegas de la EERSSA. | global | 86311.00.1 | 1 | 10 | 10
2.59 | N/A | Seguro de transporte para nueve (9) seccionadores tipo barra para 13.8 kV-600A incluye accesorios, nueve (9) seccionadores para by-pass tipo tándem para 13.8 kV incluye accesorios, nueve (9) transformadores de potencial para 13.8 kV incluye accesorios,treinta y tres (33) aisladores siliconado en polimero para 69 kV con grapa de retención incluye accesorios, veinte y cuatro (24) aisladores siliconado en polimero para 15 kV con grapa de retención incluye accesorios, doce (12) bobinas de conductor de diferentes metrajes y calibre, dos (2) Kits completos de puntas terminales de uso exterior para 15 kV que pueda albergar un conductor de cobre para media tensión 15 kV-XLPE calibre hasta 2/0 AWG, cincuenta y cuatro (54) conectores tipo T que pueda albergar conductor de aluminio ACSR calibre 266.8 MCM, nueve (9) seccionadores fusible para 13.8 kV, nueve (9) fusibles tipo T de cabeza removible, diez (10) varillas de cobre 5/8 ¨por 1.80 metros de alta camada, diez (10) conectores para puesta a tierra tipo VT2825, veinte (20) grilletes 5/8 de acero galvanizado | u | 86311.00.1 | 1 | 300 | 300
2.6 | N/A | Izado de , nueve (9) seccionadores tipo barra para 13.8 kV-600A incluye accesorios, nueve (9) seccionadores para by-pass tipo tándem para 13.8 kV incluye accesorios, nueve (9) transformadores de potencial para 13.8 kV incluye accesorios,treinta y tres (33) aisladores siliconado en polimero para 69 kV con grapa de retención incluye accesorios, veinte y cuatro (24) aisladores siliconado en polimero para 15 kV con grapa de retención incluye accesorios, doce (12) bobinas de conductor de diferentes metrajes y calibre, dos (2) Kits completos de puntas terminales de uso exterior para 15 kV que pueda albergar un conductor de cobre para media tensión 15 kV-XLPE calibre hasta 2/0 AWG, cincuenta y cuatro (54) conectores tipo T que pueda albergar conductor de aluminio ACSR calibre 266.8 MCM, nueve (9) seccionadores fusible para 13.8 kV, nueve (9) fusibles tipo T de cabeza removible, diez (10) varillas de cobre 5/8 ¨por 1.80 metros de alta camada, diez (10) conectores para puesta a tierra tipo VT2825, veinte (20) grilletes 5/8 de acero galvanizado, en las bodegas de la EERSSA. Por parte de la EERSSA | EERSSA | 86311.00.1 | 0 | 0 | 0
2.61 | N/A | Traslado de , nueve (9) seccionadores tipo barra para 13.8 kV-600A incluye accesorios, nueve (9) seccionadores para by-pass tipo tándem para 13.8 kV incluye accesorios, nueve (9) transformadores de potencial para 13.8 kV incluye accesorios,treinta y tres (33) aisladores siliconado en polimero para 69 kV con grapa de retención incluye accesorios, veinte y cuatro (24) aisladores siliconado en polimero para 15 kV con grapa de retención incluye accesorios, doce (12) bobinas de conductor de diferentes metrajes y calibre, dos (2) Kits completos de puntas terminales de uso exterior para 15 kV que pueda albergar un conductor de cobre para media tensión 15 kV-XLPE calibre hasta 2/0 AWG, cincuenta y cuatro (54) conectores tipo T que pueda albergar conductor de aluminio ACSR calibre 266.8 MCM, nueve (9) seccionadores fusible para 13.8 kV, nueve (9) fusibles tipo T de cabeza removible, diez (10) varillas de cobre 5/8 ¨por 1.80 metros de alta camada, diez (10) conectores para puesta a tierra tipo VT2825, veinte (20) grilletes 5/8 de acero galvanizado, desde las bodegas de la EERSSA hacia la S/E velacruz. | global | 86311.00.1 | 1 | 800 | 800
2.62 | N/A | Desembalaje de equipos y materiales en la S/E Velacruz | global | 86311.00.1 | 1 | 10 | 10
2.63 | N/A | Tendido e instalación con , conductor de aluminio desnudo ACSR calibre 266.8 MCM, para el armado del barraje de 69 KV . | m | 86311.00.1 | 70 | 3.5 | 245
2.64 | N/A | Montaje de, conectores tipo T, para los cruces del barraje de 69 kV y la conexión del equipo primario. | u | 86311.00.1 | 36 | 20 | 720
2.65 | N/A | Montaje de, conectores tipo NAR32A-4N para el equipo primario de potencia . | u | 86311.00.1 | 30 | 10 | 300
2.66 | N/A | Instalación con, conductor de aluminio desnudo ACSR de 266.8 MCM para el armado de puentes entre los equipos primarios y el barraje de 69 KV. | m | 86311.00.1 | 110 | 2.7 | 297
2.67 | N/A | Montaje de varillas de cobre 5/8' por 1.80 metros de longitud de alta camada, para el apantallamiento del patio de 69 KV, incluye bajante de puesta a tierra con conductor de cobre tipo TTU 1/0 más tuberías y accesorios. | u | 86311.00.1 | 6 | 40 | 240
2.68 | N/A | Instalación con, cable de acero galvanizado 5/16" más accesorios, para el apantallamiento del patio de 69 KV. | m | 86311.00.1 | 50 | 1 | 50
2.69 | N/A | Montaje de, grilletes de acero galvanizado de 5/8 ¨para la sujeción del cable. | u | 86311.00.1 | 10 | 2 | 20
2.7 | N/A | Montaje e instalación de, luminarias de 100 W de NA , con accesorios para el mando y control . | u | 86311.00.1 | 10 | 30 | 300
2.71 | N/A | Instalación de, conductor de cobre tipo TTU( 1/0 AWG) , entre equipo primario del patio de 69 KV y la malla de puesta a tierra . | m | 86311.00.1 | 96 | 3 | 288
|  | SUBTOTAL DE TRASLADO Y MONTAJE DE EQUIPO PRIMARIO PATIO 69 KV |  |  |  |  | 48895
DESMONTAJE ELECTROMECÁNICO PATIO 13.8 kV EXIXTENTE
2.72 | N/A | Reubicación y puesto a buen recaudo del transformador de potencia de 0.8 MVA-69/13.8 kV,existente en la S/E Velacruz,con el propósito que el transformador antes mencionado quede operando normalmente brindando el servicio eléctrico al sector,mientras se concluya con el montaje de los patios de 69 y 13.8 kV, para que entre a operar el nuevo transformador de potencia asignado. | u | 86311.00.1 | 1 | 900 | 900
2.73 | N/A | Desmontaje y puesta a buen recaudo del reconectador automático para 13.8 kV existente. | u | 86311.00.1 | 1 | 300 | 300
2.74 | N/A | Desmontaje y puesta a buen recaudo de transformadores de potencial para 13.8 kV existente. | u | 86311.00.1 | 3 | 200 | 600
2.75 | N/A | Desmontaje de, transformador trifásico de 30 KVA | u | 86311.00.1 | 1 | 130 | 130
2.76 | N/A | Desmontaje de,transformador monofásico de 5 KVA | u | 86311.00.1 | 1 | 70 | 70
2.77 | N/A | Desmontaje de, seccionador fusible para 13.8 KV | u | 86311.00.1 | 9 | 40 | 360
2.78 | N/A | Desmontaje de,aislador de porcelana para 13.8 KV | u | 86311.00.1 | 9 | 25 | 225
2.79 | N/A | Desmontaje de , cables y accesorios del patio de 13.8 KV existente que tiene un área de (3.00 x 3.00 metros) | global | 86311.00.1 | 1 | 90 | 90
2.8 | N/A | Desmontaje, perfiles UPN de hierro. | u | 86311.00.1 | 12 | 35 | 420
2.81 | N/A | Desmontaje, excavación y retirado de, postes de hormigon armado rectangulares de 11 metros, ubicados en el patio de 13.8 kV. | u | 86311.00.1 | 4 | 70 | 280
|  | SUBTOTAL DESMONTAJE ELECTROMECÁNICO PATIO 13.8 kV EXIXTENTE |  |  |  |  | 3375
TRASLADO Y MONTAJE DE EQUIPO PRIMARIO PATIO 13.8 KV
2.82 | N/A | Excavación, izado y aseguramiento de postes hormigon armado rectangulares de 12 metros para el patio de 13.8 KV. | u | 86311.00.1 | 4 | 90 | 360
2.83 | N/A | Montaje y armado de, perfiles UPN de hierro de 6 metros de longitud, para la conformación del patio de 13.8 KV, se debe realizar corte,perforacion y aseguramiento entre perfiles , a más de ello incluye pintado de ambas caras tanto interior como exterior. | u | 86311.00.1 | 16 | 70 | 1120
2.84 | N/A | Montaje y armado de, crucetas de hierro ángulo de 6 metros de longitud para reforzamiento del patio de 13.8 KV, se debe realizar corte, perforación y aseguramiento entre crucetas, a más de ello incluye pintado de ambas caras tanto interior como exterior | u | 86311.00.1 | 14 | 70 | 980
2.85 | N/A | Montaje y armado de, aislador siliconado en polímero para 13.8 KV con grapa de retención, incluye todos los accesorios. | u | 86311.00.1 | 24 | 40 | 960
2.86 | N/A | Instalación de, conductor de aluminio desnudo ACSR calibre 2/0 AWG para el armado del barraje de 13.8 KV. | m | 86311.00.1 | 70 | 5 | 350
2.87 | N/A | Montaje e instalación de reconectadores automáticos para 13.8 kV incluye estructura de soporte más accesorios. | u | 86311.00.1 | 2 | 700 | 1400
2.88 | N/A | Montaje e instalación de, seccionador tipo barra para 15 KV, 600 A. incluye todos los accesorios. | u | 86311.00.1 | 9 | 100 | 900
2.89 | N/A | Montaje e instalación de, seccionadores para by-pass tipo tándem para 13.8KV, incluye todos los accesorios . | u | 86311.00.1 | 9 | 150 | 1350
2.9 | N/A | Montaje e instalación de, transformadores de potencial para 13.8KV, incluye todos los accesorios. | u | 86311.00.1 | 3 | 200 | 600
2.91 | N/A | Montaje secccionador fusible para 15 KV,100 A , con tira fusible de cabeza removible tipo T de 25 A incluye todos sus accesorios. | u | 86311.00.1 | 3 | 100 | 300
2.92 | N/A | Montaje, transformador trifásico de 30 KVA , incluye cerrajería y accesorios. | u | 86311.00.1 | 1 | 200 | 200
2.93 | N/A | Montaje de conectores tipo T, para los cruces del barraje de 13.8 kV y la conexión del equipo primario. | u | 86311.00.1 | 18 | 20 | 360
2.94 | N/A | Montaje de, conectores tipo NAR32A-4N para el equipo primario de potencia. | u | 86311.00.1 | 12 | 20 | 240
2.95 | N/A | Instalación de, conductor de aluminio desnudo ACSR calibre 2/0 AWG para el armado de puentes entre los equipos primarios y el barraje de 13.8 KV. | m | 86311.00.1 | 24 | 2.7 | 64.8
2.96 | N/A | Montaje de varillas de cobre 5/8' por 1.80 metros de longitud de alta camada, para el apantallamiento del patio de 13.8 KV incluye bajante de puesta a tierra con conductor de cobre tipo TTU 1/0 más tubería y accesorios. | u | 86311.00.1 | 4 | 40 | 160
2.97 | N/A | Instalación de, cable de acero galvanizasdo 5/16"más accesorios, para el apantallamiento del patio de 13.8 KV. | m | 86311.00.1 | 36 | 2 | 72
2.98 | N/A | Montaje de,grilletes de acero galvanizado 5/8¨,para la sujeción del cable. | u | 86311.00.1 | 10 | 2 | 20
2.99 | N/A | Tendido de , conductor de cobre aislado XLPE para media tensión 15 KV, calibre 2/0 AWG, para el armado de puntas terminales. | m | 86311.00.1 | 60 | 1.5 | 90
2.1 | N/A | Armado e instalación de , puntas terminales para uso exterior de 15 KV con conductor de cobre aislado XLPE para media tensión 15 kV calibre 2/0 AWG incluye seis (6) conectores terminal plano de 2 agujeros tipo compresión, para alimentación del patio de 13.8 kV. | u | 86311.00.1 | 6 | 150 | 900
2.101 | N/A | Montaje e instalación de, luminarias de 100 W de NA , con accesorios para el mando y control . | u | 86311.00.1 | 4 | 30 | 120
2.102 | N/A | Instalación de , conductor de cobre aislado tipo TTU, 1/0 AWG entre el equipo primario del patio de 13.8 kV y la malla de puesta a tierra. | m | 86311.00.1 | 24 | 2.5 | 60
|  | SUBTOTAL TRASLADO Y MONTAJE DE EQUIPO PRIMARIO PATIO 13.8 KV |  |  |  |  | 10546.8
CONDUCTORES DE ALIMENTACIÓN DEL EQUIPO PRIMARIO
2.103 | N/A | Tendido e instalación , conductor de cobre flexible,600V, 2x12 AWG , para la alimentación DC de equipos primarios montados en los patios tanto de 13.8 como 69 kV. | m | 86311.00.1 | 570 | 0.5 | 285
2.104 | N/A | Tendido e instalación, conductor de cobre flexible,600V, 4x12 AWG, para la alimentación AC de equipos primarios montados en los patios tanto de 13.8 como 69 kV. | m | 86311.00.1 | 460 | 0.5 | 230
|  | SUBTOTAL CONDUCTORES DE ALIMENTACIÓN DEL EQUIPO PRIMARIO |  |  |  |  | 515
MONTO TOTAL DE LA OBRA EN SUBESTACIÓN VELACRUZ (sin incluir el IVA) | [6 empty] | 186955.4

## El Empalme
EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S.A.
GERENCIA DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
SUPERINTENDENCIA DE SUBESTACIONES Y COMUNICACIONES
PROGRAMA REFORZAMIENTO DEL SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN
MONTAJE ELECTROMECÁNICO DE ESTRUCTURAS Y EQUIPO PRIMARIO PARA LAS SUBESTACIONES EL EMPALME, VELACRUZ, Y PLAYAS DE LA PROVINCIA DE LOJA
1. SUBESTACIÓN EL EMPALME
ITEM | CODIGO HOMOLOGADO | DESCRIPCIÓN | CPC | UNIDAD | CANTIDAD | P. UNIT (USD) | P.TOTAL (USD)
SUMINISTRO DE MATERIALES
1.1 |  | Suministro de , contenedor de 20 pies (6.12 x 2.46 x 2.59 metros) compuesto por una división de mampara de aluminio de ( 2.35 x 2.50 x 0.10 metros) y una puerta corrediza con manija de ( 1.90 x 1.00 x 0.10 metros) se deberá realizar corte y perforación para el montaje de un (1) aire acondicionado tipo ventana y un (1) extractor de humedad helicoidal , más iluminación interna. ( Ver dimensiones en los planos adjuntos ). El contenedor a ser suministrado deberá ser entrgado y montado en las bases asignadas en la S/E El Empalme donde personal de la EERSSA realizará la inspección del mismo para su aprobación. | 6.1.1.262 | u | 1 | 7000 | 7000
1.2 |  | Suministro, aire acondicionado tipo ventana de 9000 BTU | 6.1.1.262 | u | 1 | 950 | 950
1.3 | 31 05 12 060 | Suminstro, extractor de humedad tipo helicoidal para cuarto. | 6.1.1.262 | u | 1 | 300 | 300
1.4 | 14 37 01 250 | Suministro, tablero trifásico para distribución AC (0.80 x 0.80 x 0.30 ) que pueda albergar 15 breakers de diferentes amperajes con concacto de alarma conmutado cada uno. | 6.1.1.262 | u | 1 | 560 | 560
1.5 | 08 09 11 015 | Suministro, breakers monofásicos AC de 16 Amperios con contacto de alarma conmutado (1 NO- 1NC) | 6.1.1.262 | u | 3 | 10 | 30
1.6 | 08 09 21 015 | Suministro, breakers bifásicos de 16 Amperios con contacto de alarma conmutado (1 NO- 1NC) | 6.1.1.262 | u | 4 | 15 | 60
1.7 | 08 09 21 020 | Suministro, breakers bifásicos AC de 20 Amperios con contacto de alrama conmutado (1 NO- 1NC) | 6.1.1.262 | u | 3 | 18 | 54
1.8 | 08 09 21 050 | Suministro, breakers bifásicos AC de 50 Amperios con contacto de alrama conmutado (1 NO- 1NC) | 6.1.1.262 | u | 1 | 25 | 25
1.9 | 08 09 31 030 | Suministro, breakers trifásicos AC de 30 Amperios con contacto de alrama conmutado (1 NO- 1NC) | 6.1.1.262 | u | 1 | 35 | 35
1.1 | 08 09 31 060 | Suministro, breakers trifásicos AC de 60 Amperios con contacto de alrama conmutado (1 NO- 1NC) | 6.1.1.262 | u | 1 | 40 | 40
1.2 | 14 37 01 100 | Suministro, tablero tipo rack cerrado de (0.80 x 0.80 x 2.00 metros), que tenga la capacidad de albergar tres (3) IED de protección. | 6.1.1.262 | u | 1 | 2000 | 2000
1.3 | 02 05 11 069 | Suministro, aislador siliconado en polímero para 69 KV. | 6.1.1.262 | u | 10 | 160 | 1600
1.4 | 13 07 05 002 | Suministro, grapa de retención con accesorios que pueda albergar conductor de aluminio desnudo tipo Acar de 500 MCM. | 6.1.1.262 | u | 25 | 40 | 1000
1.5 | 13 07 05 002 | Suministro, grapa de retención con accesorios que pueda albergar conductor de aluminio desnudo ACSR calibre 266.8 MCM. | 6.1.1.262 | u | 10 | 36 | 360
1.6 | 04 30 20 500 | Suministro, conductor de aluminio desnudo tipo ACAR calibre 500 MCM, para el armado del barraje de 69 kV. | 6.1.1.262 | m | 150 | 10 | 1500
1.7 | 14 01 03 001 | Suministro, conector tipo T, que pueda albergar conductor de aluminio desnudo tipo ACAR calibre 500 MCM. | 6.1.1.262 | u | 40 | 90 | 3600
1.8 | 01 42 16 180 | Suministro, varillas de cobre 5/8' por 1.80 metros de alta camada, | 6.1.1.262 | u | 6 | 22 | 132
1.9 | 01 06 01 062 | Suministro, conector para puesta a tierra tipo VT2825 | 6.1.1.262 | u | 10 | 11 | 110
SUBTOTAL SUMINISTRO DE EQUIPOS Y MATERIALES | [6 empty] | 19356
MALLA DE TIERRA
2.1 | N/A | Medición,estudio, diseño y construcción de la malla de puesta a tierra para el patio de 69 KV, que tiene un área de (18 x 12 metros), en el cual se debe incluir mano de obrra especializada, más todos los materiales adecuaados a utilizarse para su ejecución. | 86311.00.1 | u | 1 | 3500 | 3500
Nota.- Los estudios y diseños de la malla de puesta a tierra antes de su ejecución, serán presentados al Administrador del Contrato para su aprobación y posterior ejecución.
|  | SUBTOTAL DE LA MALLA DE TIERRA |  |  |  |  | 3500
OBRAS CIVILES
2.2 | N/A | Construcción de, bases reforzadas con hormigon armado para interruptor de 69KV de (1.60 x 1.60 x 1.20 metros) compuesta por canastilla de hierro con varilla de 12 mm, en la base del interruptor se debe empotrar una (1) manguera anillada funda sellada de 2 ¨ por cada base para conductores de mando y control de cada equipo, y una (1) manguera plástica de 3/4 ¨ por cada base para la acometida de puesta a tierra de cada equipo.. La readecuación de la base incluye: excavación en suelo sin clasificar, hormigón f”c= 210kg/cm²,Acero de refuerzo fy=4200kg/cm²,manguera anillada funda sellada 2 “ más conector, desalojo de material excavado fuera de terreno, replantillo de hormigón simple fc=140kg/cm²,material de mejoramiento, derrocamiento de hormigón armado, reconformado y tendido de grava ,demolición de bordillo, resanado de base existente, malla electrosoldada, relleno compactado. Referirse al enunciado del literal D al apartado que le corresponda adjunto al pliego. | 86311.00.1 | u | 3 | 450 | 1350
2.3 | N/A | § Construcción de, bases reforzadas con hormigon armado para transformadores de Potencial 69KV de (1.00 x 1.00 x 1.00 metros) compuesta por canastilla de hierro con varilla de 12mm, en la base del transformador de potencial se debe empotrar una (1) manguera anillada funda sellada de 2 ¨ por cada base para conductores de mando y control de cada equipo,y una (1) manguera plástica de 3/4 ¨ por cada base para la acometida de puesta a tierra de cada equipo. . La readecuación de la base incluye: excavación en suelo sin clasificar, hormigón f”c= 210kg/cm²,Acero de refuerzo fy=4200kg/cm²,manguera anillada funda sellada 2 “ más conector, desalojo de material excavado fuera de terreno, replantillo de hormigón simple fc=140kg/cm²,material de mejoramiento, derrocamiento de hormigón armado, reconformado y tendido de grava ,demolición de bordillo, resanado de base existente, malla electrosoldada, relleno compactado. Referirse al enunciado del literal D al apartado que le corresponda adjunto al pliego. | 86311.00.1 | u | 3 | 350 | 1050
2.4 | N/A | Construcción de trincheras, reforzadas con hormigon armado de ( 50 x .040 x 0.65 mtrs) las cuales incluyen parrillas portacables en toda su longitud más tapa de hormigón armado.La construcción de la trinchera incluye: excavación en suelo sin clasificar, hormigón f”c= 210kg/cm²,tubos anillados PVC de 4” para la conducción de cables hacia la trinchera, desalojo de material excavado fuera de terreno, replantillo de hormigón simple fc=140kg/cm²,material de mejoramiento, reconformado y tendido de grava , malla electrosoldada, relleno compactado. Referirse al enunciado del literal D al apartado que le corresponda adjunto al pliego. | 86311.00.1 | m | 50 | 200 | 10000
2.5 | N/A | Retiro de, grava para el anclaje del contenedor . |  | mᶾ | 1 | 15 | 15
2.6 | N/A | Construcción de bases reforzadas con hormigon armado de (0.30 x 0.30 x 0.50 metros) para el anclaje del contenedor.La construcción de las bases incluye: excavación en suelo sin clasificar, hormigón f”c= 210kg/cm², desalojo de material excavado fuera de terreno, replantillo de hormigón simple fc=140kg/cm²,material de mejoramiento, reconformado y tendido de grava , malla electrosoldada, relleno compactado. Referirse al enunciado del literal D al apartado que le corresponda adjunto al pliego. |  | u | 8 | 70 | 560
2.7 | N/A | Montaje de, pernos de anclaje para el aseguramiento de los equipos primarios del patio de 69 y 13.8 kV. | 86311.00.1 | u | 24 | 20 | 480
2.8 | N/A | Montaje de, tubos anillados PVC de 4" para la conducción de cables hacia la trichera. | 86311.00.1 | u | 4 | 14 | 56
2.9 | N/A | Desalojo de mat. de excava. fuera de la S/E | 86311.00.1 | mᶾ | 6 | 16.1 | 96.6
|  | SUBTOTAL DE OBRAS CIVILES: |  |  |  |  | 13607.6
En caso de requerirse, el contratista realizará la adecuación del acceso a la S/E El Empalme, con la finalidad de que se facilite el ingreso del equipo primario de potencia, es decir: transformador de potencia, interruptores y seccionadores etc. NOTA: Para la construcción de todas las obras civiles, el contratista deberá suministrar todos los materiales necesarios a utilizarse más mano de obra calificada, para cumplir con los requerimientos solicitados por la EERSSA.
TRASLADO Y MONTAJE DE EQUIPO PRIMARIO PATIO 69 KV
2.1 | N/A | Excavación, montaje,izado y aseguramiento de postes rectangulares 14 metros, de hormigón armado para la conformación del patio de 69 kV. | 86311.00.1 | u | 6 | 130 | 780
2.11 | N/A | Montaje y armado de, perfiles UPN de hierro de 7.8 metros de longitud, para la conformación del patio de 69 kV, se debe realizar corte, perforación y aseguramiento entre perfiles, a más de ello incluye pintado de ambas caras tanto interior como exterior. | 86311.00.1 | u | 14 | 80 | 1120
2.12 | N/A | Montaje y armado de, crucetas de hierro ángulo de 7.8 metros de longitud, para reforzamiento del patio 69 kV,se debe realizar corte, perforación y aseguramiento entre crucetas, a más de ello incluye pintado de ambas caras tanto interior como exterior. | 86311.00.1 | u | 12 | 60 | 720
2.13 | N/A | Montaje y armado de , aisladores siliconado en polímero para 69 KV con grapa de retención,la cual tendra la capacidad para albergar un conductor de aluminio desnudo tipo ACAR calibre 500 MCM incluye todos los accesorios. | 86311.00.1 | u | 24 | 40 | 960
2.14 | N/A | Montaje y armado de , aisladores siliconado en polímero para 69 KV con grapa de retención la cual tendra la capacidad para albergar un conductor de aluminio desnudo ACSR calibre 266.8 MCM, incluye todos los accesorios. | 86311.00.1 | u | 9 | 60 | 540
2.15 | N/A | Puesto en condiciones de seguridad, de los elementos del interruptor de potencia 69 KV (embalaje) en las bodegas de la EERSSA. | 86311.00.1 | global | 1 | 30 | 30
2.16 | N/A | Seguro de transporte para los tres (3) interruptores de potencia 69 KV, incluye estructura de soporte y todos sus accesorios,para ser trasladados desde las bodegas de la EERSSA hacia la S/E El Empalme. | 86311.00.1 | global | 1 | 400 | 400
2.17 | N/A | Izado de, interruptores de potencia 69 KV,incluye estructura de soporte y todos sus accesorios, sobre un trailer con plataforma cama baja , en las bodegas de la EERSSA. | 86311.00.1 | EERSSA | 0 | 0 | 0
2.18 | N/A | Traslado de, interruptores de potencia para 69 KV, incluye estructura de soporte y todos sus accesorios, desde las bodegas de la EERSSA hacia la S/E El Empalme. | 86311.00.1 | u | 3 | 700 | 2100
2.19 | N/A | Desembalaje de, elementos del interruptor de potencia 69 KV. | 86311.00.1 | global | 1 | 50 | 50
2.2 | N/A | Ensamblaje de, interruptores de potencia para 69 kV marca XIAN XD y todos sus elementos constitutivos que lo conforman, todo esto se lo realizará con personal técnico especializado de la empresa contratada y el personal técnico de la EERSSA, en la S/E El Empalme. | 86311.00.1 | u | 3 | 1000 | 3000
2.21 | N/A | Montaje de, interruptores de potencia para69 kV,marca XIAN XD y todos sus elementos constitutivos que lo conforman, en las bases asignadas en la S/E El Empalme, todo esto se lo realizará con personal técnico de la empresa contratada y el personal técnico de la EERSSA, en la S/E El Empalme. | 86311.00.1 | u | 3 | 800 | 2400
2.22 | N/A | Pruebas de rutina en campo que se debe realizar para los interruptores de potencia 69 kV en la S/E Velacruz . Incluye los ítems del literal B.3.2 adjuntos al pliego. | 86311.00.1 | u | 3 | 1000 | 3000
2.23 | N/A | Puesto en condiciones de seguridad, de elementos del seccionador de barra tripolar 69 KV con puesta a tierra (embalaje) en las bodegas de la EERSSA. | 86311.00.1 | global | 1 | 30 | 30
2.24 | N/A | Seguro de transporte para los tres (3) seccionadores de barra tripolar 69 KV con puesta atierra, incluye cajas de mando eléctrico y manual, estructura de soporte, tuberías y accesorios, para ser traslado desde las bodegas de la EERSSA hacia la S/E El Empalme. | 86311.00.1 | global | 1 | 400 | 400
2.25 | N/A | Izado de, tres (3) seccionadores de barra tripolar 69 KV con puesta atierra, incluye cajas de mando eléctrico y manual, estructura de soporte, tuberías y accesorios, en las bodegas de la EERSSA. | 86311.00.1 | EERSSA | 0 | 0 | 0
2.26 | N/A | Traslado de, seccionadores de barra tripolar 69 KV con puesta atierra, incluye cajas de mando eléctrico y manual, estructura de soporte, tuberías y accesorios, desde las bodegas de la EERSSA hacia la S/E El Empalme. | 86311.00.1 | u | 3 | 700 | 2100
2.27 | N/A | Desembalaje de los seccionadores de barra tripolar 69 k con puesta a tierra. | 86311.00.1 | global | 1 | 30 | 30
2.28 | N/A | Montaje calibrado e instalación, de seccionadores de barra tripolar 69 kV con puesta a tierra, incluye cajas de mando eléctrico y manual ,estructura de soportes, tuberías y accesorios, en la S/E El Empalme . | 86311.00.1 | u | 3 | 1000 | 3000
2.29 | N/A | Montaje calibrado e instalación, de seccionadores de barra tripolar 69 kV sin puesta a tierra, incluye cajas de mando eléctrico y manual ,estructura de soportes, tuberias y accesorios, en la S/E El Empalme . | 86311.00.1 | u | 2 | 900 | 1800
2.3 | N/A | Pruebas mecánicas de campo para seccionadores de barra tripolar 69 kV. . Incluye los ítems del literal B.3.3 y B.3.4 adjuntos al pliego. | 86311.00.1 | u | 5 | 300 | 1500
2.31 | N/A | Puesto en condiciones de seguridad de, transformadores de potencial para 69 kV (embalaje) en las bodegas de la EERSSA. | 86311.00.1 | global | 1 | 10 | 10
2.32 | N/A | Seguro de transporte, transformadores de potencial para 69 KV. | 86311.00.1 | u | 1 | 300 | 300
2.33 | N/A | Izado de, tres (3) transformadores de potencial para 69 KV, incluye estructura de soporte tubería metálica y accesorios,en las bodegas de la EERSSA. | 86311.00.1 | EERSSA | 0 | 0 | 0
2.34 | N/A | Traslado de , transformadores de potencial para 69 KV, incluye estructura de soporte tubería metálica y accesorios, desde las bodegas de la EERSSA hacia la S/E El Empalme. | 86311.00.1 | global | 3 | 700 | 2100
2.35 | N/A | Desembalaje de los transformadores de potencial para 69 kV. | 86311.00.1 | global | 1 | 10 | 10
2.36 | N/A | Montaje de , transformadores de potencial para 69 KV, incluye estructura de soporte tubería metálica y accesorios, en la S/E El Empalme. | 86311.00.1 | u | 3 | 400 | 1200
2.37 | N/A | Puesto en en condiciones de seguridad, de nueve (9) pararrayos para 69 kV, treinta y tres (33) aisladores siliconado en polimero para 69 kV con grapa de retención y accesorios, ,bobinas de conductores de diferentes calibres, treinta y tres (33) conectores tipo T, seis (6) varillas de cobre incluye conector, veinte (20) grilletes de acero galvanizado en las bodegas de la EERSSA. | 86311.00.1 | global | 1 | 10 | 10
2.38 | N/A | Seguro de transporte para nueve (9) pararrayos para 69 kV, treinta y tres (33) aisladores siliconado en polimero para 69 kV con grapa de retención y accesorios, ,bobinas de conductores de diferentes calibres, treinta y tres (33) conectores tipo T, seis (6) varillas de cobre incluye conector, veinte (20) grilletes de acero galvanizado | 86311.00.1 | u | 1 | 180 | 180
2.39 | N/A | Izado de , nueve (9) pararrayos para 69 kV, treinta y tres (33) aisladores siliconado en polimero para 69 kV con grapa de retención y accesorios, ,bobinas de conductores de diferentes calibres, treinta y tres (33) conectores tipo T, seis (6) varillas de cobre incluye conector, veinte (20) grilletes de acero galvanizado, en las bodegas de la EERSSA | 86311.00.1 | EERSSA | 0 | 0 | 0
2.4 | N/A | Traslado de , nueve (9) pararrayos para 69 kV, treinta y tres (33) aisladores siliconado en polimero para 69 kV con grapa de retención y accesorios, ,bobinas de conductores de diferentes calibres, treinta y tres (33) conectores tipo T, seis (6) varillas de cobre incluye conector, veinte (20) grilletes de acero galvanizado, desde las bodegas de la EERSSA hacia la S/E El Empalme. | 86311.00.1 | global | 1 | 800 | 800
2.41 | N/A | Desembalaje de equipos y materiales en la S/E El Empalme | 86311.00.1 | global | 1 | 10 | 10
2.42 | N/A | Montaje e instalación de , nueve (9) pararrayos para 69 kV, incluye contador de descargas mas accesorios en la S/E El Empalme. | 86311.00.1 | u | 9 | 250 | 2250
2.43 | N/A | Montaje e instalación de, conductor de aluminio desnudo tipo ACAR calibre 500 MCM, para el armado del barraje de 69 KV. | 86311.00.1 | m | 70 | 3.5 | 245
2.44 | N/A | Montaje de, conectores tipo T, para los cruces del barraje de 69 kV y la conexión del equipo primario. | 86311.00.1 | u | 33 | 20 | 660
2.45 | N/A | Montaje de, conectores tipo NAR32A-2N para el equipo primario de potencia. | 86311.00.1 | u | 21 | 10 | 210
2.46 | N/A | Instalación con, conductor de aluminio desnudo ACSR calibre 266.8 MCM, parael armado de puentes entre los equipos primarios y el barraje de 69 kV. | 86311.00.1 | m | 90 | 2.7 | 243
2.47 | N/A | Montaje de, varillas de cobre 5/8' por 1.80 metros de longitud de alta camada, para el apantallamiento del patio de 69 kV, incluye bajante de puesta a tierra con conductor de cobre tipo TTU 1/0 más tubería y accesorios. | 86311.00.1 | u | 6 | 40 | 240
2.48 | N/A | Instalación con, cable de acero galvanizado 5/16" más accesorios, para el apantallamiento del patio de 69 kV. | 86311.00.1 | m | 50 | 1 | 50
2.49 | N/A | Montaje de, grilletes de acero galvanizado de 5/8 ¨para la sujeción del cable. | 86311.00.1 | u | 15 | 2 | 30
2.5 | N/A | Montaje,aire acondicionado tipo ventana de 9000 BTU. | 86311.00.1 | u | 1 | 50 | 50
2.51 | N/A | Montaje,extractor de humedad tipo helicoidal para cuarto | 86311.00.1 | u | 1 | 30 | 30
2.52 | N/A | Montaje, tablero trifásico de distribución para AC | 86311.00.1 | u | 1 | 40 | 40
2.53 | N/A | Montaje e instalación de aisladores line post , para el montaje del seccionador de puesta a tierra de 69 kV. | 86311.00.1 | u | 3 | 150 | 450
2.54 | N/A | Montaje, e instalación de luminarias de 100 W de NA , con accesorios para el mando y control . | 86311.00.1 | u | 6 | 30 | 180
2.55 | N/A | Instalación con, conductor de cobre tipo TTU( 1/0 AWG) , entre equipo primario del patio de 69 KV y la malla de puesta a tierra . | 86311.00.1 | m | 96 | 3 | 288
|  | SUBTOTAL DE TRASLADO Y MONTAJE DE EQUIPO PRIMARIO PATIO 69 KV |  |  |  |  | 33546
CONDUCTORES DE ALIMENTACIÓN DEL EQUIPO PRIMARIO
2.56 | N/A | Tendido e instalación , conductor de cobre flexible,600V, 2x12 AWG , para la alimentación DC de equipos primarios montados en el patio de 69 kV. | 86311.00.1 | m | 170 | 0.5 | 85
2.57 | N/A | Tendido e instalación, conductor de cobre flexible,600V, 4x12 AWG, para la alimentación AC de equipos primarios montados en el patio de 69 kV. | 86311.00.1 | m | 170 | 0.5 | 85
|  | SUBTOTAL CONDUCTORES DE ALIMENTACIÓN DEL EQUIPO PRIMARIO |  |  |  |  | 170
|  | Subtotal de conductores de fuerza -control: |  |  |  |  | 340
MONTO TOTAL DE LA OBRA SUBESTACIÓN EL EMPALME (sin incluir el IVA) | [6 empty] | 66509.6

## Playas
EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S.A.
GERENCIA DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
SUPERINTENDENCIA DE SUBESTACIONES Y COMUNICACIONES
PROGRAMA REFORZAMIENTO DEL SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN
MONTAJE ELECTROMECÁNICO DE ESTRUCTURAS Y EQUIPO PRIMARIO PARA LAS SUBESTACIONES EL EMPALME, VELACRUZ, Y PLAYAS DE LA PROVINCIA DE LOJA
1. SUBESTACIÓN PLAYAS
ITEM | CODIGO HOMOLOGADO | DESCRIPCIÓN | CPC | UNIDAD | CANTIDAD | P. UNIT (USD) | P.TOTAL (USD)
SUMINISTRO DE MATERIALES
1 |  | Suministro de , contenedor de 20 pies (6.12 x 2.46 x 2.59 metros) compuesto por una división de mampara de aluminio de ( 2.35 x 2.50 x 0.10 metros) y una puerta corrediza con manija de ( 1.90 x 1.00 x 0.10 metros) se deberá realizar corte y perforación para el montaje de un (1) aire acondicionado tipo ventana y un (1) extractor de humedad helicoidal , más iluminación interna. ( Ver dimensiones en los planos adjuntos ). El contenedor a ser suministrado deberá ser entrgado y montado en las bases asignadas en la S/E El Empalme donde personal de la EERSSA realizará la inspección del mismo para su aprobación. | 6.1.1.262 | u | 1 | 7000 | 7000
1.1 |  | Suministro, aire acondicionado tipo ventana de 9000 BTU | 6.1.1.262 | u | 1 | 950 | 950
1.2 | 31 05 12 060 | Suminstro, extractor de humedad tipo helicoidal para cuarto. | 6.1.1.262 | u | 1 | 300 | 300
1.3 | 14 37 01 250 | Suministro, tablero trifásico para distribución AC de (0.80 x 0.80 x 0.30 metros) que tenga la capacidad de albergar 15 breakers de diferentes amperajes con concacto de alarma conmutado cada uno. | 6.1.1.262 | u | 1 | 560 | 560
1.4 | 08 09 11 015 | Suministro, breakers monofásicos de 16 Amperios con contacto de alrama conmutado (1 NO- 1NC) | 6.1.1.262 | u | 3 | 10 | 30
1.5 | 08 09 21 015 | Suministro, breakers bifásicos de 16 Amperios con contacto de alrama conmutado (1 NO- 1NC) | 6.1.1.262 | u | 4 | 15 | 60
1.6 | 08 09 21 020 | Suministro, breakers bifásicos de 20 Amperios con contacto de alrama conmutado (1 NO- 1NC) | 6.1.1.262 | u | 3 | 18 | 54
1.7 | 08 09 21 050 | Suministro, breakers bifásicos de 50 Amperios con contacto de alrama conmutado (1 NO- 1NC) | 6.1.1.262 | u | 1 | 25 | 25
1.8 | 08 09 31 030 | Suministro, breakers trifásicos de 30 Amperios con contacto de alrama conmutado (1 NO- 1NC) | 6.1.1.262 | u | 1 | 35 | 35
1.9 | 08 09 31 060 | Suministro, breakers trifásicos de 60 Amperios con contacto de alrama conmutado (1 NO- 1NC) | 6.1.1.262 | u | 1 | 40 | 40
1.1 | 14 37 01 100 | Suministro, tablero tipo rack cerrado de (0.80 x 0.80 x 2.00 metros), que tenga la capacidad de albergar tres (3) IED de protección. | 6.1.1.262 | u | 1 | 2000 | 2000
SUBTOTAL SUMINISTRO DE EQUIPOS Y MATERIALES | [6 empty] | 11054
OBRAS CIVILES
2.1 | N/A | Construcción de, trincheras reforzadas con hormigón armado de( 20 x .040 x 0.65 metros) las cuales incluyen parrillas porta cables en toda su longitud más tapa de hormigón armado, incluye empotrado de mangueras para los conductores de mando y control mas manguera para las bajantes de puesta a tierra de los equipos.. La construcción de la trinchera incluye: excavación en suelo sin clasificar, hormigón f”c= 210kg/cm²,tubos anillados PVC de 4” para la conducción de cables hacia la trinchera, desalojo de material excavado fuera de terreno, replantillo de hormigón simple fc=140kg/cm²,material de mejoramiento, reconformado y tendido de grava , malla electrosoldada, relleno compactado. Referirse al enunciado del literal D al apartado que le corresponda adjunto al pliego. | 86311.00.1 | m | 20 | 200 | 4000
2.2 | N/A | Construcción de, bases reforzadas con hormigón armado de (0.30 x 0.30 x 0.50 metros) para el anclaje del contenedor.. La construcción de las bases incluye: excavación en suelo sin clasificar, hormigón f”c= 210kg/cm², desalojo de material excavado fuera de terreno, replantillo de hormigón simple fc=140kg/cm²,material de mejoramiento, reconformado y tendido de grava , malla electrosoldada, relleno compactado. Referirse al enunciado del literal D al apartado que le corresponda adjunto al pliego. | 86311.00.1 | u | 8 | 70 | 560
2.2 | N/A | Montaje de, tubos anillados PVC de 4" para la conducción de cables hacia la trichera. | 86311.00.1 | u | 3 | 14 | 42
2.3 | N/A | Desalojo de, material excavado fuera de la S/E Playas | 86311.00.1 | mᵌ | 3 | 18 | 54
|  | SUBTOTAL DE OBRAS CIVILES |  |  |  |  | 4656
En caso de requerirse, el contratista realizará la adecuación del acceso a la S/E Playas, con la finalidad de que se facilite el ingreso del equipo primario de potencia, es decir: transformador de potencia, interruptores y seccionadores etc. NOTA: Para la construcción de todas las obras civiles, el contratista deberá suministrar todos los materiales necesarios a utilizarse más mano de obra calificada, para cumplir con los requerimientos solicitados por la EERSSA.
TRASLADO Y MONTAJE DE EQUIPO PRIMARIO PATIO 69 KV
2.4 | N/A | Verificación física de todo el transformador, en coordianación con el personal de la EERSSA, en la S/E Catacocha | 86311.00.1 | global | 1 | 40 | 40
2.5 | N/A | Las pruebas de rutina en campo que se debe realizar para el transformador de potencia 69/13.8 kV-2.5/3.12 MVA en la S/E Vilcabamba son las siguiente:). Incluye los ítems del literal B.3.1 adjuntos al pliego. | 86311.00.1 | u | 1 | 1000 | 1000
2.6 | N/A | Puesto en condiciones de seguridad de los elementos del transformador de potencia 69/13.8 kV-1 MVA (embalaje) en la S/E Catacocha. | 86311.00.1 | global | 1 | 20 | 20
2.7 | N/A | Seguro de transporte del transformador de potencia 69/13.8 kV-1 MVA para ser trasladado desde la S/E Catacocha hacia la S/E Playas. | 86311.00.1 | u | 1 | 300 | 300
2.8 | N/A | Izado con una grua de 20 toneladas del transformador de potencia 69/13.8 kV-1 MVA con sus acccesorios, sobre un tráiler con plataforma cama baja en la S/E Catacocha. | 86311.00.1 | u | 1 | 800 | 800
2.9 | N/A | Trasladodel,transformador de potencia 69/13,8 kV - 1 MVA con sus accesorios, desde la S/E Catacocha hacia la S/E Playas , incluido el servicio de supervisión durante todo el trayecto. | 86311.00.1 | u | 1 | 900 | 900
2.1 | N/A | Desmontaje con una grua de 20 toneladas y puesto a buen recaudo del transformador de potencia existente de 0.8MVA para brindar el servicio eléctrico al sector, incluye seccionador fusible para 13.8 kV y estructura de soporte, cables de media tensión y accesorios. | 86311.00.1 | u | 1 | 800 | 800
2.11 | N/A | Desembalaje de elementos del transformador de potencia de 1MVA. | 86311.00.1 | global | 1 | 30 | 30
2.12 | N/A | Montaje con una grua de 20 toneladas, del transformador de potencia 69/13,8 kV - 1MVA, en las bases asignadas de la S/E Playas. | 86311.00.1 | u | 1 | 800 | 800
2.13 | N/A | Las pruebas de rutina en campo que se debe realizar para el transformador de potencia 69/13.8 kV-2.5/3.12 MVA en la S/E Vilcabamba son las siguiente:). Incluye los ítems del literal B.3.1 adjuntos al pliego. | 86311.00.1 | u | 1 | 1000 | 1000
2.14 | N/A | Montaje,aire acondicionado tipo ventana de 9000 BTU. | 86311.00.1 | u | 1 | 50 | 50
2.15 | N/A | Montaje,extractor de humedad tipo helicoidal para cuarto | 86311.00.1 | u | 1 | 30 | 30
2.16 | N/A | Montaje, tablero trifásico de distribución para AC | 86311.00.1 | u | 1 | 40 | 40
2.17 | N/A | Instalación con, conductor de cobre tipo TTU( 1/0 AWG) , entre equipo primario del patio de 69 KV y la malla de puesta a tierra . | 86311.00.1 | m | 5 | 3 | 15
|  | SUBTOTAL TRASLADO Y MONTAJE DE EQUIPO PRIMARIO PATIO 69 KV |  |  |  |  | 5825
CONDUCTORES DE ALIMENTACIÓN DEL EQUIPO PRIMARIO
2.18 | N/A | Tendido e instalación , conductor de cobre flexible,600V, 2x12 AWG , para la alimentación DC de equipos primarios del patio. | 86311.00.1 | m | 40 | 0.5 | 20
2.19 | N/A | Tendido e instalación, conductor de cobre flexible,600V, 4x12 AWG, para la alimentación AC de equipos primarios del Patio. | 86311.00.1 | m | 40 | 0.5 | 20
|  | SUBTOTAL CONDUCTORES DE ALIMENTACIÓN DEL EQUIPO PRIMARIO |  |  |  |  | 40
MONTO TOTAL DE LA OBRA (sin incluir el IVA) | [6 empty] | 21535

## Presupuesto Total
EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S.A.
GERENCIA DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
SUPERINTENDENCIA DE SUBESTACIONES Y COMUNICACIONES
PROGRAMA REFORZAMIENTO DEL SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN
MONTAJE ELECTROMECÁNICO DE ESTRUCTURAS Y EQUIPO PRIMARIO PARA LAS SUBESTACIONES EL EMPALME, VELACRUZ, Y PLAYAS DE LA PROVINCIA DE LOJA
SUBESTACION VELACRUZ | 186955.4
SUBESTACION EL EMPALME | 66509.6
SUBESTACION PLAYAS | 21535
PRESUPUESTO TOTAL | 275000