## MATERIALES (3) ETAPA V
Presupuesto Referencial para cada LOTE
No. | Rubro | Código Nacional Homologado | Unidad | CPC | Cantidad | PRECIO UNITARIO DEL BIEN O RUBRO | PRECIO UNITARIO POR TRANSPORTE DEL BIEN HASTA EL SITIO DE TRABAJO | PRECIO TOTAL
1.1 | Seccionador portafusible, unipolar, abierto, 15 kV, BIL 95 kV, 4 kA, 100 A | 08 15 14 104 | u | 46211 | 84 | 72 | 8 | 6720
1.2 | Transformador monofásico autoprotegido, 13 800 GRDy / 7 967 V - 240 / 120 V, 10 kVA | 09 03 14 010 | u | 46121 | 15 | 1324.8 | 147.2 | 22080
1.3 | Transformador monofásico autoprotegido, 13 800 GRDy / 7 967 V - 240 / 120 V, 15 kVA | 09 03 14 015 | u | 46121 | 23 | 1479.6 | 164.4 | 37812
1.4 | Transformador monofásico autoprotegido, 13 800 GRDy / 7 967 V - 240 / 120 V, 25 kVA | 09 03 14 025 | u | 46121 | 15 | 1709.1 | 189.9 | 28485
1.5 | Transformador monofásico autoprotegido, 13 800 GRDy / 7 967 V - 240 / 120 V, 37, 5 kVA | 09 03 14 037 | u | 46121 | 27 | 2102.4 | 233.6 | 63072
1.6 | Transformador monofásico autoprotegido, 13 800 GRDy / 7 967 V - 240 / 120 V, 50 kVA | 09 03 14 050 | u | 46121 | 4 | 2520 | 280 | 11200
1. | Subtotal de Equipos | [6 empty] | 169369
2.1 | Poste de plástico reforzado con fibra de vidrio, circular, CRH 500 kg, 12 m | 07 30 05 120 | u | 37129 | 14 | 504 | 56 | 7840
2.2 | Abrazadera de 3 pernos, pletina acero galvanizado 38 x 4 mm (1 1/2 x 5/32") y 140 mm | 05 01 13 140 | u | 42999 | 8 | 10.8 | 1.2 | 96
2.3 | Abrazadera de 3 pernos, pletina acero galvanizado 38 x 4 mm (1 1/2 x 5/32") y 140 mm 2 | 05 01 13 160 | u | 42999 | 91 | 10.8 | 1.2 | 1092
2.4 | Abrazadera de 3 pernos, pletina acero galvanizado 38 x 4 mm (1 1/2 x 5/32") y 160 mm | 05 01 13 160 | u | 42999 | 47 | 10.8 | 1.2 | 564
2.5 | Abrazadera de 3 pernos, pletina acero galvanizado 38 x 6 mm (1 1/2 x 1/4") y 160 mm | 05 01 13 260 | u | 42999 | 168 | 10.8 | 1.2 | 2016
2.6 | Abrazadera de 4 pernos, pletina acero galvanizado 38 x 4 mm (1 1/2 x 5/32") y 140 mm | 05 01 14 140 | u | 42999 | 18 | 12.6 | 1.4 | 252
2.7 | Abrazadera de 4 pernos, pletina acero galvanizado 38 x 4 mm (1 1/2 x 5/32") y 160 mm | 05 01 14 160 | u | 42999 | 24 | 12.6 | 1.4 | 336
2.8 | Aislador de retenida, porcelana, ANSI 54-2 | 02 10 01 542 | u | 38999 | 9 | 4.05 | 0.45 | 40.5
2.9 | Aislador de retenida, porcelana, ANSI 54-3 | 02 10 01 543 | u | 38999 | 3 | 4.05 | 0.45 | 13.5
2.10 | Aislador de suspensión, caucho siliconado, 15 kV, ANSI DS-15 | 02 05 11 015 | u | 38999 | 51 | 13.87 | 1.54 | 785.91
2.11 | Aislador espiga (pin), porcelana, con radio interferencia, 15 kV, ANSI 55-5 | 02 01 05 555 | u | 38999 | 49 | 8.49 | 0.94 | 462.07
2.12 | Aislador rollo, porcelana, 0,25 kV, ANSI 53-2 | 02 08 01 532 | u | 38999 | 152 | 1.11 | 0.12 | 186.96
2.13 | Alambre de Al, desnudo sólido, para atadura, 4 AWG | 01 02 01 058 | m | 42950 | 174 | 0.81 | 0.09 | 156.6
2.14 | Bastidor de acero galvanizado, pletina 38 x 4 mm (1 1/2 x 5/32"), 1 vìa | 05 03 01 001 | u | 46212 | 20 | 4.41 | 0.49 | 98
2.15 | Bastidor de acero galvanizado, pletina 38 x 4 mm (1 1/2 x 5/32"), 3 vìas | 05 03 01 003 | u | 46212 | 16 | 6.62 | 0.73 | 117.6
2.16 | Bastidor de acero galvanizado, pletina 38 x 4 mm (1 1/2 x 5/32"), 4 vìas | 05 03 01 004 | u | 46212 | 16 | 11.45 | 1.27 | 203.52
2.17 | Bastidor de acero galvanizado, pletina 38 x 4 mm (1 1/2 x 5/32"), 5 vìas | 05 03 01 005 | u | 46212 | 4 | 12.56 | 1.4 | 55.84
2.18 | Bloque de hormigón, anclaje, tipo cónico, base inferior 400 mm, superior 150 mm, agujero 20 mm | 01 05 01 004 | u | 37550 | 12 | 5.73 | 0.64 | 76.44
2.19 | Brazo de acero galvanizado, para tensor farol, tubular 51 mm (2") y 1 500 mm | 05 05 51 150 | u | 42999 | 6 | 15.86 | 1.76 | 105.72
2.20 | Cable de acero galvanizado, grado Siemens Martin, 7 hilos, 9,52 mm (3/8"), 3155 kgf | 04 50 02 011 | m | 42941 | 285 | 2.12 | 0.23 | 669.75
2.21 | Cable de Cu, cableado, 2 kV, TTU, 2 AWG, 19 hilos | 04 10 02 190 | m | 46340 | 636 | 4.74 | 0.53 | 3351.72
2.22 | Cable de Cu, cableado, 2 kV, TTU, 2/0 AWG, 19 hilos | 04 10 02 192 | m | 46340 | 324 | 10.69 | 1.19 | 3849.12
2.23 | Cable de Cu, cableado, 2 kV, TTU, 250 MCM, 37 hilos, para bajantes | 04 10 02 250 | m | 46340 | 48 | 21.28 | 2.36 | 1134.72
2.24 | Conductor de Al-acero desnudo, cableado, ACSR, 1/0 AWG, 7 (6/1)hilos | 04 30 10 071 | m | 42942 | 10031 | 1.38 | 0.15 | 15347.43
2.25 | Conductor de Al-acero desnudo, cableado, ACSR, 2 AWG, 7 (6/1)hilos | 04 30 10 060 | m | 42942 | 252 | 0.86 | 0.1 | 241.92
2.26 | Conductor de Al-acero desnudo, cableado, ACSR, 2 AWG, 7 (6/1)hilos 2 | 04 30 10 060 | m | 42942 | 10000 | 0.86 | 0.1 | 9600
2.27 | Conductor de Al-acero desnudo, cableado, ACSR, 4/0 AWG, 7 (6/1)hilos | 04 30 10 074 | m | 42942 | 5 | 2.65 | 0.29 | 14.7
2.28 | Conductor de Cu, desnudo, cableado, suave, 2 AWG, 7 hilos | 04 01 11 060 | m | 42942 | 924 | 3.83 | 0.42 | 3927
2.29 | Conector de aleación de Al, de compresión tipo "H", principal 6 - 2 AWG, derivado 6 - 2 AWG | 01 06 06 060 | u | 46211 | 51 | 1.72 | 0.19 | 97.41
2.30 | Conector de aleación de Al, de compresión tipo "H", principal 4 - 1/0 AWG, derivado 6 - 2 AWG | 01 06 06 071 | u | 46211 | 2 | 4.5 | 0.5 | 10
2.31 | Conector de aleación de Al, ranuras paralelas, dos pernos centrado, rango 2 - 4/0 AWG | 01 06 02 064 | u | 46211 | 3 | 2.7 | 0.3 | 9
2.32 | Conector de aleación de Cu, perno hendido, sin separador, rango 2 - 2/0 AWG | 01 10 10 072 | u | 46211 | 16 | 7.2 | 0.8 | 128
2.33 | Conector de aleación de Cu, perno hendido, sin separador, rango 6 - 2 AWG | 01 10 10 060 | u | 46211 | 240 | 5.51 | 0.61 | 1468.8
2.34 | Conector de aleación de Cu, ranuras paralelas, dos pernos laterales y separador, rango 2 - 2/0 AWG | 01 10 08 072 | u | 46212 | 252 | 6.12 | 0.68 | 1713.6
2.35 | Cruceta de acero galvanizado, universal, perfil "L" 75 x 75 x 6 mm (3 x 3 x 1/4") y 1 200 mm | 05 10 75 120 | u | 42999 | 84 | 41.4 | 4.6 | 3864
2.36 | Cruceta de acero galvanizado, universal, perfil "L" 75 x 75 x 6 mm (3 x 3 x 1/4") y 2 400 mm | 05 10 75 240 | u | 42999 | 14 | 97.94 | 10.88 | 1523.48
2.37 | Estribo de aleación de Al, para derivación, cable 1/0 AWG | 01 20 01 071 | u | 46211 | 84 | 9.9 | 1.1 | 924
2.38 | Estribo de aleación de Cu - Sn, para derivación, cable 2 AWG | 01 20 05 060 | u | 46211 | 168 | 9.9 | 1.1 | 1848
2.39 | Grapa de aleación de Al, para derivación de línea en caliente, principal 8 -2/0 AWG, derivado 8 - 2/0 AWG | 01 26 11 072 | u | 46211 | 84 | 13.62 | 1.51 | 1270.92
2.40 | Grapa de aleación de Al, para derivación de línea en caliente, rango 8 -1/0 | 01 26 11 071 | u | 46211 | 168 | 13.62 | 1.51 | 2541.84
2.41 | Grapa de aleación de Al, terminal apernado, tipo pistola, dos pernos | 01 26 01 073 | u | 46211 | 51 | 30.96 | 3.44 | 1754.4
2.42 | Guardacabo de acero galvanizado, para cable acero 9, 51 mm (3/8") | 05 48 01 009 | u | 42999 | 21 | 2.12 | 0.23 | 49.35
2.43 | Horquilla de acero galvanizado, para anclaje 16 x 75 mm (5/8 x 3") | 05 15 05 160 | u | 46211 | 52 | 5.79 | 0.64 | 334.36
2.44 | Perno "U" de acero galvanizado, 2 tuercas, 2 arandelas planas y 2 presión de 16 x 152 mm (5/8 x 6”), ancho dentro de la U | 05 35 16 052 | u | 42999 | 86 | 5.1 | 0.57 | 487.62
2.45 | Perno máquina de acero galvanizado, tuerca, arandela plana y presión, 16 x 254 mm (5/8 x 10") | 05 25 13 254 | u | 42999 | 2 | 4.4 | 0.49 | 9.78
2.46 | Perno máquina de acero galvanizado, tuerca, arandela plana y presión, 16 x 254 mm (5/8 x 10") 2 | 05 25 13 254 | u | 42999 | 13 | 4.4 | 0.49 | 63.57
2.47 | Perno máquina de acero galvanizado, tuerca, arandela plana y presión, 16 x 38 mm (5/8 x 1 1/2") | 05 25 13 038 | u | 42999 | 90 | 3.06 | 0.34 | 306
2.48 | Perno ojo de acero galvanizado, 4 tuercas, arandelas: 4 planas y 4 presión, 16 x 254 mm (5/8 x 10") | 05 28 16 254 | u | 42999 | 13 | 3.4 | 0.38 | 49.14
2.49 | Perno pin de acero galvanizado, rosca plástica de 50, 8 mm (2"), 19 x 305 mm (3/4 x 12") | 05 20 20 305 | u | 42999 | 14 | 4.59 | 0.51 | 71.4
2.50 | Perno pin punta de poste simple de acero galvanizado, con accesorios de sujeción, 19 x 457 mm (3/4 x 18") | 05 21 19 457 | u | 46211 | 27 | 9.1 | 1.01 | 272.97
2.51 | Perno rosca corrida de acero galvanizado, 4 tuercas, 4 arandelas planas y 4 presión, 16 x 306mm (5/8 x 12") | 05 32 16 306 | u | 42999 | 15 | 3.04 | 0.34 | 50.7
2.52 | Pie amigo de acero galvanizado, perfil "L" 38 x 38 x 6 mm (1 1/2 x 1 1/2 x 1/4") y 1 800 mm | 05 40 38 180 | u | 42999 | 3 | 24.34 | 2.7 | 81.12
2.53 | Pie amigo de acero galvanizado, perfil "L" 38 x 38 x 6 mm (1 1/2 x 1 1/2 x 1/4") y 700 mm | 05 40 38 070 | u | 42999 | 106 | 10.43 | 1.16 | 1228.54
2.54 | Poste de hormigón armado, circular, CRH 400 kg, 10 m | 07 01 04 100 | u | 37550 | 5 | 174.11 | 19.35 | 967.3
2.55 | Poste de hormigón armado, circular, CRH 500 kg, 12 m | 07 01 05 120 | u | 37550 | 15 | 235.14 | 26.13 | 3919.05
2.56 | Poste de plástico reforzado con fibra de vidrio, circular, CRH 400 kg, 10 m | 07 30 04 100 | u | 37129 | 5 | 414 | 46 | 2300
2.57 | Retención terminal preformada, para cable de acero galvanizado de 9,53 mm (3/8") | 01 36 05 010 | u | 42999 | 39 | 2.91 | 0.32 | 125.97
2.58 | Retención terminal preformada, para cable de Al, calibre 2 AWG | 01 36 01 060 | u | 46211 | 39 | 2.55 | 0.28 | 110.37
2.59 | Retención terminal preformada, para cable de Al, calibre 1/0 AWG | 01 36 01 071 | u | 46211 | 25 | 3.45 | 0.38 | 95.75
2.60 | Retención terminal preformada, para cable de Al, calibre 2/0 AWG | 01 36 01 072 | u | 46211 | 25 | 4.35 | 0.48 | 120.75
2.61 | Retención terminal preformada, para cable de Al, calibre 4/0 AWG | 01 36 01 074 | u | 46211 | 25 | 6.15 | 0.68 | 170.75
2.62 | Suelda exotermica | 21 29 08 115 | u | 41512 | 84 | 13.5 | 1.5 | 1260
2.63 | Tirafusible, cabeza removible, tipo H, 1 A. | 08 06 40 001 | u | 46211 | 84 | 3.26 | 0.36 | 304.08
2.64 | Tuerca de ojo ovalado de acero galvanizado, perno de 16 mm (5/8") | 05 52 01 016 | u | 42999 | 6 | 2.08 | 0.23 | 13.86
2.65 | Tuerca de ojo ovalado de acero galvanizado, perno de 16 mm (5/8") 2 | 05 52 01 016 | u | 46211 | 35 | 2.08 | 0.23 | 80.85
2.66 | Varilla de acero recubierta de Cu, para puesta a tierra, 16 x 1 800 mm (5/8 x 71"). | 01 42 16 180 | u | 41512 | 84 | 31.5 | 3.5 | 2940
2.67 | Varilla de anclaje de acero galvanizado, tuerca y arandela, 16 x 1 800 mm (5/8 x 71") | 05 56 16 180 | u | 42999 | 15 | 15.39 | 1.71 | 256.5
2.68 | Varilla de armar preformada simple, para cable de Al, calibre 2 AWG | 01 40 01 060 | u | 46211 | 22 | 10.8 | 1.2 | 264
2.69 | Varilla de armar preformada simple, para cable de Al, calibre 1/0 AWG | 01 40 01 071 | u | 46211 | 52 | 11.7 | 1.3 | 676
2.70 | Varilla de armar preformada simple, para cable de Al, calibre 2/0 AWG | 01 40 01 072 | u | 46211 | 3 | 12.6 | 1.4 | 42
2.71 | Varilla de armar preformada simple, para cable de Al, calibre 4/0 AWG | 01 40 01 074 | u | 46211 | 3 | 13.5 | 1.5 | 45
2. | Subtotal de Materiales | [6 empty] | 86485.25
3.1 | Poste circular de plástico reforzado con fibra de vidrio, de 12 m, 500 Kg de carga a la rotura, en terreno sin clasificar | N/A | u | 542520011 | 14 | 249.77 | N/A | 3496.78
3.2 | Poste circular de plástico reforzado con fibra de vidrio, de 10 m, 400 Kg de carga a la rotura, en terreno sin clasificar | N/A | u | 542520011 | 5 | 215.67 | N/A | 1078.35
3.3 | Poste circular de hormigón armado, de 12 m, 500 Kg de carga a la rotura. en terreno sin clasificar | N/A | u | 542520011 | 15 | 159.39 | N/A | 2390.85
3.4 | Poste circular de hormigón armado, de 10 m x 400 Kg de carga a la rotura, en terreno sin clasificar | N/A | u | 542520011 | 5 | 115.79 | N/A | 578.95
3.5 | Tensor a tierra doble TAT-0TD, en terreno sin clasificar | N/A | u | 542520011 | 3 | 82.99 | N/A | 248.97
3.6 | Tensor a tierra simple TAT-0TS, en terreno sin clasificar | N/A | u | 542520011 | 3 | 69.45 | N/A | 208.35
3.7 | Tensor farol simple TAT-0FS, en terreno sin clasificar | N/A | u | 542520011 | 3 | 72.52 | N/A | 217.56
3.8 | Tensor a tierra simple TAD-0TS, en terreno sin clasificar | N/A | u | 542520011 | 3 | 69.25 | N/A | 207.75
3.9 | Tensor farol simple TAD-0FS, en terreno sin clasificar | N/A | u | 542520011 | 3 | 51.52 | N/A | 154.56
3.10 | Tensor poste a poste simple TAD-0PS | N/A | u | 542520011 | 3 | 33.66 | N/A | 100.98
3.11 | Transformador monofásico autoprotegido (CSP) de 50 KVA 13800 GRDY/7967 V-120/240 V | N/A | u | 542520011 | 4 | 449.04 | N/A | 1796.16
3.12 | Transformador monofásico autoprotegido (CSP) de 37,5 KVA 13800 GRDY/7967 V-120/240 V | N/A | u | 542520011 | 27 | 399.74 | N/A | 10792.98
3.13 | Transformador monofásico autoprotegido (CSP) de 25 KVA 13800 GRDY/7967 V-120/240 V | N/A | u | 542520011 | 15 | 308.16 | N/A | 4622.4
3.14 | Transformador monofásico autoprotegido (CSP) de 15 KVA 13800 GRDY/7967 V-120/240 V | N/A | u | 542520011 | 23 | 263.09 | N/A | 6051.07
3.15 | Transformador monofásico autoprotegido (CSP) de 10 KVA 13800 GRDY/7967 V-120/240 V | N/A | u | 542520011 | 15 | 236.76 | N/A | 3551.4
3.16 | Seccionador fusible unipolar, tipo abierto 15 kV, 100 A, BIL 95 kV, con tirafusible. SPT-1S100-95 | N/A | u | 542520011 | 84 | 32.78 | N/A | 2753.52
3.17 | Estructura trifásica dos postes doble retención EST-3HD | N/A | u | 542520011 | 1 | 124.83 | N/A | 124.83
3.18 | Estructura trifásica volada pasante EST-3VP | N/A | u | 542520011 | 1 | 70.13 | N/A | 70.13
3.19 | Estructura trifásica volada retenida EST-3VR | N/A | u | 542520011 | 1 | 95.09 | N/A | 95.09
3.20 | Estructura trifásica centrada retenida EST-3CR | N/A | u | 542520011 | 1 | 88.96 | N/A | 88.96
3.21 | Estructura trifásica centrada doble retenida EST-3CD | N/A | u | 542520011 | 1 | 129.13 | N/A | 129.13
3.22 | Estructura trifásica dos postes retenida EST-3HR | N/A | u | 542520011 | 1 | 136.46 | N/A | 136.46
3.23 | Estructura trifásica centrada pasante EST-3CP | N/A | u | 542520011 | 1 | 68.34 | N/A | 68.34
3.24 | Estructura trifásica centrada angular EST-3CA | N/A | u | 542520011 | 1 | 94.38 | N/A | 94.38
3.25 | Estructura trifásica tres postes retenida EST-3TR | N/A | u | 542520011 | 1 | 99.8 | N/A | 99.8
3.26 | Estructura trifásica tres postes doble retenida EST-3TD | N/A | u | 542520011 | 1 | 136.07 | N/A | 136.07
3.27 | Estructura monofásica - centrada - pasante EST-1CP | N/A | u | 542520011 | 7 | 13.43 | N/A | 94.01
3.28 | Estructura monofásica - centrada - angular EST-1CA | N/A | u | 542520011 | 7 | 16.2 | N/A | 113.4
3.29 | Estructura monofásica - centrada - retención EST-1CR | N/A | u | 542520011 | 7 | 14.83 | N/A | 103.81
3.30 | Estructura monofásica - centrada - doble retención EST-1CD | N/A | u | 542520011 | 7 | 17.73 | N/A | 124.11
3.31 | Estructura en baja tensión tipo ESE-1EP | N/A | u | 542520011 | 5 | 9.82 | N/A | 49.1
3.32 | Estructura en baja tensión tipo ESE-1ER | N/A | u | 542520011 | 5 | 10.21 | N/A | 51.05
3.33 | Estructura en baja tensión tipo ESE-1ED | N/A | u | 542520011 | 5 | 10.79 | N/A | 53.95
3.34 | Estructura en baja tensión tipo ESD-3EP | N/A | u | 542520011 | 4 | 24.2 | N/A | 96.8
3.35 | Estructura en baja tensión tipo ESD-3ER | N/A | u | 542520011 | 4 | 25.59 | N/A | 102.36
3.36 | Estructura en baja tensión tipo ESD-3ED | N/A | u | 542520011 | 4 | 31.19 | N/A | 124.76
3.37 | Estructura en baja tensión tipo ESD-4EP | N/A | u | 542520011 | 4 | 134 | N/A | 536
3.38 | Estructura en baja tensión tipo ESD-4ER | N/A | u | 542520011 | 4 | 30.47 | N/A | 121.88
3.39 | Estructura en baja tensión tipo ESD-4ED | N/A | u | 542520011 | 4 | 37.24 | N/A | 148.96
3.40 | Estructura en baja tensión tipo ESD-5EP | N/A | u | 542520011 | 1 | 32.67 | N/A | 32.67
3.41 | Estructura en baja tensión tipo ESD-5ER | N/A | u | 542520011 | 1 | 29.87 | N/A | 29.87
3.42 | Estructura en baja tensión tipo ESD-5ED | N/A | u | 542520011 | 1 | 38.83 | N/A | 38.83
3.43 | Conductor desnudo cableado aluminio acero ACSR 6/1, 1/0 AWG, 7 hilos CO0-0B1/0 | N/A | m | 542520011 | 10031 | 0.86 | N/A | 8626.66
3.44 | Conductor desnudo cableado aluminio acero ACSR 6/1, 2 AWG, 7 hilos CO0-0B2 | N/A | m | 542520011 | 10000 | 0.3 | N/A | 3000
3.45 | Conexión de cruce eléctrico | N/A | u | 542520011 | 2 | 5.03 | N/A | 10.06
3.46 | Puesta a tierra para red secundaria aérea, 1 varilla y conductor de cobre # 2 AWG, PT0-0DC2_1 en CP | N/A | u | 542520011 | 84 | 16.73 | N/A | 1405.32
3.47 | Acceso de poste de HºAº de 12 m ó 11 m, de sección circular ó rectangular | N/A | m | 542520011 | 1000 | 1.54 | N/A | 1540
3.48 | Acceso de poste de HºAº de 9 m ó 10 m, de sección circular ó rectangular | N/A | m | 542520011 | 750 | 1.15 | N/A | 862.5
3.49 | Reubicación de acometida | N/A | u | 542520011 | 250 | 5.64 | N/A | 1410
3.50 | Erección de poste rectangular de hormigón armado de 11 m ó 12 m en terreno sin clasificar (no incluye material) | N/A | u | 542520011 | 5 | 130.83 | N/A | 654.15
3.51 | Erección de poste rectangular de hormigón armado de 9 m ó 10 m en terreno sin clasificar (no incluye poste) | N/A | u | 542520011 | 3 | 98.84 | N/A | 296.52
3.52 | Inclinado de poste de HºAº de 11 m ó de 12 m | N/A | u | 542520011 | 5 | 74.97 | N/A | 374.85
3.53 | Inclinado de poste de HºAº de 9 m ó de 10 metros | N/A | u | 542520011 | 3 | 64.55 | N/A | 193.65
3.54 | Desarmado y retiro de tensor simple TS | N/A | u | 542520011 | 4 | 12.05 | N/A | 48.2
3.55 | Desarmado y retiro de tensor doble TD | N/A | u | 542520011 | 4 | 14.04 | N/A | 56.16
3.56 | Desarmado y retiro de tensor faron simple o doble, FS ó FD | N/A | u | 542520011 | 3 | 10.05 | N/A | 30.15
3.57 | Desarmado y retiro de tensor poste simple o doble, PS ó PD | N/A | u | 542520011 | 3 | 13.04 | N/A | 39.12
3.58 | Desarmado de estructura monofásica tipo EST-1CP | N/A | u | 542520011 | 3 | 10.1 | N/A | 30.3
3.59 | Desarmado de estructura monofásica tipo EST-1CA | N/A | u | 542520011 | 3 | 12.05 | N/A | 36.15
3.60 | Desarmado de estructura monofásica tipo EST-1CR | N/A | u | 542520011 | 3 | 11.07 | N/A | 33.21
3.61 | Desarmado de estructura monofásica tipo EST-1CD | N/A | u | 542520011 | 3 | 13.99 | N/A | 41.97
3.62 | Armado de estructura secundaria tipo ESD-3EP, 4EP ó 5EP (material proporcionado por la EERSSA) | N/A | u | 542520011 | 3 | 11.98 | N/A | 35.94
3.63 | Desarmado de estructura secundaria tipo ESD-3EP, 4EP ó 5EP | N/A | u | 542520011 | 3 | 11.98 | N/A | 35.94
3.64 | Armado de estructura secundaria ESD-3ER, 4ER ó 5ER (material proporcionado por la EERSSA) | N/A | u | 542520011 | 3 | 11.98 | N/A | 35.94
3.65 | Desarmado de estructura secundaria tipo ESD-3ER, 4ER ó 5ER | N/A | u | 542520011 | 3 | 11.98 | N/A | 35.94
3.66 | Armado de estructura secundaria ESD-3ED, 4ED ó 5ED (material proporcionado por la EERSSA) | N/A | u | 542520011 | 3 | 14.12 | N/A | 42.36
3.67 | Desarmado de estructura secundariatipo ESD-3ED, 4ED ó 5ED | N/A | u | 542520011 | 3 | 14.12 | N/A | 42.36
3.68 | Armado de estructura secundaria ESD-1ER ó 2ER (material proporcionado por la EERSSA) | N/A | u | 542520011 | 3 | 8.05 | N/A | 24.15
3.69 | Desarmado de estructura secundaria tipo ESD-1ER ó 2ER | N/A | u | 542520011 | 3 | 8.05 | N/A | 24.15
3.70 | Armado de estructura secundaria tipo ESD-1EP ó 2EP (material proporcionado por la EERSSA) | N/A | u | 542520011 | 3 | 8.05 | N/A | 24.15
3.71 | Desarmado de estructura secundaria tipo ESD-1EP ó 2EP | N/A | u | 542520011 | 3 | 8.05 | N/A | 24.15
3.72 | Armado de estructura secundaria ESD-1ED ó 2ED (material proporcionado por la EERSSA) | N/A | u | 542520011 | 3 | 9.05 | N/A | 27.15
3.73 | Desarmado de estructura secundaria tipo ESD-1ED ó 2ED | N/A | u | 542520011 | 3 | 9.05 | N/A | 27.15
3.74 | Desconexión y retiro de cruce eléctrico | N/A | u | 542520011 | 3 | 8.05 | N/A | 24.15
3.75 | Montaje e instalación de luminaria, potencia hasta 150 W (material proporcionado por la EERSSA) | N/A | u | 542520011 | 5 | 15.04 | N/A | 75.2
3.76 | Desmontaje de luminaría, potencia hasta 150 W | N/A | u | 542520011 | 5 | 15.04 | N/A | 75.2
3.77 | Desmontaje de seccionador fusible unipolar, tipo abierto 15 kV, 100 A, BIL 95 kV, con tirafusible SPT-1S100-95 | N/A | u | 542520011 | 3 | 15.94 | N/A | 47.82
3.78 | Instalación de seccionador fusible unipolar, tipo abierto 15 kV, SPT-1S100-95 (material proporcionado por la EERSSA) | N/A | u | 542520011 | 5 | 15.94 | N/A | 79.7
3.79 | Desmontaje de Transformador monofásico, tipo CSP, 13,8 kV GRDy / 7,96 kV, potencia hasta 25 kVA | N/A | u | 542520011 | 3 | 86.08 | N/A | 258.24
3.80 | Montaje de transformador monof., tipo CSP, 13,8 kV GRDy / 7,96 kV, hasta 25 kVA (transf. proporcionado por la EERSSA) | N/A | u | 542520011 | 3 | 85.92 | N/A | 257.76
3.81 | Retiro y enrollado de conductor de aluminio, desnudo, 5005, ASC ó ACSR # 2 AWG a # 1/0 AWG EN CIRCUITO PRIMARIO O SECUNDARIO | N/A | m | 542520011 | 17500 | 0.59 | N/A | 10325
3.82 | Tendido y regulado de conductor de aluminio, desnudo, 5005, ASC ó ACSR # 2 AWG a # 1/0 AWG EN CIRCUITO PRIMARIO O SECUNDARIO | N/A | m | 542520011 | 5000 | 0.82 | N/A | 4100
3.83 | Retiro y enrollado de conductor de aluminio, desnudo, 5005, ASC ó ACSR # 6 AWG a # 4 AWG EN CIRCUITO PRIMARIO O SECUNDARIO | N/A | m | 542520011 | 4000 | 0.24 | N/A | 960
3.84 | Tendido y regulado de conductor de aluminio, desnudo, 5005, ASC ó ACSR # 6 AWG a # 4 AWG EN CIRCUITO PRIMARIO O SECUNDARIO | N/A | m | 542520011 | 5000 | 0.42 | N/A | 2100
3.85 | Retiro de conductor de cobre, desnudo, para puesta a tierra | N/A | u | 542520011 | 5 | 3.08 | N/A | 15.4
3.86 | Desmontaje de control de alumbrado público | N/A | u | 542520011 | 3 | 8.92 | N/A | 26.76
3.87 | Montaje de control de alumbrado público (material proporcionado por la EERSSA) | N/A | u | 542520011 | 3 | 8.92 | N/A | 26.76
3.88 | Levantamiento de información de todo el trabajo realizado impreso y en archivo magnético para el SIG de la EERSSA, incluye codificación, digitalización y fotografía | N/A | u | 542520011 | 0.5 | 2814.64 | N/A | 1407.32
3. | Subtotal de Mano de Obra | [6 empty] | 79963.04
| TOTAL SIN IVA (1+2+3) | [6 empty] | 335817.29