## PRESUPUESTO
PROYECTO: | CONSTRUCCIÓN DE REDES ELÉCTRICAS EN EL BARRIO LA LIBERTAD
1
1
No, RUBRO | RUBRO | UNIDAD | CANT. | OBRA A CONTRATARSE
|  |  |  | PRECIO UNITARIO DEL RUBRO |  |  | TOTAL
|  |  |  | Material | Mano de obra | Precio total del rubro | Material | Mano de obra | TOTAL
1 | Replanteo de estructuras | u | 15 | No requiere | 25.92 | 25.92 | 0 | 388.8 | 388.8
2 | Desbroce de vegetación | Km | 0.5439 | No requiere | 299.32 | 299.32 | 0 | 162.8 | 162.8
3 | Poste circular de hormigón armado, de 12 m, 500 Kg de carga a la rotura. en terreno sin clasificar | u | 6 | 209.5 | 102.84 | 312.34 | 1257 | 617.04 | 1874.04
4 | Poste circular de hormigón armado, de 12 m x 500 Kg de carga a la rotura, en terreno roca | u | 5 | 209.5 | 217.08 | 426.58 | 1047.5 | 1085.4 | 2132.9
5 | Poste circular de hormigón armado, de 10 m x 400 Kg de carga a la rotura, en terreno sin clasificar | u | 5 | 145.84 | 145.32 | 291.16 | 729.2 | 726.6 | 1455.8
6 | Poste circular de hormigón armado, de 10 m x 400 Kg de carga a la rotura, en terreno roca | u | 4 | 145.84 | 230.32 | 376.16 | 583.36 | 921.28 | 1504.64
7 | Tensor a tierra simple TAD-0TS, en terreno sin clasificar | u | 4 | 25.35 | 75.02 | 100.37 | 101.4 | 300.08 | 401.48
8 | Tensor a tierra simple TAD-0TS, en terreno roca | u | 4 | 25.23 | 109.89 | 135.12 | 100.92 | 439.56 | 540.48
9 | Tensor farol simple TAD-0FS, en terreno sin clasificar | u | 1 | 28.6 | 79.32 | 107.92 | 28.6 | 79.32 | 107.92
10 | Tensor poste a poste simple TAD-0PS | u | 1 | 24.63 | 43 | 67.63 | 24.63 | 43 | 67.63
11 | Transformador monofásico autoprotegido (CSP) de 25 KVA 22000 GRDY/12700 V-120/240 V | u | 1 | 1173.17 | 104.72 | 1277.89 | 1173.17 | 104.72 | 1277.89
12 | Transformador monofásico autoprotegido (CSP) de 15 KVA 22000 GRDY/12700 V-120/240 V | u | 3 | 1082.85 | 73.87 | 1156.72 | 3248.55 | 221.61 | 3470.16
13 | Estructura tubo poste para acometida con tubo de 6 m | u | 15 | 53.24 | 17.76 | 71 | 798.6 | 266.4 | 1065
14 | Seccionador fusible unipolar, tipo abierto 27 kV, 100 A, BIL 125 kV, con tirafusible. SPV-1S100-125 para línea | u | 5 | 135.96 | 18.79 | 154.75 | 679.8 | 93.95 | 773.75
15 | Estructura monofásica - centrada - pasante ESV-1CP | u | 6 | 15.34 | 13.32 | 28.66 | 92.04 | 79.92 | 171.96
16 | Estructura monofásica - centrada - doble retención ESV-1CD | u | 1 | 61.92 | 19 | 80.92 | 61.92 | 19 | 80.92
17 | Estructura en baja tensión tipo ESE-1ER | u | 12 | 8.25 | 10.85 | 19.1 | 99 | 130.2 | 229.2
18 | Estructura codo-tubo adherido a la pared para acometida | u | 30 | 26.45 | 11.86 | 38.31 | 793.5 | 355.8 | 1149.3
19 | Estructura en baja tensión tipo ESD-3EP | u | 5 | 19.53 | 13.69 | 33.22 | 97.65 | 68.45 | 166.1
20 | Estructura en baja tensión tipo ESD-3ER | u | 10 | 20.37 | 14.62 | 34.99 | 203.7 | 146.2 | 349.9
21 | Estructura en baja tensión tipo ESD-3ED | u | 1 | 38.63 | 20.26 | 58.89 | 38.63 | 20.26 | 58.89
22 | Conductor desnudo cableado aluminio acero ACSR 6/1, 2 AWG, 7 hilos CO0-0B2 | m | 2136 | 0.42 | 0.3 | 0.72 | 897.12 | 640.8 | 1537.92
23 | Puesta a tierra para red secundaria aérea, 1 varilla y conductor de cobre # 2 AWG, PT0-0DC2_1 en CP | u | 4 | 43.73 | 17.29 | 61.02 | 174.92 | 69.16 | 244.08
24 | Puesta a tierra para red secundaria aérea, 1 varilla y conductor de cobre # 2 AWG, PT0-0DC2_1 en RS | u | 4 | 37.7 | 13.63 | 51.33 | 150.8 | 54.52 | 205.32
25 | Puesta a tierra para medidor | u | 30 | 11.72 | 6.25 | 17.97 | 351.6 | 187.5 | 539.1
26 | Acceso de poste de HºAº de 12 m ó 11 m, de sección circular ó rectangular | m | 1000 | No requiere | 1.39 | 1.39 | 0 | 1390 | 1390
27 | Acceso de poste de HºAº de 9 m ó 10 m, de sección circular ó rectangular | m | 1000 | No requiere | 1.06 | 1.06 | 0 | 1060 | 1060
28 | Desmontaje de medidor monofásico. | u | 12 | No requiere | 5.08 | 5.08 | 0 | 60.96 | 60.96
29 | Medidor una fase 3 hilos, electrónico, con registro de energía activa, clase 100, forma 13A armado en caja metálica antihurto | u | 30 | 129.65 | 10.61 | 140.26 | 3889.5 | 318.3 | 4207.8
30 | Reubicación de acometida | u | 3 | 5.89 | 18.43 | 24.32 | 17.67 | 55.29 | 72.96
31 | Desmontaje y enrollado de acometida. | u | 12 | No requiere | 8.93 | 8.93 | 0 | 107.16 | 107.16
32 | Estructura tubo poste para acometida con tubo de 3m | m | 15 | 25.35 | 15.38 | 40.73 | 380.25 | 230.7 | 610.95
33 | Acometida en conductor triplex ACSR 3x4 AWG, AC0-0J3x4. | m | 70 | 0.92 | 2.02 | 2.94 | 64.4 | 141.4 | 205.8
34 | Acometida en conductor antihurto SEU 2x4 Al + Nx4 Al AWG (Serie 8000) | m | 730 | 1.88 | 0.47 | 2.35 | 1372.4 | 343.1 | 1715.5
35 | Montaje de abrazadera 2 pernos, con doble ojal espiralado para acometidas | u | 11 | 4.69 | 4.6 | 9.29 | 51.59 | 50.6 | 102.19
36 | Luminaria cerrada, 100 W, con lámpara de vapor de Na, autocontrolada, potencia constante. APD-0PL-CS100AC | u | 7 | 134.66 | 15.35 | 150.01 | 942.62 | 107.45 | 1050.07
37 | Luminaria cerrada, 150 W Na, autocontrolada, doble nivel de potencia. | u | 3 | 155.42 | 20.09 | 175.51 | 466.26 | 60.27 | 526.53
38 | Inclinado de poste de HºAº de 11 m ó de 12 m | u | 3 | No requiere | 57.33 | 57.33 | 0 | 171.99 | 171.99
39 | Inclinado de poste de HºAº de 9 m ó de 10 metros | u | 1 | No requiere | 55.97 | 55.97 | 0 | 55.97 | 55.97
40 | Desarmado de estructura monofásica tipo ESV-1CP | u | 4 | No requiere | 14.83 | 14.83 | 0 | 59.32 | 59.32
41 | Desmontaje de luminaría, potencia hasta 150 W | u | 3 | No requiere | 13.83 | 13.83 | 0 | 41.49 | 41.49
42 | Desmontaje de transformador monofásico, tipo CSP, 22 kV GRDy / 12,7 kV, potencia hasta 25 kVA | u | 3 | No requiere | 77.53 | 77.53 | 0 | 232.59 | 232.59
43 | Montaje de transformador monof., tipo CSP, 22 kV GRDy / 12,7 kV, hasta 50 kVA (transf. proporcionado por la EERSSA) | u | 1 | 7.3 | 77.98 | 85.28 | 7.3 | 77.98 | 85.28
44 | Varilla para mejoramiento de resistencia de puesta a tierra. | u | 23 | 13.91 | 3.32 | 17.23 | 319.93 | 76.36 | 396.29
45 | Gel para mejoramiento de resistencia de puesta a tierra | u | 11 | 18 | 3.26 | 21.26 | 198 | 35.86 | 233.86
46 | Seccionador fusible unipolar, tipo abierto 27 kV, 100 A, BIL 125 kV, con tirafusible. SPV-1S100-125 para transformador | u | 4 | 123.02 | 18.15 | 141.17 | 492.08 | 72.6 | 564.68
47 | Pruebas de iluminancia | u | 1 | No requiere | 163.44 | 163.44 | 0 | 163.44 | 163.44
SUMAN: | [6 empty] | 20935.61 | 12135.2 | 33070.81
IVA: | [8 empty] | 3968.5
TOTAL: | [8 empty] | 37039.31