## PRESUPUESTO
PROYECTO: | CONSTRUCCIÓN DE REDES ELÉCTRICAS EN EL SECTOR SAN MIGUEL DE YAWINTS
1
1
No, RUBRO | RUBRO | UNIDAD | CANT. | OBRA A CONTRATARSE
|  |  |  | PRECIO UNITARIO DEL RUBRO |  |  | TOTAL
|  |  |  | Material | Mano de obra | Precio total del rubro | Material | Mano de obra | TOTAL
1 | Replanteo de estructuras | u | 15 | No requiere | 25.92 | 25.92 | 0 | 388.8 | 388.8
2 | Desbroce de vegetación | Km | 8 | No requiere | 299.32 | 299.32 | 0 | 2394.56 | 2394.56
3 | Poste circular de plástico reforzado con fibra de vidrio, de 12 m, 500 Kg de carga a la rotura, en terreno sin clasificar | u | 4 | 472 | 86.46 | 558.46 | 1888 | 345.84 | 2233.84
4 | Poste circular de plástico reforzado con fibra de vidrio, de 12 m, 500 Kg de carga a la rotura. en terreno roca | u | 4 | 472 | 174.13 | 646.13 | 1888 | 696.52 | 2584.52
5 | Poste circular de hormigón armado, de 10 m x 400 Kg de carga a la rotura, en terreno sin clasificar | u | 1 | 145.84 | 145.32 | 291.16 | 145.84 | 145.32 | 291.16
6 | Poste circular de hormigón armado, de 10 m x 400 Kg de carga a la rotura, en terreno roca | u | 1 | 145.84 | 230.32 | 376.16 | 145.84 | 230.32 | 376.16
7 | Tensor a tierra doble TAV-0TD, en terreno sin clasificar | u | 8 | 47.54 | 92.49 | 140.03 | 380.32 | 739.92 | 1120.24
8 | Tensor a tierra doble TAV-0TD, en terreno roca | u | 7 | 47.54 | 112.17 | 159.71 | 332.78 | 785.19 | 1117.97
9 | Tensor a tierra simple TAD-0TS, en terreno sin clasificar | u | 1 | 25.35 | 75.02 | 100.37 | 25.35 | 75.02 | 100.37
10 | Tensor a tierra simple TAD-0TS, en terreno roca | u | 1 | 25.23 | 109.89 | 135.12 | 25.23 | 109.89 | 135.12
11 | Transformador monofásico autoprotegido (CSP) de 25 KVA 22000 GRDY/12700 V-120/240 V | u | 1 | 1173.17 | 104.72 | 1277.89 | 1173.17 | 104.72 | 1277.89
12 | Transformador monofásico autoprotegido (CSP) de 15 KVA 22000 GRDY/12700 V-120/240 V | u | 1 | 1082.85 | 73.87 | 1156.72 | 1082.85 | 73.87 | 1156.72
13 | Transformador monofásico autoprotegido (CSP) de 10 KVA 22000 GRDY/12700 V-120/240 V | u | 1 | 982.19 | 73.31 | 1055.5 | 982.19 | 73.31 | 1055.5
14 | Estructura tubo poste para acometida con tubo de 6 m | u | 10 | 53.24 | 17.76 | 71 | 532.4 | 177.6 | 710
15 | Seccionador fusible unipolar, tipo abierto 27 kV, 100 A, BIL 125 kV, con tirafusible. SPV-1S100-125 para línea | u | 3 | 135.96 | 18.79 | 154.75 | 407.88 | 56.37 | 464.25
16 | Estructura monofásica - centrada - pasante ESV-1CP | u | 2 | 15.34 | 13.32 | 28.66 | 30.68 | 26.64 | 57.32
17 | Estructura monofásica - centrada - angular ESV-1CA | u | 1 | 23.68 | 16.75 | 40.43 | 23.68 | 16.75 | 40.43
18 | Estructura monofásica - centrada - retención ESV-1CR | u | 2 | 25.74 | 15.69 | 41.43 | 51.48 | 31.38 | 82.86
19 | Estructura monofásica - centrada - doble retención ESV-1CD | u | 6 | 61.92 | 19 | 80.92 | 371.52 | 114 | 485.52
20 | Estructura en baja tensión tipo ESE-1EP | u | 4 | 10.27 | 9.8 | 20.07 | 41.08 | 39.2 | 80.28
21 | Estructura en baja tensión tipo ESE-1ER | u | 15 | 8.25 | 10.85 | 19.1 | 123.75 | 162.75 | 286.5
22 | Estructura en baja tensión tipo ESE-1ED | u | 7 | 14.29 | 11.56 | 25.85 | 100.03 | 80.92 | 180.95
23 | Estructura codo-tubo adherido a la pared para acometida | u | 19 | 26.45 | 11.86 | 38.31 | 502.55 | 225.34 | 727.89
24 | Estructura en baja tensión tipo ESD-3EP | u | 3 | 19.53 | 13.69 | 33.22 | 58.59 | 41.07 | 99.66
25 | Conductor desnudo cableado aluminio acero ACSR 6/1, 1/0 AWG, 7 hilos CO0-0B1/0 | m | 5217 | 0.69 | 0.33 | 1.02 | 3599.73 | 1721.61 | 5321.34
26 | Conductor desnudo cableado aluminio acero ACSR 6/1, 2 AWG, 7 hilos CO0-0B2 | m | 540 | 0.42 | 0.3 | 0.72 | 226.8 | 162 | 388.8
27 | Puesta a tierra para red secundaria aérea, 1 varilla y conductor de cobre # 2 AWG, PT0-0DC2_1 en CP | u | 3 | 43.73 | 17.29 | 61.02 | 131.19 | 51.87 | 183.06
28 | Puesta a tierra para red secundaria aérea, 1 varilla y conductor de cobre # 2 AWG, PT0-0DC2_1 en RS | u | 4 | 37.7 | 13.63 | 51.33 | 150.8 | 54.52 | 205.32
29 | Puesta a tierra para medidor | u | 19 | 11.72 | 6.25 | 17.97 | 222.68 | 118.75 | 341.43
30 | Acceso de poste de HºAº de 12 m ó 11 m, de sección circular ó rectangular | m | 3600 | No requiere | 1.39 | 1.39 | 0 | 5004 | 5004
31 | Desmontaje de medidor monofásico. | u | 6 | No requiere | 5.08 | 5.08 | 0 | 30.48 | 30.48
32 | Medidor una fase 3 hilos, electrónico, con registro de energía activa, clase 100, forma 13A armado en caja metálica antihurto | u | 19 | 129.65 | 10.61 | 140.26 | 2463.35 | 201.59 | 2664.94
33 | Desmontaje y enrollado de acometida. | u | 6 | No requiere | 8.93 | 8.93 | 0 | 53.58 | 53.58
34 | Estructura tubo poste para acometida con tubo de 3m | m | 9 | 25.35 | 15.38 | 40.73 | 228.15 | 138.42 | 366.57
35 | Acometida en conductor antihurto SEU 2x4 Al + Nx4 Al AWG (Serie 8000) | m | 1039 | 1.88 | 0.47 | 2.35 | 1953.32 | 488.33 | 2441.65
36 | Montaje de abrazadera 2 pernos, con doble ojal espiralado para acometidas | u | 15 | 4.69 | 4.6 | 9.29 | 70.35 | 69 | 139.35
37 | Luminaria cerrada, 100 W, con lámpara de vapor de Na, autocontrolada, potencia constante. APD-0PL-CS100AC | u | 4 | 134.66 | 15.35 | 150.01 | 538.64 | 61.4 | 600.04
38 | Luminaria cerrada, 150 W Na, autocontrolada, doble nivel de potencia. | u | 1 | 155.42 | 20.09 | 175.51 | 155.42 | 20.09 | 175.51
39 | Inclinado de poste de HºAº de 9 m ó de 10 metros | u | 1 | No requiere | 55.97 | 55.97 | 0 | 55.97 | 55.97
40 | Retiro y enrollado de conductor de aluminio, desnudo, 5005, ASC ó ACSR # 2 AWG EN CIRCUITO SECUNDARIO | m | 908.7 | No requiere | 0.25 | 0.25 | 0 | 227.18 | 227.18
41 | Varilla para mejoramiento de resistencia de puesta a tierra. | u | 16 | 13.91 | 3.32 | 17.23 | 222.56 | 53.12 | 275.68
42 | Gel para mejoramiento de resistencia de puesta a tierra | u | 8 | 18 | 3.26 | 21.26 | 144 | 26.08 | 170.08
43 | Seccionador fusible unipolar, tipo abierto 27 kV, 100 A, BIL 125 kV, con tirafusible. SPV-1S100-125 para transformador | u | 3 | 123.02 | 18.15 | 141.17 | 369.06 | 54.45 | 423.51
44 | Poste circular de hormigón armado, de 12 m, 2000 Kg de carga a la rotura. en terreno sin clasificar | u | 2 | 700 | 176.42 | 876.42 | 1400 | 352.84 | 1752.84
45 | Poste circular de hormigón armado, de 12 m x 2000 Kg de carga a la rotura, en terreno roca | u | 2 | 700 | 288.56 | 988.56 | 1400 | 577.12 | 1977.12
46 | Pruebas de iluminancia | u | 1 | No requiere | 163.44 | 163.44 | 0 | 163.44 | 163.44
SUMAN: | [6 empty] | 23589.26 | 16821.14 | 40410.4
IVA: | [8 empty] | 4849.25
TOTAL: | [8 empty] | 45259.65