## RUBROS
EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S. A.
CONSTRUCCIÓN, RECONFIGURACIÓN Y REPOTENCIACIÓN DE ALIMENTADORES TRIFÁSICOS A 22 KV
LISTA DE CANTIDADES Y PRECIOS
ITEM | RUBRO | UNIDAD | CANT. | OBRA A CONTRATARSE 2023
|  |  |  | PRECIO UNITARIO DEL RUBRO |  |  | TOTAL
|  |  |  | Material | Mano de obra | Precio total del rubro | Material | Mano de obra | TOTAL
1 | Replanteo de estructuras | u | 491 | No requiere | 28.18 | 28.18 | 0 | 13836.38 | 13836.38
2 | Desbroce de vegetación | Km | 0.957 | No requiere | 323.66 | 323.66 | 0 | 309.74 | 309.74
3 | Poste circular de plástico reforzado con fibra de vidrio, de 12 m, 500 Kg de carga a la rotura, en terreno sin clasificar | u | 1 | 580 | 103.8 | 683.8 | 580 | 103.8 | 683.8
4 | Poste circular de hormigón armado, de 12 m, 500 Kg de carga a la rotura. en terreno sin clasificar | u | 5 | 209.5 | 106.07 | 315.57 | 1047.5 | 530.35 | 1577.85
5 | Poste circular de hormigón armado, de 12 m x 500 Kg de carga a la rotura, en terreno roca | u | 4 | 209.5 | 226.43 | 435.93 | 838 | 905.72 | 1743.72
6 | Poste circular de hormigón armado, de 10 m x 400 Kg de carga a la rotura, en terreno sin clasificar | u | 4 | 145.84 | 151.38 | 297.22 | 583.36 | 605.52 | 1188.88
7 | Poste circular de hormigón armado, de 10 m x 400 Kg de carga a la rotura, en terreno roca | u | 2 | 145.84 | 241 | 386.84 | 291.68 | 482 | 773.68
8 | Tensor a tierra doble TAV-0TD, en terreno sin clasificar | u | 15 | 47.54 | 97.83 | 145.37 | 713.1 | 1467.45 | 2180.55
9 | Tensor a tierra doble TAV-0TD, en terreno roca | u | 14 | 47.54 | 119 | 166.54 | 665.56 | 1666 | 2331.56
10 | Tensor a tierra simple TAV-0TS, en terreno sin clasificar | u | 8 | 36.19 | 94.93 | 131.12 | 289.52 | 759.44 | 1048.96
11 | Tensor a tierra simple TAV-0TS, en terreno roca | u | 6 | 36.19 | 112.21 | 148.4 | 217.14 | 673.26 | 890.4
12 | Tensor farol simple TAV-0FS, en terreno sin clasificar | u | 2 | 37.36 | 89.11 | 126.47 | 74.72 | 178.22 | 252.94
13 | Tensor a tierra simple TAD-0TS, en terreno sin clasificar | u | 14 | 25.35 | 79.69 | 105.04 | 354.9 | 1115.66 | 1470.56
14 | Tensor a tierra simple TAD-0TS, en terreno roca | u | 13 | 25.23 | 117.33 | 142.56 | 327.99 | 1525.29 | 1853.28
15 | Tensor a tierra doble TAV-0TD para poste de 14m, en terreno sin clasificar | u | 62 | 53.94 | 98.79 | 152.73 | 3344.28 | 6124.98 | 9469.26
16 | Tensor a tierra doble TAV-0TD para poste de 14m, en terreno roca | u | 61 | 53.94 | 119.96 | 173.9 | 3290.34 | 7317.56 | 10607.9
17 | Tensor a tierra simple TAV-0TS para poste de 14m, en terreno sin clasificar | u | 2 | 38.59 | 95.29 | 133.88 | 77.18 | 190.58 | 267.76
18 | Tensor a tierra simple TAV-0TS para poste de 14m, en terreno roca | u | 1 | 38.59 | 112.57 | 151.16 | 38.59 | 112.57 | 151.16
19 | Tensor farol simple TAD-0FS para poste de 14m, en terreno sin clasificar | u | 1 | 30.2 | 84.7 | 114.9 | 30.2 | 84.7 | 114.9
20 | Transformador monofásico autoprotegido (CSP) de 15 KVA 22000 GRDY/12700 V-120/240 V | u | 3 | 1083.33 | 75.1 | 1158.43 | 3249.99 | 225.3 | 3475.29
21 | Transformador monofásico autoprotegido (CSP) de 10 KVA 22000 GRDY/12700 V-120/240 V | u | 11 | 954.67 | 72.42 | 1027.09 | 10501.37 | 796.62 | 11297.99
22 | Seccionador fusible unipolar, tipo abierto 15 kV, 100 A, BIL 95 kV, con tirafusible. SPT-1S100-95 para línea | u | 1 | 132.28 | 19.22 | 151.5 | 132.28 | 19.22 | 151.5
23 | Seccionador fusible unipolar, tipo abierto 27 kV, 100 A, BIL 125 kV, con tirafusible. SPV-1S100-125 para línea | u | 11 | 135.96 | 19.58 | 155.54 | 1495.56 | 215.38 | 1710.94
24 | Pararrayos clase distribución 10 kV, BIL 95 Kv. SPT - 1P13.8 kV | u | 9 | 61.1 | 17.01 | 78.11 | 549.9 | 153.09 | 702.99
25 | Armado de estructura trifásica ESV-3VP | u | 5 | 109.95 | 28.62 | 138.57 | 549.75 | 143.1 | 692.85
26 | Armado de estructura trifásica ESV-3VR | u | 6 | 240.68 | 53.58 | 294.26 | 1444.08 | 321.48 | 1765.56
27 | Armado de estructura trifásica ESV-3CR | u | 41 | 280.85 | 50.4 | 331.25 | 11514.85 | 2066.4 | 13581.25
28 | Armado de estructura trifásica ESV-3CD | u | 54 | 385.92 | 87.33 | 473.25 | 20839.68 | 4715.82 | 25555.5
29 | Armado de estructura trifásica ESV-3CP | u | 262 | 107.46 | 22.26 | 129.72 | 28154.52 | 5832.12 | 33986.64
30 | Armado de estructura trifásica ESV-3CA | u | 56 | 210.56 | 46.91 | 257.47 | 11791.36 | 2626.96 | 14418.32
31 | Armado de estructura trifásica ESV-3VA | u | 8 | 219.02 | 61.69 | 280.71 | 1752.16 | 493.52 | 2245.68
32 | Armado de estructura trifásica ESV-3VD | u | 2 | 395.85 | 98.94 | 494.79 | 791.7 | 197.88 | 989.58
33 | Estructura monofásica - centrada - pasante ESV-1CP | u | 1 | 15.34 | 13.8 | 29.14 | 15.34 | 13.8 | 29.14
34 | Estructura monofásica - centrada - angular ESV-1CA | u | 2 | 23.68 | 17.25 | 40.93 | 47.36 | 34.5 | 81.86
35 | Estructura monofásica - centrada - retención ESV-1CR | u | 27 | 25.74 | 16.06 | 41.8 | 694.98 | 433.62 | 1128.6
36 | Estructura monofásica - centrada - doble retención ESV-1CD | u | 2 | 61.92 | 19.46 | 81.38 | 123.84 | 38.92 | 162.76
37 | Estructura en baja tensión tipo ESE-1EP | u | 102 | 10.27 | 10.12 | 20.39 | 1047.54 | 1032.24 | 2079.78
38 | Estructura en baja tensión tipo ESE-1ER | u | 60 | 8.25 | 11.31 | 19.56 | 495 | 678.6 | 1173.6
39 | Estructura en baja tensión tipo ESE-1ED | u | 37 | 14.29 | 12.09 | 26.38 | 528.73 | 447.33 | 976.06
40 | Estructura en baja tensión tipo ESD-3EP | u | 214 | 19.53 | 14.56 | 34.09 | 4179.42 | 3115.84 | 7295.26
41 | Estructura en baja tensión tipo ESD-3ER | u | 44 | 20.37 | 15.56 | 35.93 | 896.28 | 684.64 | 1580.92
42 | Estructura en baja tensión tipo ESD-3ED | u | 25 | 38.63 | 21.5 | 60.13 | 965.75 | 537.5 | 1503.25
43 | Conductor desnudo cableado aluminio acero ACSR 6/1, 4/0 AWG, 7 hilos CO0-0B4/0 | m | 63000 | 1.7 | 0.73 | 2.43 | 107100 | 45990 | 153090
44 | Conductor desnudo cableado aluminio acero ACSR 6/1, 2/0 AWG, 7 hilos CO0-0B2/0 | m | 2183 | 1.12 | 0.47 | 1.59 | 2444.96 | 1026.01 | 3470.97
45 | Conductor desnudo cableado aluminio acero ACSR 6/1, 1/0 AWG, 7 hilos CO0-0B1/0 | m | 2507 | 0.89 | 0.37 | 1.26 | 2231.23 | 927.59 | 3158.82
46 | Conductor desnudo cableado aluminio acero ACSR 6/1, 2 AWG, 7 hilos CO0-0B2 | m | 12000 | 0.56 | 0.35 | 0.91 | 6720 | 4200 | 10920
47 | Conexión de cruce eléctrico | u | 20 | 2 | 10.89 | 12.89 | 40 | 217.8 | 257.8
48 | Puesta a tierra para red secundaria aérea, 1 varilla y conductor de cobre # 2 AWG, PT0-0DC2_1 en CP | u | 16 | 43.73 | 17.89 | 61.62 | 699.68 | 286.24 | 985.92
49 | Puesta a tierra para red secundaria aérea, 1 varilla y conductor de cobre # 2 AWG, PT0-0DC2_1 en RS | u | 31 | 37.7 | 13.99 | 51.69 | 1168.7 | 433.69 | 1602.39
50 | Acceso de poste de HºAº de 12 m ó 11 m, de sección circular ó rectangular | m | 1709 | No requiere | 1.51 | 1.51 | 0 | 2580.59 | 2580.59
51 | Acceso de poste de HºAº de 9 m ó 10 m, de sección circular ó rectangular | m | 500 | No requiere | 1.16 | 1.16 | 0 | 580 | 580
52 | Reubicación de acometida | u | 54 | 5.89 | 20.36 | 26.25 | 318.06 | 1099.44 | 1417.5
53 | Desmontaje y enrollado de acometida. | u | 21 | No requiere | 9.6 | 9.6 | 0 | 201.6 | 201.6
54 | Montaje de abrazadera 2 pernos, con doble ojal espiralado para acometidas | u | 46 | 4.69 | 5 | 9.69 | 215.74 | 230 | 445.74
55 | Erección de poste rectangular de hormigón armado de 11 m ó 12 m en terreno sin clasificar (no incluye material) | u | 1 | Entrega EERSSA | 172.24 | 172.24 | 0 | 172.24 | 172.24
56 | Inclinado de poste de HºAº de 11 m ó de 12 m | u | 130 | No requiere | 60.85 | 60.85 | 0 | 7910.5 | 7910.5
57 | Inclinado de poste de HºAº de 9 m ó de 10 metros | u | 41 | No requiere | 59.43 | 59.43 | 0 | 2436.63 | 2436.63
58 | Desarmado y retiro de tensor simple TS | u | 43 | No requiere | 17.92 | 17.92 | 0 | 770.56 | 770.56
59 | Desarmado y retiro de tensor doble TD EN CIRCUITO PRIMARIO | u | 37 | No requiere | 19.31 | 19.31 | 0 | 714.47 | 714.47
60 | Desarmado y retiro de tensor poste simple o doble, PS ó PD | u | 6 | No requiere | 19.17 | 19.17 | 0 | 115.02 | 115.02
61 | Desarmado de estructura trifásica en dos postes, tipo EST-3HD | u | 4 | No requiere | 91.81 | 91.81 | 0 | 367.24 | 367.24
62 | Desarmado de estructura monofásica tipo EST-1CP | u | 10 | No requiere | 15.92 | 15.92 | 0 | 159.2 | 159.2
63 | Desarmado de estructura monofásica tipo EST-1CR | u | 7 | No requiere | 17.21 | 17.21 | 0 | 120.47 | 120.47
64 | Desarmado de estructura monofásica tipo EST-1CD | u | 1 | No requiere | 20.72 | 20.72 | 0 | 20.72 | 20.72
65 | Desarmado de estructura monofásica tipo ESV-1CP | u | 17 | No requiere | 15.92 | 15.92 | 0 | 270.64 | 270.64
66 | Desarmado de estructura monofásica tipo ESV-1CA | u | 19 | No requiere | 18.88 | 18.88 | 0 | 358.72 | 358.72
67 | Desarmado de estructura monofásica tipo ESV-1CR | u | 27 | No requiere | 17.16 | 17.16 | 0 | 463.32 | 463.32
68 | Desarmado de estructura monofásica tipo ESV-1CD | u | 28 | No requiere | 20.69 | 20.69 | 0 | 579.32 | 579.32
69 | Desarmado de estructura secundaria tipo ESD-3EP, 4EP ó 5EP | u | 24 | No requiere | 12.24 | 12.24 | 0 | 293.76 | 293.76
70 | Desarmado de estructura secundaria tipo ESD-3ER, 4ER ó 5ER | u | 17 | No requiere | 12.24 | 12.24 | 0 | 208.08 | 208.08
71 | Desarmado de estructura secundariatipo ESD-3ED, 4ED ó 5ED | u | 4 | No requiere | 15.68 | 15.68 | 0 | 62.72 | 62.72
72 | Desarmado de estructura secundaria tipo ESD-1ER ó 2ER | u | 32 | No requiere | 8.9 | 8.9 | 0 | 284.8 | 284.8
73 | Desarmado de estructura secundaria tipo ESD-1EP ó 2EP | u | 28 | No requiere | 9.31 | 9.31 | 0 | 260.68 | 260.68
74 | Desarmado de estructura secundaria tipo ESD-1ED ó 2ED | u | 16 | No requiere | 12.82 | 12.82 | 0 | 205.12 | 205.12
75 | Desconexión y retiro de cruce eléctrico | u | 8 | No requiere | 12.71 | 12.71 | 0 | 101.68 | 101.68
76 | Montaje e instalación de luminaria, potencia hasta 150 W (material proporcionado por la EERSSA) | u | 63 | Entrega EERSSA | 22.19 | 22.19 | 0 | 1397.97 | 1397.97
77 | Desmontaje de luminaría, potencia hasta 150 W | u | 66 | No requiere | 14.83 | 14.83 | 0 | 978.78 | 978.78
78 | Desmontaje de seccionador fusible unipolar, tipo abierto 27 kV, 100 A, BIL 125 kV, con tirafusible SPV-1S100-125 | u | 8 | No requiere | 20.12 | 20.12 | 0 | 160.96 | 160.96
79 | Instalación de seccionador fusible unipolar, tipo abierto 27 kV,SPV-1S100-125 (material proporcionado por la EERSSA) | u | 1 | Entrega EERSSA | 20.12 | 20.12 | 0 | 20.12 | 20.12
80 | Desmontaje de transformador monofásico, tipo CSP, 22 kV GRDy / 12,7 kV, potencia hasta 25 kVA | u | 7 | No requiere | 80.34 | 80.34 | 0 | 562.38 | 562.38
81 | Montaje de transformador monof., tipo CSP, 22 kV GRDy / 12,7 kV, hasta 50 kVA (transf. proporcionado por la EERSSA) | u | 9 | Entrega EERSSA | 81.03 | 81.03 | 0 | 729.27 | 729.27
82 | Retiro y enrollado de conductor de aluminio, desnudo, 5005, ASC ó ACSR # 2 AWG EN CIRCUITO PRIMARIO | m | 11180 | No requiere | 0.28 | 0.28 | 0 | 3130.4 | 3130.4
83 | Retiro y enrollado de conductor de aluminio, desnudo, 5005, ASC ó ACSR # 2 AWG EN CIRCUITO SECUNDARIO | m | 431.42 | No requiere | 0.28 | 0.28 | 0 | 120.8 | 120.8
84 | Retiro y enrollado de conductor de aluminio, desnudo, 5005, ASC ó ACSR # 4 AWG EN CIRCUITO PRIMARIO | m | 2941 | No requiere | 0.18 | 0.18 | 0 | 529.38 | 529.38
85 | Retiro y enrollado de conductor de aluminio, desnudo, 5005, ASC ó ACSR # 4 AWG EN CIRCUITO SECUNDARIO | m | 2561 | No requiere | 0.18 | 0.18 | 0 | 460.98 | 460.98
86 | Reubicación de conductor desnudo cableado aluminio acero ACSR 6/1, 2 AWG, 7 hilos CO0-0B2 EN RS | m | 500 | No requiere | 0.28 | 0.28 | 0 | 140 | 140
87 | Reubicación de conductor desnudo cableado aluminio acero ACSR 6/1, 1/0 AWG, 7 hilos CO0-0B1/0 EN RS | m | 3234.28 | No requiere | 0.28 | 0.28 | 0 | 905.6 | 905.6
88 | Varilla para mejoramiento de resistencia de puesta a tierra. | u | 28 | 13.91 | 3.4 | 17.31 | 389.48 | 95.2 | 484.68
89 | Gel para mejoramiento de resistencia de puesta a tierra | u | 15 | 18 | 3.26 | 21.26 | 270 | 48.9 | 318.9
90 | Seccionador fusible unipolar, tipo abierto 27 kV, 100 A, BIL 125 kV, con tirafusible. SPV-1S100-125 para transformador | u | 16 | 123.02 | 18.94 | 141.96 | 1968.32 | 303.04 | 2271.36
91 | Luminaria tipo LED, autocontrolada, potencia 140 a 150 W, 120 - 240 V, con driver telegestionable y base de 7 pines | u | 24 | 543.66 | 48.48 | 592.14 | 13047.84 | 1163.52 | 14211.36
92 | Luminaria tipo LED, autocontrolada, potencia 180 a 200 W, 120 - 240 V, con driver telegestionable y base de 7 pines | u | 23 | 603.66 | 52.68 | 656.34 | 13884.18 | 1211.64 | 15095.82
93 | Poste circular de hormigón armado, de 14 m x 500 Kg de carga a la rotura, en terreno sin clasificar | u | 200 | 318 | 122.35 | 440.35 | 63600 | 24470 | 88070
94 | Poste circular de hormigón armado, de 14 m x 500 Kg de carga a la rotura, en terreno roca | u | 100 | 318 | 240.49 | 558.49 | 31800 | 24049 | 55849
95 | Poste circular de hormigón armado, de 14 m x 2000 Kg de carga a la rotura, en terreno sin clasificar | u | 40 | 857.14 | 235.73 | 1092.87 | 34285.6 | 9429.2 | 43714.8
96 | Cimentación de postes autosoportantes de 14 x 2000 kg de carga a la rotura terreno sin clasificar | u | 32 | 301 | 160.42 | 461.42 | 9632 | 5133.44 | 14765.44
97 | Seccionamiento para red trifásica con seccionador de barra, unipolar, abierto, 27 kV, BIL 95 kV, 18 kA, 600 A | u | 8 | 1980 | 333.75 | 2313.75 | 15840 | 2670 | 18510
98 | Reconectador tripolar, 27 kV, 600 A mínimo, para montaje en poste; con elementos, accesorios y especificaciones técnicas indicadas en ANEXO 2 | u | 4 | 32000 | 4890.97 | 36890.97 | 128000 | 19563.88 | 147563.88
99 | Protección 3 fases con descargador o pararrayos de 18 kV, para red. SPT-3P10_95R | u | 1 | 275.61 | 67.28 | 342.89 | 275.61 | 67.28 | 342.89
100 | Desarmado de estructura trifásica, tipo EST-3CP O ESV-3CP | u | 3 | No requiere | 23 | 23 | 0 | 69 | 69
101 | Desarmado de estructura trifásica en dos postes, tipo EST-3HP O ESV-3HP | u | 1 | No requiere | 33.82 | 33.82 | 0 | 33.82 | 33.82
102 | Retiro y enrollado de conductor de aluminio, desnudo, 5005, ASC ó ACSR # 2 - 1/0 AWG | u | 3301.25 | No requiere | 0.2 | 0.2 | 0 | 660.25 | 660.25
103 | Salida alimet. subterráneo a aéreo en poste, con pararrayos, seccionadores de barra de 600 A, puntas terminales tipo exterior, elementos de sujeción de cable aislado, tubería metálica y accesorios, de acuerdo a plano de detalles | u | 4 | 1196.06 | 314.54 | 1510.6 | 4784.24 | 1258.16 | 6042.4
104 | Transición subterranea | u | 2 | 1255.18 | 267.52 | 1522.7 | 2510.36 | 535.04 | 3045.4
105 | Cable unipolar de cobre, para 25 kV, con aislamiento tipo EPR, calibre 4/0 AWG | u | 363 | 25.7 | 6.92 | 32.62 | 9329.1 | 2511.96 | 11841.06
106 | Suministro e instalación de herraje de retención para fibra ADSS 1 extensión (vano 120m) THIMBLE CLEVIS | u | 7 | 25.2 | 14.3 | 39.5 | 176.4 | 100.1 | 276.5
107 | Suministro e instalación de herraje de retención para fibra ADSS 2 extensión (vano 120m) thimble clevis | u | 153 | 46.58 | 16.42 | 63 | 7126.74 | 2512.26 | 9639
108 | Suministro e instalación de herraje de retención para fibra ADSS 2 extensión (vano 300m) thimble clevis | u | 19 | 65.66 | 18.34 | 84 | 1247.54 | 348.46 | 1596
109 | Suministro e instalación de herraje de retención para fibra ADSS 3 extensión (vano 300m) thimble clevis | u | 3 | 97.02 | 21.48 | 118.5 | 291.06 | 64.44 | 355.5
110 | Suministro e instalación de herraje tipo b (cónico) para cable de fibra optica ADSS | u | 71 | 5.69 | 8.31 | 14 | 403.99 | 590.01 | 994
111 | Suministro e instalación de manga aérea para fusión de 12 FO, tipo domo (apertura y cierre) | u | 5 | 123.21 | 26.79 | 150 | 616.05 | 133.95 | 750
112 | Fusión de 1 hilo de fibra óptica | u | 30 | 0.5 | 9.52 | 10.02 | 15 | 285.6 | 300.6
113 | Sangrado de cable fibra óptica de 6-12 hilos | u | 7 | No requiere | 12.99 | 12.99 | 0 | 90.93 | 90.93
114 | Sangrado de buffer de fibra óptica | u | 7 | No requiere | 16 | 16 | 0 | 112 | 112
115 | Suministro e instalación herraje cruce americano dos extensiones (fibra ADSS) | u | 2 | 75.58 | 29.42 | 105 | 151.16 | 58.84 | 210
116 | Suministro y colocación de FDF 24 puertos (montaje en pared), SC/UPC. Incluye accesorios de conexión. | u | 5 | 412.5 | 51.7 | 464.2 | 2062.5 | 258.5 | 2321
117 | Suministro e instalación de Patch cord de fibra óptica MultiModo (MM), duplex para exterior, longitud mínima 10m, conectores SC/UPC y LC/UPC | u | 12 | 84 | 11.39 | 95.39 | 1008 | 136.68 | 1144.68
118 | Suministro y colocación de Switch de comunicación (HSR/PRP, HSR-PRP RedBox, HSR QuadBox) | u | 5 | 4923 | 497.54 | 5420.54 | 24615 | 2487.7 | 27102.7
119 | Suministro y tendido de cable aéreo adss de fibra óptica monomodo de 12 hilos g.652 d (vano de 300 m) | m | 12664.274 | 0.86 | 2.24 | 3.1 | 10891.28 | 28367.97 | 39259.25
120 | Suministro e instalación de Patch cord de fibra óptica MultiModo (MM), duplex, longitud mínima 1,5m, conectores SC/UPC y LC/UPC | u | 6 | 20 | 6.18 | 26.18 | 120 | 37.08 | 157.08
121 | Suministro e instalación de porta reserva tipo cruz para cable de fibra óptica ADSS. (reservas de 50 metros cada 500 metros) | u | 24 | 50.02 | 14.97 | 64.99 | 1200.48 | 359.28 | 1559.76
122 | Suministro e instalación de Patch cord de fibra óptica SingleModo (SM), duplex, longitud mínima 1,5m; conectores SC/UPC y LC/UPC | u | 12 | 20 | 5.96 | 25.96 | 240 | 71.52 | 311.52
123 | Pruebas reflectométricas de hilos de fibra óptica | u | 60 | No requiere | 8 | 8 | 0 | 480 | 480
124 | Acceso de poste de hºaº de 14 m , de sección circular ó rectangular | m | 500 | No requiere | 1.78 | 1.78 | 0 | 890 | 890
125 | Cimentación de postes autosoportantes de 14 x 2000 kg de carga a la rotura terreno roca | u | 8 | 238 | 284.44 | 522.44 | 1904 | 2275.52 | 4179.52
126 | Suministro y colocación de conversor de fibra óptica 100BASE FX-MM(SC/UPC) a 100BASE BX-SM(SC/UPC) 1310nm - 1310/1550 nm | u | 7 | 825.44 | 92.78 | 918.22 | 5778.08 | 649.46 | 6427.54
127 | Suministro y colocación de conversor de fibra óptica 100BASE FX-MM(SC/UPC) a 100BASE BX-SM(SC/UPC) 1310nm - 1550/1310 nm | u | 7 | 825.44 | 92.78 | 918.22 | 5778.08 | 649.46 | 6427.54
128 | Suministro y colocación de inversor-Cargador DC-AC (incluye regleta de tomas y batería) | u | 5 | 800 | 90.24 | 890.24 | 4000 | 451.2 | 4451.2
129 | Conjunto de tres seccionadores unipolar tipo bypass clase 25 kV, 600 amp, BIL 125 kV | u | 4 | 1980 | 333.75 | 2313.75 | 7920 | 1335 | 9255
SUB TOTAL | [6 empty] | 640625.96 | 281617.88 | 922243.84
IVA 12% | [8 empty] | 110669.26
COSTO TOTAL SUBESTACION NORTE INCLUYE IVA | [8 empty] | 1032913.1