## Router FireWall
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE EQUIPO PRINCIPAL
CONSTRUCCIÓN DE LA SUBESTACIÓN DE DISTRIBUCIÓN GUALAQUIZA 69/22 KV
EMPRESA ELÉCTRICA REGIONAL DEL SUR S.A.
ROUTER/FIREWALL
ITEM | DESCRIPCIÓN | ESPECIFICACIÓN SOLICITADA | ESPECIFICACIÓN OFERTADA | UBICACIÓN DE INFORMACIÓN (# FOLIO)
1 | Marca | Especificar
2 | Modelo | Especificar
3 | Fabricante | Especificar
4 | Cantidad | 1
5 | Tipo | Router/Firewall
6 | Características de fabricación | Alta resistencia a factores climáticos (lluvia) y ambientales (polvo, humedad), llamado también “Ruggedized”. Sin ventilador ni partes móviles.
7 | Protocolos SCADA soportados | · Modbus.
· DNP 3.0.
· IEC61850 (MMS, GOOSE)
· OSIsoft PI Systems.
· Schneider Wonderware.
· ICCP (TASE 2.0).
8 | Granularidad de protocolos soportada para: | · Modbus.
· IEC61850 (MMS, GOOSE)
· DNP 3.0.
9 | Decodificador | Debe incluir Decoder para ICCP, DNP3, IEC61850(MMS, GOOSE)
10 | Descubrimiento de aplicación | Debe descubrir aplicación tanto en texto libre como cifrado.
11 | Bloquea | - Ataques a ICS conocidos exploits, malware, spyware, sin importar el puerto.
- Debe entender comportamiento malicioso.
12 | Interfaces | Debe poseer al menos 6 interfaces 10/100/1000BASE-T y al menos 2 puertos de expansión tipo SFP (incuye SFPs SM 100/1000 Mbps).
13 | Throughput real | 150 Mbps
14 | Sesiones soportadas | Hasta 64000
15 | Sesiones por segundo | Hasta 4200
16 | Modo de operación | Modo transparente, capa 2 o capa 3 tanto en IPv4 como en IPv6
17 | Protocolos de Enrutamiento | OSPF, RIP, BGP
18 | Protocolo VPN | IPSEC VPN
19 | Soporta VLANs | Hasta 4096
20 | Funciones de gestión bajo licenciamiento | · Gestión de identificación de aplicaciones.
· Gestión de bloqueo por tipos de archivos.
· Identificación de usuarios.
· Portal cautivo.
· Gestión de VPNs Sitio a Sitio.
· Gestión de enrutamiento dinámico con OSPF y BGP.
· Gestión centralizada de protección ante ataques de DoS.
· Gestión centralizada de calidad de servicio QoS.
· Múltiples métodos para autentificación de usuarios.
· Correlación de eventos.
· Consolidación de reportes e información para una vista única de amenazas, contenido y usuarios.
· Soporte de licencias para la actualización en línea desde la consola de gestión existente de firmas acerca de exploits, malware y spyware.
7 | La indicación de los datos técnicos ofertados, deben ser resaltados en los catálogos técnicos adjuntos, indicando el número de página del catálogo respectivo o de la correspondiente hoja con número de folio. La falta de esta información no permitirá corroborar lo ofrecido y será motivo de descalificación. No se aceptarán certificaciones de cumplimiento a futuro, únicamente se revisaran catálogos, certificados de prueba, planos eléctricos, planos mecánicos y manuales , emitidos con fecha anterior a la publicación del proceso.