## PRESUPUESTO
PROGRAMA:
PROYECTO: | CONSTRUCCIÓN DE REDES ELÉCTRICAS EN EL SECTOR ENTRADA A SANTA CLARA
PROVINCIA:
CANTON:
PARROQUIA:
CÓDIGO
COBERTURA
1
1 |  | PRESUPUESTO:
No, RUBRO | RUBRO | Código Unidad de Propiedad | Descripción otro | UNIDAD | CANT. | OBRA A CONTRATARSE
[6 empty] | PRECIO UNITARIO DEL RUBRO |  |  | TOTAL
[6 empty] | Material | Mano de obra | Precio total del rubro | Material | Mano de obra | TOTAL
1 | Replanteo de estructuras | OTROS | Replanteo de estructuras | u | 6 | No requiere | 20.03 | 20.03 | 0 | 120.18 | 120.18
2 | Desbroce de vegetación | OTROS | Desbroce de vegetación | Km | 1 | No requiere | 182.28 | 182.28 | 0 | 182.28 | 182.28
7 | Poste circular de hormigón armado, de 12 m, 500 Kg de carga a la rotura. en terreno sin clasificar | PO0-0HC12_500 |  | u | 2 | 261.27 | 159.55 | 420.82 | 522.54 | 319.1 | 841.64
8 | Poste circular de hormigón armado, de 12 m x 500 Kg de carga a la rotura, en terreno roca | PO0-0HC12_500 |  | u | 1 | 261.27 | 203.01 | 464.28 | 261.27 | 203.01 | 464.28
9 | Poste circular de hormigón armado, de 10 m x 400 Kg de carga a la rotura, en terreno sin clasificar | PO0-0HC10_400 |  | u | 1 | 193.46 | 116.37 | 309.83 | 193.46 | 116.37 | 309.83
10 | Poste circular de hormigón armado, de 10 m x 400 Kg de carga a la rotura, en terreno roca | PO0-0HC10_400 |  | u | 1 | 193.46 | 165.74 | 359.2 | 193.46 | 165.74 | 359.2
20 | Tensor a tierra doble TAV-0TD, en terreno sin clasificar | TAV-0TD |  | u | 3 | 104.34 | 81.41 | 185.75 | 313.02 | 244.23 | 557.25
21 | Tensor a tierra doble TAV-0TD, en terreno roca | TAV-0TD |  | u | 3 | 104.34 | 99.96 | 204.3 | 313.02 | 299.88 | 612.9
29 | Tensor a tierra simple TAD-0TS, en terreno sin clasificar | TAD-0TS |  | u | 1 | 53.53 | 68.33 | 121.86 | 53.53 | 68.33 | 121.86
30 | Tensor a tierra simple TAD-0TS, en terreno roca | TAD-0TS |  | u | 1 | 53.53 | 96.92 | 150.45 | 53.53 | 96.92 | 150.45
44 | Transformador monofásico autoprotegido (CSP) de 15 KVA 22000 GRDY/12700 V-120/240 V | TRV-1A15 |  | u | 1 | 1831.25 | 70.57 | 1901.82 | 1831.25 | 70.57 | 1901.82
45 | Transformador monofásico autoprotegido (CSP) de 10 KVA 22000 GRDY/12700 V-120/240 V | TRV-1A10 |  | u | 1 | 1729.35 | 65.29 | 1794.64 | 1729.35 | 65.29 | 1794.64
49 | Seccionador fusible unipolar, tipo abierto 27 kV, 100 A, BIL 125 kV, con tirafusible. SPV-1S100-125 | SPV-1S100 |  | u | 3 | 201.38 | 12.51 | 213.89 | 604.14 | 37.53 | 641.67
78 | Estructura monofásica - centrada - retención ESV-1CR | ESV-1CR |  | u | 2 | 59.72 | 13.91 | 73.63 | 119.44 | 27.82 | 147.26
79 | Estructura monofásica - centrada - doble retención ESV-1CD | ESV-1CD |  | u | 2 | 128.02 | 12.64 | 140.66 | 256.04 | 25.28 | 281.32
80 | Estructura en baja tensión tipo ESE-1EP | ESE-1EP |  | u | 3 | 39.48 | 9.77 | 49.25 | 118.44 | 29.31 | 147.75
81 | Estructura en baja tensión tipo ESE-1ER | ESE-1ER |  | u | 6 | 33.74 | 10.26 | 44 | 202.44 | 61.56 | 264
82 | Estructura en baja tensión tipo ESE-1ED | ESE-1ED |  | u | 2 | 45.74 | 8.82 | 54.56 | 91.48 | 17.64 | 109.12
99 | Conductor desnudo cableado aluminio acero ACSR 6/1, 2 AWG, 7 hilos CO0-0B2 | CO0-0B2 |  | m | 1126 | 0.96 | 0.27 | 1.23 | 1080.96 | 304.02 | 1384.98
101 | Puesta a tierra para red secundaria aérea, 1 varilla y conductor de cobre # 2 AWG, PT0-0DC2_1 en CP | PT0-0DC2_1 |  | u | 2 | 91.4 | 9.27 | 100.67 | 182.8 | 18.54 | 201.34
103 | Puesta a tierra para medidor | PT0-0AC8_1 |  | u | 4 | 20.6 | 6.88 | 27.48 | 82.4 | 27.52 | 109.92
104 | Acceso de poste de HºAº de 12 m ó 11 m, de sección circular ó rectangular | OTROS | Acceso de poste de HºAº de 11 m ó 12 m, de sección circular ó rectangular | m | 500 | No requiere | 1.44 | 1.44 | 0 | 720 | 720
105 | Acceso de poste de HºAº de 9 m ó 10 m, de sección circular ó rectangular | OTROS | Acceso de poste de HºAº de 9 m ó 10 m, de sección circular ó rectangular | m | 400 | No requiere | 1.07 | 1.07 | 0 | 428 | 428
107 | Medidor una fase 3 hilos, electrónico, con registro de energía activa, clase 100, forma 13A armado en caja metálica antihurto | MED-1E100_13A |  | u | 4 | 89.08 | 9.48 | 98.56 | 356.32 | 37.92 | 394.24
110 | Estructura tubo poste para acometida | CO0-0J3x6 |  | m | 4 | 34.19 | 15.57 | 49.76 | 136.76 | 62.28 | 199.04
SUMAN: | [8 empty] | 8695.65 | 3749.32 | 12444.97