## PRESUPUESTO
PROGRAMA:
PROYECTO: | CONSTRUCCIÓN DE REDES ELÉCTRICAS EN EL SECTOR LA PRADERA
PROVINCIA:
CANTON:
PARROQUIA:
CÓDIGO
COBERTURA
1
1 |  | PRESUPUESTO:
No, RUBRO | RUBRO | Código Unidad de Propiedad | Descripción otro | UNIDAD | CANT. | OBRA A CONTRATARSE
[6 empty] | PRECIO UNITARIO DEL RUBRO |  |  | TOTAL
[6 empty] | Material | Mano de obra | Precio total del rubro | Material | Mano de obra | TOTAL
1 | Replanteo de estructuras | OTROS | Replanteo de estructuras | u | 20 | No requiere | 20.03 | 20.03 | 0 | 400.6 | 400.6
2 | Desbroce de vegetación | OTROS | Desbroce de vegetación | Km | 1 | No requiere | 182.28 | 182.28 | 0 | 182.28 | 182.28
3 | Poste circular de plástico reforzado con fibra de vidrio, de 12 m, 500 Kg de carga a la rotura, en terreno sin clasificar | PO0-0PC12_500 |  | u | 1 | 500 | 86.39 | 586.39 | 500 | 86.39 | 586.39
5 | Poste circular de plástico reforzado con fibra de vidrio, de 10 m, 400 Kg de carga a la rotura, en terreno sin clasificar | PO0-0PC10_400 |  | u | 1 | 400 | 76.76 | 476.76 | 400 | 76.76 | 476.76
7 | Poste circular de hormigón armado, de 12 m, 500 Kg de carga a la rotura. en terreno sin clasificar | PO0-0HC12_500 |  | u | 6 | 261.27 | 159.55 | 420.82 | 1567.62 | 957.3 | 2524.92
8 | Poste circular de hormigón armado, de 12 m x 500 Kg de carga a la rotura, en terreno roca | PO0-0HC12_500 |  | u | 6 | 261.27 | 203.01 | 464.28 | 1567.62 | 1218.06 | 2785.68
9 | Poste circular de hormigón armado, de 10 m x 400 Kg de carga a la rotura, en terreno sin clasificar | PO0-0HC10_400 |  | u | 1 | 193.46 | 116.37 | 309.83 | 193.46 | 116.37 | 309.83
10 | Poste circular de hormigón armado, de 10 m x 400 Kg de carga a la rotura, en terreno roca | PO0-0HC10_400 |  | u | 1 | 193.46 | 165.74 | 359.2 | 193.46 | 165.74 | 359.2
20 | Tensor a tierra doble TAV-0TD, en terreno sin clasificar | TAV-0TD |  | u | 4 | 104.34 | 81.41 | 185.75 | 417.36 | 325.64 | 743
21 | Tensor a tierra doble TAV-0TD, en terreno roca | TAV-0TD |  | u | 3 | 104.34 | 99.96 | 204.3 | 313.02 | 299.88 | 612.9
22 | Tensor a tierra simple TAV-0TS, en terreno sin clasificar | TAV-0TS |  | u | 1 | 72.71 | 67.9 | 140.61 | 72.71 | 67.9 | 140.61
23 | Tensor a tierra simple TAV-0TS, en terreno roca | TAV-0TS |  | u | 1 | 72.71 | 93.5 | 166.21 | 72.71 | 93.5 | 166.21
29 | Tensor a tierra simple TAD-0TS, en terreno sin clasificar | TAD-0TS |  | u | 3 | 53.53 | 68.33 | 121.86 | 160.59 | 204.99 | 365.58
30 | Tensor a tierra simple TAD-0TS, en terreno roca | TAD-0TS |  | u | 3 | 53.53 | 96.92 | 150.45 | 160.59 | 290.76 | 451.35
43 | Transformador monofásico autoprotegido (CSP) de 25 KVA 22000 GRDY/12700 V-120/240 V | TRV-1A25 |  | u | 1 | 2402.59 | 85.91 | 2488.5 | 2402.59 | 85.91 | 2488.5
44 | Transformador monofásico autoprotegido (CSP) de 15 KVA 22000 GRDY/12700 V-120/240 V | TRV-1A15 |  | u | 2 | 1831.25 | 70.57 | 1901.82 | 3662.5 | 141.14 | 3803.64
45 | Transformador monofásico autoprotegido (CSP) de 10 KVA 22000 GRDY/12700 V-120/240 V | TRV-1A10 |  | u | 1 | 1729.35 | 65.29 | 1794.64 | 1729.35 | 65.29 | 1794.64
49 | Seccionador fusible unipolar, tipo abierto 27 kV, 100 A, BIL 125 kV, con tirafusible. SPV-1S100-125 | SPV-1S100 |  | u | 5 | 201.38 | 12.51 | 213.89 | 1006.9 | 62.55 | 1069.45
50 | Pararrayos clase distribución 10 kV, BIL 95 Kv. SPT - 1P13.8 kV | SPT-1P10 |  | u | 3 | 109.16 | 8.71 | 117.87 | 327.48 | 26.13 | 353.61
76 | Estructura monofásica - centrada - pasante ESV-1CP | ESV-1CP |  | u | 6 | 32.95 | 12.65 | 45.6 | 197.7 | 75.9 | 273.6
77 | Estructura monofásica - centrada - angular ESV-1CA | ESV-1CA |  | u | 1 | 49.21 | 15.1 | 64.31 | 49.21 | 15.1 | 64.31
78 | Estructura monofásica - centrada - retención ESV-1CR | ESV-1CR |  | u | 4 | 59.72 | 13.91 | 73.63 | 238.88 | 55.64 | 294.52
79 | Estructura monofásica - centrada - doble retención ESV-1CD | ESV-1CD |  | u | 3 | 128.02 | 12.64 | 140.66 | 384.06 | 37.92 | 421.98
80 | Estructura en baja tensión tipo ESE-1EP | ESE-1EP |  | u | 8 | 39.48 | 9.77 | 49.25 | 315.84 | 78.16 | 394
81 | Estructura en baja tensión tipo ESE-1ER | ESE-1ER |  | u | 14 | 33.74 | 10.26 | 44 | 472.36 | 143.64 | 616
82 | Estructura en baja tensión tipo ESE-1ED | ESE-1ED |  | u | 2 | 45.74 | 8.82 | 54.56 | 91.48 | 17.64 | 109.12
83 | Estructura codo-tubo adherido a la pared para acometida | OTROS | Estructura codo-tubo adherido a la pared para acometida | u | 21 | 18.95 | 11.63 | 30.58 | 397.95 | 244.23 | 642.18
86 | Estructura en baja tensión tipo ESD-3EP | ESD-3EP |  | u | 1 | 75.47 | 11.27 | 86.74 | 75.47 | 11.27 | 86.74
87 | Estructura en baja tensión tipo ESD-3ER | ESD-3ER |  | u | 3 | 67.82 | 12.56 | 80.38 | 203.46 | 37.68 | 241.14
88 | Estructura en baja tensión tipo ESD-3ED | ESD-3ED |  | u | 1 | 101.2 | 12.67 | 113.87 | 101.2 | 12.67 | 113.87
91 | Estructura en baja tensión tipo ESD-4ED | ESD-4ED |  | u | 1 | 137.96 | 13.82 | 151.78 | 137.96 | 13.82 | 151.78
99 | Conductor desnudo cableado aluminio acero ACSR 6/1, 2 AWG, 7 hilos CO0-0B2 | CO0-0B2 |  | m | 1786 | 0.96 | 0.27 | 1.23 | 1714.56 | 482.22 | 2196.78
100 | Conexión de cruce eléctrico | OTROS | Conexión de cruce eléctrico en CP | u | 2 | 9.75 | 4.67 | 14.42 | 19.5 | 9.34 | 28.84
101 | Puesta a tierra para red secundaria aérea, 1 varilla y conductor de cobre # 2 AWG, PT0-0DC2_1 en CP | PT0-0DC2_1 |  | u | 4 | 91.4 | 9.27 | 100.67 | 365.6 | 37.08 | 402.68
102 | Puesta a tierra para red secundaria aérea, 1 varilla y conductor de cobre # 2 AWG, PT0-0DC2_1 en RS | PT0-0DC2_1 |  | u | 5 | 78.3 | 8.86 | 87.16 | 391.5 | 44.3 | 435.8
103 | Puesta a tierra para medidor | PT0-0AC8_1 |  | u | 21 | 20.6 | 6.88 | 27.48 | 432.6 | 144.48 | 577.08
104 | Acceso de poste de HºAº de 12 m ó 11 m, de sección circular ó rectangular | OTROS | Acceso de poste de HºAº de 11 m ó 12 m, de sección circular ó rectangular | m | 1000 | No requiere | 1.44 | 1.44 | 0 | 1440 | 1440
105 | Acceso de poste de HºAº de 9 m ó 10 m, de sección circular ó rectangular | OTROS | Acceso de poste de HºAº de 9 m ó 10 m, de sección circular ó rectangular | m | 1000 | No requiere | 1.07 | 1.07 | 0 | 1070 | 1070
106 | Desmontaje de medidor monofásico. | OTROS |  | u | 8 | No requiere | 4.7 | 4.7 | 0 | 37.6 | 37.6
107 | Medidor una fase 3 hilos, electrónico, con registro de energía activa, clase 100, forma 13A armado en caja metálica antihurto | MED-1E100_13A |  | u | 21 | 89.08 | 9.48 | 98.56 | 1870.68 | 199.08 | 2069.76
108 | Reubicación de acometida | OTROS | Reubicación de acometida | u | 2 | No requiere | 5.64 | 5.64 | 0 | 11.28 | 11.28
109 | Desmontaje y enrollado de acometida. | OTROS | Desmontaje y enrollado de acometida. | u | 8 | No requiere | 8.65 | 8.65 | 0 | 69.2 | 69.2
110 | Estructura tubo poste para acometida | CO0-0J3x6 |  | m | 21 | 34.19 | 15.57 | 49.76 | 717.99 | 326.97 | 1044.96
111 | Acometida en conductor triplex ACSR 3x4 AWG, AC0-0J3x4. | CO0-0J3x4 |  | m | 100 | 2.2 | 2.04 | 4.24 | 220 | 204 | 424
112 | Acometida en conductor antihurto SEU 2x4 Al + Nx6 Al AWG (Serie 8000) | CO0-0X2x4(6) |  | m | 437 | 2.56 | 3.13 | 5.69 | 1118.72 | 1367.81 | 2486.53
113 | Montaje de abrazadera 2 pernos, con doble ojal espiralado para acometidas | OTROS | Montaje de abrazadera 2 pernos, con doble ojal espiralado para acometidas | u | 14 | 36.46 | 5.38 | 41.84 | 510.44 | 75.32 | 585.76
114 | Luminaria cerrada, 100 W, con lámpara de vapor de Na, autocontrolada, potencia constante. APD-0PL-CS100AC | APD-0PLCS100AC |  | u | 8 | 199.72 | 19.19 | 218.91 | 1597.76 | 153.52 | 1751.28
123 | Inclinado de poste de HºAº de 11 m ó de 12 m | OTROS | Inclinado de poste de HºAº de 11 m ó de 12 m | u | 1 | No requiere | 43.59 | 43.59 | 0 | 43.59 | 43.59
124 | Inclinado de poste de HºAº de 9 m ó de 10 metros | OTROS | Inclinado de poste de HºAº de 9 m ó de 10 metros | u | 3 | No requiere | 37.87 | 37.87 | 0 | 113.61 | 113.61
139 | Armado de estructura secundaria tipo ESD-3EP, 4EP ó 5EP (material proporcionado por la EERSSA) | OTROS | Armado de estructura secundaria tipo ESD-3EP, 4EP ó 5EP (material proporcionado por la EERSSA) | u | 2 | Entrega EERSSA | 7.61 | 7.61 | 0 | 15.22 | 15.22
140 | Desarmado de estructura secundaria tipo ESD-3EP, 4EP ó 5EP | OTROS | Desarmado de estructura secundaria tipo ESD-3EP, 4EP ó 5EP | u | 2 | No requiere | 7.61 | 7.61 | 0 | 15.22 | 15.22
141 | Armado de estructura secundaria ESD-3ER, 4ER ó 5ER (material proporcionado por la EERSSA) | OTROS | Armado de estructura secundaria ESD-3ER, 4ER ó 5ER (material proporcionado por la EERSSA) | u | 1 | Entrega EERSSA | 7.93 | 7.93 | 0 | 7.93 | 7.93
142 | Desarmado de estructura secundaria tipo ESD-3ER, 4ER ó 5ER | OTROS | Desarmado de estructura secundaria tipo ESD-3ER, 4ER ó 5ER | u | 1 | No requiere | 7.61 | 7.61 | 0 | 7.61 | 7.61
153 | Desmontaje de luminaría, potencia hasta 150 W | OTROS | Desmontaje de luminaría, potencia hasta 150 W | u | 2 | No requiere | 13.8 | 13.8 | 0 | 27.6 | 27.6
162 | Retiro y enrollado de conductor de aluminio, desnudo, 5005, ASC ó ACSR # 2 AWG EN CIRCUITO PRIMARIO | OTROS | Retiro y enrollado de conductor de aluminio, desnudo, 5005, ASC ó ACSR # 2 AWG | m | 100 | No requiere | 0.23 | 0.23 | 0 | 23 | 23
SUMAN: | [8 empty] | 26372.88 | 11536.84 | 37909.72