## PRESUPUESTO
PROGRAMA:
PROYECTO: | CONSTRUCCIÓN DE REDES ELÉCTRICAS EN EL SECTOR LAS BRISAS DE TIMBARA
PROVINCIA:
CANTON:
PARROQUIA:
CÓDIGO
COBERTURA
1
1 |  | PRESUPUESTO:
No, RUBRO | RUBRO | Código Unidad de Propiedad | Descripción otro | UNIDAD | CANT. | OBRA A CONTRATARSE
[6 empty] | PRECIO UNITARIO DEL RUBRO |  |  | TOTAL
[6 empty] | Material | Mano de obra | Precio total del rubro | Material | Mano de obra | TOTAL
1 | Replanteo de estructuras | OTROS | Replanteo de estructuras | u | 8 | No requiere | 20.03 | 20.03 | 0 | 160.24 | 160.24
2 | Desbroce de vegetación | OTROS | Desbroce de vegetación | Km | 1 | No requiere | 182.28 | 182.28 | 0 | 182.28 | 182.28
3 | Poste circular de plástico reforzado con fibra de vidrio, de 12 m, 500 Kg de carga a la rotura, en terreno sin clasificar | PO0-0PC12_500 |  | u | 3 | 500 | 86.39 | 586.39 | 1500 | 259.17 | 1759.17
4 | Poste circular de plástico reforzado con fibra de vidrio, de 12 m, 500 Kg de carga a la rotura. en terreno roca | PO0-0PC12_500 |  | u | 2 | 500 | 155.86 | 655.86 | 1000 | 311.72 | 1311.72
5 | Poste circular de plástico reforzado con fibra de vidrio, de 10 m, 400 Kg de carga a la rotura, en terreno sin clasificar | PO0-0PC10_400 |  | u | 1 | 400 | 76.76 | 476.76 | 400 | 76.76 | 476.76
7 | Poste circular de hormigón armado, de 12 m, 500 Kg de carga a la rotura. en terreno sin clasificar | PO0-0HC12_500 |  | u | 1 | 261.27 | 159.55 | 420.82 | 261.27 | 159.55 | 420.82
8 | Poste circular de hormigón armado, de 12 m x 500 Kg de carga a la rotura, en terreno roca | PO0-0HC12_500 |  | u | 1 | 261.27 | 203.01 | 464.28 | 261.27 | 203.01 | 464.28
9 | Poste circular de hormigón armado, de 10 m x 400 Kg de carga a la rotura, en terreno sin clasificar | PO0-0HC10_400 |  | u | 1 | 193.46 | 116.37 | 309.83 | 193.46 | 116.37 | 309.83
10 | Poste circular de hormigón armado, de 10 m x 400 Kg de carga a la rotura, en terreno roca | PO0-0HC10_400 |  | u | 1 | 193.46 | 165.74 | 359.2 | 193.46 | 165.74 | 359.2
20 | Tensor a tierra doble TAV-0TD, en terreno sin clasificar | TAV-0TD |  | u | 5 | 104.34 | 81.41 | 185.75 | 521.7 | 407.05 | 928.75
21 | Tensor a tierra doble TAV-0TD, en terreno roca | TAV-0TD |  | u | 4 | 104.34 | 99.96 | 204.3 | 417.36 | 399.84 | 817.2
29 | Tensor a tierra simple TAD-0TS, en terreno sin clasificar | TAD-0TS |  | u | 1 | 53.53 | 68.33 | 121.86 | 53.53 | 68.33 | 121.86
30 | Tensor a tierra simple TAD-0TS, en terreno roca | TAD-0TS |  | u | 1 | 53.53 | 96.92 | 150.45 | 53.53 | 96.92 | 150.45
43 | Transformador monofásico autoprotegido (CSP) de 25 KVA 22000 GRDY/12700 V-120/240 V | TRV-1A25 |  | u | 2 | 2402.59 | 85.91 | 2488.5 | 4805.18 | 171.82 | 4977
44 | Transformador monofásico autoprotegido (CSP) de 15 KVA 22000 GRDY/12700 V-120/240 V | TRV-1A15 |  | u | 1 | 1831.25 | 70.57 | 1901.82 | 1831.25 | 70.57 | 1901.82
45 | Transformador monofásico autoprotegido (CSP) de 10 KVA 22000 GRDY/12700 V-120/240 V | TRV-1A10 |  | u | 1 | 1729.35 | 65.29 | 1794.64 | 1729.35 | 65.29 | 1794.64
49 | Seccionador fusible unipolar, tipo abierto 27 kV, 100 A, BIL 125 kV, con tirafusible. SPV-1S100-125 | SPV-1S100 |  | u | 5 | 201.38 | 12.51 | 213.89 | 1006.9 | 62.55 | 1069.45
78 | Estructura monofásica - centrada - retención ESV-1CR | ESV-1CR |  | u | 6 | 59.72 | 13.91 | 73.63 | 358.32 | 83.46 | 441.78
79 | Estructura monofásica - centrada - doble retención ESV-1CD | ESV-1CD |  | u | 2 | 128.02 | 12.64 | 140.66 | 256.04 | 25.28 | 281.32
80 | Estructura en baja tensión tipo ESE-1EP | ESE-1EP |  | u | 1 | 39.48 | 9.77 | 49.25 | 39.48 | 9.77 | 49.25
81 | Estructura en baja tensión tipo ESE-1ER | ESE-1ER |  | u | 10 | 33.74 | 10.26 | 44 | 337.4 | 102.6 | 440
82 | Estructura en baja tensión tipo ESE-1ED | ESE-1ED |  | u | 5 | 45.74 | 8.82 | 54.56 | 228.7 | 44.1 | 272.8
83 | Estructura codo-tubo adherido a la pared para acometida | OTROS | Estructura codo-tubo adherido a la pared para acometida | u | 11 | 18.95 | 11.63 | 30.58 | 208.45 | 127.93 | 336.38
98 | Conductor desnudo cableado aluminio acero ACSR 6/1, 1/0 AWG, 7 hilos CO0-0B1/0 | CO0-0B1/0 |  | m | 622 | 1.53 | 0.34 | 1.87 | 951.66 | 211.48 | 1163.14
99 | Conductor desnudo cableado aluminio acero ACSR 6/1, 2 AWG, 7 hilos CO0-0B2 | CO0-0B2 |  | m | 2636 | 0.96 | 0.27 | 1.23 | 2530.56 | 711.72 | 3242.28
101 | Puesta a tierra para red secundaria aérea, 1 varilla y conductor de cobre # 2 AWG, PT0-0DC2_1 en CP | PT0-0DC2_1 |  | u | 4 | 91.4 | 9.27 | 100.67 | 365.6 | 37.08 | 402.68
102 | Puesta a tierra para red secundaria aérea, 1 varilla y conductor de cobre # 2 AWG, PT0-0DC2_1 en RS | PT0-0DC2_1 |  | u | 1 | 78.3 | 8.86 | 87.16 | 78.3 | 8.86 | 87.16
103 | Puesta a tierra para medidor | PT0-0AC8_1 |  | u | 11 | 20.6 | 6.88 | 27.48 | 226.6 | 75.68 | 302.28
104 | Acceso de poste de HºAº de 12 m ó 11 m, de sección circular ó rectangular | OTROS | Acceso de poste de HºAº de 11 m ó 12 m, de sección circular ó rectangular | m | 193.5 | No requiere | 1.44 | 1.44 | 0 | 278.64 | 278.64
105 | Acceso de poste de HºAº de 9 m ó 10 m, de sección circular ó rectangular | OTROS | Acceso de poste de HºAº de 9 m ó 10 m, de sección circular ó rectangular | m | 10 | No requiere | 1.07 | 1.07 | 0 | 10.7 | 10.7
106 | Desmontaje de medidor monofásico. | OTROS |  | u | 1 | No requiere | 4.7 | 4.7 | 0 | 4.7 | 4.7
107 | Medidor una fase 3 hilos, electrónico, con registro de energía activa, clase 100, forma 13A armado en caja metálica antihurto | MED-1E100_13A |  | u | 11 | 89.08 | 9.48 | 98.56 | 979.88 | 104.28 | 1084.16
108 | Reubicación de acometida | OTROS | Reubicación de acometida | u | 1 | No requiere | 5.64 | 5.64 | 0 | 5.64 | 5.64
109 | Desmontaje y enrollado de acometida. | OTROS | Desmontaje y enrollado de acometida. | u | 1 | No requiere | 8.65 | 8.65 | 0 | 8.65 | 8.65
110 | Estructura tubo poste para acometida | CO0-0J3x6 |  | m | 11 | 34.19 | 15.57 | 49.76 | 376.09 | 171.27 | 547.36
111 | Acometida en conductor triplex ACSR 3x4 AWG, AC0-0J3x4. | CO0-0J3x4 |  | m | 10 | 2.2 | 2.04 | 4.24 | 22 | 20.4 | 42.4
112 | Acometida en conductor antihurto SEU 2x4 Al + Nx6 Al AWG (Serie 8000) | CO0-0X2x4(6) |  | m | 475 | 2.56 | 3.13 | 5.69 | 1216 | 1486.75 | 2702.75
113 | Montaje de abrazadera 2 pernos, con doble ojal espiralado para acometidas | OTROS | Montaje de abrazadera 2 pernos, con doble ojal espiralado para acometidas | u | 6 | 36.46 | 5.38 | 41.84 | 218.76 | 32.28 | 251.04
114 | Luminaria cerrada, 100 W, con lámpara de vapor de Na, autocontrolada, potencia constante. APD-0PL-CS100AC | APD-0PLCS100AC |  | u | 1 | 199.72 | 19.19 | 218.91 | 199.72 | 19.19 | 218.91
SUMAN: | [8 empty] | 22821.82 | 6557.67 | 29379.49