## PRESUPUESTO
PROGRAMA:
PROYECTO: | CONSTRUCCIÓN DE REDES ELÉCTRICAS EN EL SECTOR NUMBALA
PROVINCIA:
CANTON:
PARROQUIA:
CÓDIGO
COBERTURA
1
1 |  | PRESUPUESTO:
No, RUBRO | RUBRO | Código Unidad de Propiedad | Descripción otro | UNIDAD | CANT. | OBRA A CONTRATARSE
[6 empty] | PRECIO UNITARIO DEL RUBRO |  |  | TOTAL
[6 empty] | Material | Mano de obra | Precio total del rubro | Material | Mano de obra | TOTAL
1 | Replanteo de estructuras |  |  | u | 11 | No requiere | $ 20,03 | $ 20,03 | $ - | $ 220,33 | $ 220,33
2 | Desbroce de vegetación |  |  | Km | 1 | No requiere | $ 182,28 | $ 182,28 | $ - | $ 182,28 | $ 182,28
3 | Poste circular de plástico reforzado con fibra de vidrio, de 12 m, 500 Kg de carga a la rotura, en terreno sin clasificar |  |  | u | 1 | $ 500,00 | $ 86,39 | $ 586,39 | $ 500,00 | $ 86,39 | $ 586,39
7 | Poste circular de hormigón armado, de 12 m, 500 Kg de carga a la rotura. en terreno sin clasificar |  |  | u | 2 | $ 261,27 | $ 159,55 | $ 420,82 | $ 522,54 | $ 319,10 | $ 841,64
8 | Poste circular de hormigón armado, de 12 m x 500 Kg de carga a la rotura, en terreno roca |  |  | u | 1 | $ 261,27 | $ 203,01 | $ 464,28 | $ 261,27 | $ 203,01 | $ 464,28
9 | Poste circular de hormigón armado, de 10 m x 400 Kg de carga a la rotura, en terreno sin clasificar |  |  | u | 3 | $ 193,46 | $ 116,37 | $ 309,83 | $ 580,38 | $ 349,11 | $ 929,49
10 | Poste circular de hormigón armado, de 10 m x 400 Kg de carga a la rotura, en terreno roca |  |  | u | 2 | $ 193,46 | $ 165,74 | $ 359,20 | $ 386,92 | $ 331,48 | $ 718,40
20 | Tensor a tierra doble TAV-0TD, en terreno sin clasificar |  |  | u | 3 | $ 104,34 | $ 81,41 | $ 185,75 | $ 313,02 | $ 244,23 | $ 557,25
21 | Tensor a tierra doble TAV-0TD, en terreno roca |  |  | u | 3 | $ 104,34 | $ 99,96 | $ 204,30 | $ 313,02 | $ 299,88 | $ 612,90
22 | Tensor a tierra simple TAV-0TS, en terreno sin clasificar |  |  | u | 1 | $ 72,71 | $ 67,90 | $ 140,61 | $ 72,71 | $ 67,90 | $ 140,61
29 | Tensor a tierra simple TAD-0TS, en terreno sin clasificar |  |  | u | 5 | $ 53,53 | $ 68,33 | $ 121,86 | $ 267,65 | $ 341,65 | $ 609,30
30 | Tensor a tierra simple TAD-0TS, en terreno roca |  |  | u | 4 | $ 53,53 | $ 96,92 | $ 150,45 | $ 214,12 | $ 387,68 | $ 601,80
43 | Transformador monofásico autoprotegido (CSP) de 25 KVA 22000 GRDY/12700 V-120/240 V |  |  | u | 1 | $ 2.402,59 | $ 85,91 | $ 2.488,50 | $ 2.402,59 | $ 85,91 | $ 2.488,50
44 | Transformador monofásico autoprotegido (CSP) de 15 KVA 22000 GRDY/12700 V-120/240 V |  |  | u | 1 | $ 1.831,25 | $ 70,57 | $ 1.901,82 | $ 1.831,25 | $ 70,57 | $ 1.901,82
45 | Transformador monofásico autoprotegido (CSP) de 10 KVA 22000 GRDY/12700 V-120/240 V |  |  | u | 1 | $ 1.729,35 | $ 65,29 | $ 1.794,64 | $ 1.729,35 | $ 65,29 | $ 1.794,64
49 | Seccionador fusible unipolar, tipo abierto 27 kV, 100 A, BIL 125 kV, con tirafusible. SPV-1S100-125 |  |  | u | 1 | $ 201,38 | $ 12,51 | $ 213,89 | $ 201,38 | $ 12,51 | $ 213,89
50 | Pararrayos clase distribución 10 kV, BIL 95 Kv. SPT - 1P13.8 kV |  |  | u | 1 | $ 109,16 | $ 8,71 | $ 117,87 | $ 109,16 | $ 8,71 | $ 117,87
78 | Estructura monofásica - centrada - retención ESV-1CR |  |  | u | 4 | $ 59,72 | $ 13,91 | $ 73,63 | $ 238,88 | $ 55,64 | $ 294,52
79 | Estructura monofásica - centrada - doble retención ESV-1CD |  |  | u | 1 | $ 128,02 | $ 12,64 | $ 140,66 | $ 128,02 | $ 12,64 | $ 140,66
80 | Estructura en baja tensión tipo ESE-1EP |  |  | u | 6 | $ 39,48 | $ 9,77 | $ 49,25 | $ 236,88 | $ 58,62 | $ 295,50
81 | Estructura en baja tensión tipo ESE-1ER |  |  | u | 20 | $ 33,74 | $ 10,26 | $ 44,00 | $ 674,80 | $ 205,20 | $ 880,00
82 | Estructura en baja tensión tipo ESE-1ED |  |  | u | 4 | $ 45,74 | $ 8,82 | $ 54,56 | $ 182,96 | $ 35,28 | $ 218,24
83 | Estructura codo-tubo adherido a la pared para acometida |  |  | u | 15 | $ 18,95 | $ 11,63 | $ 30,58 | $ 284,25 | $ 174,45 | $ 458,70
99 | Conductor desnudo cableado aluminio acero ACSR 6/1, 2 AWG, 7 hilos CO0-0B2 |  |  | m | 1749 | $ 0,96 | $ 0,27 | $ 1,23 | $ 1.679,04 | $ 472,23 | $ 2.151,27
101 | Puesta a tierra para red secundaria aérea, 1 varilla y conductor de cobre # 2 AWG, PT0-0DC2_1 en CP |  |  | u | 3 | $ 91,40 | $ 9,27 | $ 100,67 | $ 274,20 | $ 27,81 | $ 302,01
102 | Puesta a tierra para red secundaria aérea, 1 varilla y conductor de cobre # 2 AWG, PT0-0DC2_1 en RS |  |  | u | 1 | $ 78,30 | $ 8,86 | $ 87,16 | $ 78,30 | $ 8,86 | $ 87,16
103 | Puesta a tierra para medidor |  |  | u | 15 | $ 20,60 | $ 6,88 | $ 27,48 | $ 309,00 | $ 103,20 | $ 412,20
104 | Acceso de poste de HºAº de 12 m ó 11 m, de sección circular ó rectangular |  |  | m | 500 | No requiere | $ 1,44 | $ 1,44 | $ - | $ 720,00 | $ 720,00
105 | Acceso de poste de HºAº de 9 m ó 10 m, de sección circular ó rectangular |  |  | m | 151 | No requiere | $ 1,07 | $ 1,07 | $ - | $ 161,57 | $ 161,57
106 | Desmontaje de medidor monofásico. |  |  | u | 5 | No requiere | $ 4,70 | $ 4,70 | $ - | $ 23,50 | $ 23,50
107 | Medidor una fase 3 hilos, electrónico, con registro de energía activa, clase 100, forma 13A armado en caja metálica antihurto |  |  | u | 15 | $ 89,08 | $ 9,48 | $ 98,56 | $ 1.336,20 | $ 142,20 | $ 1.478,40
108 | Reubicación de acometida |  |  | u | 5 | No requiere | $ 5,64 | $ 5,64 | $ - | $ 28,20 | $ 28,20
109 | Desmontaje y enrollado de acometida. |  |  | u | 15 | No requiere | $ 8,65 | $ 8,65 | $ - | $ 129,75 | $ 129,75
110 | Estructura tubo poste para acometida |  |  | m | 15 | $ 34,19 | $ 15,57 | $ 49,76 | $ 512,85 | $ 233,55 | $ 746,40
111 | Acometida en conductor triplex ACSR 3x4 AWG, AC0-0J3x4. |  |  | m | 100 | $ 2,20 | $ 2,04 | $ 4,24 | $ 220,00 | $ 204,00 | $ 424,00
112 | Acometida en conductor antihurto SEU 2x4 Al + Nx6 Al AWG (Serie 8000) |  |  | m | 312 | $ 2,56 | $ 3,13 | $ 5,69 | $ 798,72 | $ 976,56 | $ 1.775,28
113 | Montaje de abrazadera 2 pernos, con doble ojal espiralado para acometidas |  |  | u | 15 | $ 36,46 | $ 5,38 | $ 41,84 | $ 546,90 | $ 80,70 | $ 627,60
114 | Luminaria cerrada, 100 W, con lámpara de vapor de Na, autocontrolada, potencia constante. APD-0PL-CS100AC |  |  | u | 5 | $ 199,72 | $ 19,19 | $ 218,91 | $ 998,60 | $ 95,95 | $ 1.094,55
123 | Inclinado de poste de HºAº de 11 m ó de 12 m |  |  | u | 1 | No requiere | $ 43,59 | $ 43,59 | $ - | $ 43,59 | $ 43,59
124 | Inclinado de poste de HºAº de 9 m ó de 10 metros |  |  | u | 1 | No requiere | $ 37,87 | $ 37,87 | $ - | $ 37,87 | $ 37,87
125 | Desarmado y retiro de tensor simple TS |  |  | u | 1 | No requiere | $ 11,05 | $ 11,05 | $ - | $ 11,05 | $ 11,05
146 | Desarmado de estructura secundaria tipo ESD-1ER ó 2ER |  |  | u | 1 | No requiere | $ 4,51 | $ 4,51 | $ - | $ 4,51 | $ 4,51
160 | Desmontaje de transformador monofásico, tipo CSP, 22 kV GRDy / 12,7 kV, potencia hasta 25 kVA |  |  | u | 1 | No requiere | $ 48,38 | $ 48,38 | $ - | $ 48,38 | $ 48,38
SUMAN: | [8 empty] | $ 18.204,96 | $ 7.371,34 | $ 25.576,30