## FORMULARIO 9.4 LOJA
EMPRESA ELÉCTRICA REGIONAL DEL SUR S.A.
FORMULARIO 9.4
TABLA DE DESCRIPCIÓN DE RUBROS, UNIDADES, CANTIDADES Y PRECIOS
NOTA: | El nivel de voltaje en media tensión en la provincia de Loja es de 13,8 kV
La EERSSA determinará los sectores en donde se requiere realizar la restitución de medidores y reforzamiento de redes
Los rubros deberán considerar transporte y desplazamiento de personal.
Todo poste a adquirir deberá poseer en bajo relieve la codificación asignada por la unidad SIG de la EERSSA. En caso de que el poste no tenga la codificación en bajo relieve el contratista deberá solicitar a la unidad SIG el código para la elaboración de una placa que se colocará en el poste conforme las especificaciones a indicar por la unidad SIG. Los costos referentes a este trabajo deberán ser asumidos por el contratista.
La EERSSA entregará únicamente los sellos y medidores bifásicos.
El material desmontado que no sea reutilizado deberá ser devuelto en las bodegas de la EERSSA ubicado en el sector del terminal terrestre en la ciudad de Loja. El costo por esta actividad correrá a cargo del contratista.
Para la elaboración del APU el oferente debe considerar para cada rubro la "HOMOLOGACIÓN DE UNIDADES DE PROPIEDAD emitida por el MEER y las especificaciones técnicas del pliego.
No, RUBRO | RUBRO / DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANT. | COSTO UNITARIO DE MATERIAL | COSTO UNITARIO DE MANO DE OBRA | PRECIO UNITARIO | PRECIO GLOBAL
1 | Poste circular de hormigón armado, de 12 m, 500 Kg de carga a la rotura. en terreno sin clasificar | u | 2 | 261.27 | 142.1 | 403.37 | 806.74
2 | Poste circular de hormigón armado, de 12 m x 500 Kg de carga a la rotura, en terreno roca | u | 1 | 261.27 | 247.9 | 509.17 | 509.17
3 | Poste circular de hormigón armado, de 10 m x 400 Kg de carga a la rotura, en terreno sin clasificar | u | 2 | 193.46 | 121.5 | 314.96 | 629.92
4 | Poste circular de hormigón armado, de 10 m x 400 Kg de carga a la rotura, en terreno roca | u | 1 | 193.46 | 217.9 | 411.36 | 411.36
5 | Tensor a tierra doble TAT-0TD, en terreno sin clasificar | u | 1 | 104.34 | 72.5 | 176.84 | 176.84
6 | Tensor a tierra doble TAT-0TD, en terreno roca | u | 1 | 104.34 | 171.9 | 276.24 | 276.24
7 | Tensor a tierra simple TAT-0TS, en terreno sin clasificar | u | 1 | 72.68 | 69.4 | 142.08 | 142.08
8 | Tensor a tierra simple TAT-0TS, en terreno roca | u | 1 | 72.68 | 168.8 | 241.48 | 241.48
9 | Tensor farol simple TAT-0FS, en terreno sin clasificar | u | 1 | 90.48 | 72.5 | 162.98 | 162.98
10 | Tensor farol simple TAT-0FS, en terreno roca | u | 1 | 90.48 | 171.9 | 262.38 | 262.38
11 | Tensor farol doble TAT-0FD, en terreno sin clasificar | u | 1 | 101 | 51 | 152 | 152
12 | Tensor farol doble TAT-0FD, en terreno roca | u | 1 | 101 | 99 | 200 | 200
13 | Tensor poste a poste simple TAT-0PS | u | 1 | 54 | 32 | 86 | 86
14 | Tensor a tierra simple TAD-0TS, en terreno sin clasificar | u | 1 | 54.7 | 69.4 | 124.1 | 124.1
15 | Tensor a tierra simple TAD-0TS, en terreno roca | u | 1 | 54.7 | 168.8 | 223.5 | 223.5
16 | Tensor farol simple TAD-0FS, en terreno sin clasificar | u | 1 | 61 | 51 | 112 | 112
17 | Tensor farol simple TAD-0FS, en terreno roca | u | 1 | 61 | 99 | 160 | 160
18 | Tensor poste a poste simple TAD-0PS | u | 1 | 43.79 | 32.99 | 76.78 | 76.78
19 | Transformador monofásico autoprotegido (CSP) de 37,5 KVA 13800 GRDY/7967 V-120/240 V | u | 14 | 2945.09 | 103.2 | 3048.29 | 42676.06
20 | Transformador monofásico autoprotegido (CSP) de 25 KVA 13800 GRDY/7967 V-120/240 V | u | 14 | 2350.61 | 103.2 | 2453.81 | 34353.34
21 | Transformador monofásico autoprotegido, 13800 GRdY / 7967 V - 120 /240 V, 50 kVA | u | 4 | 2777.2 | 106 | 2883.2 | 11532.8
22 | Transformador monofásico autoprotegido, 13800 GRdY / 7967 V - 120 /240 V, 75 kVA | u | 1 | 3410 | 126 | 3536 | 3536
23 | Seccionador fusible unipolar, tipo abierto 15 kV, 100 A, BIL 95 kV, con tirafusible. SPT-1S100-95 | u | 34 | 199.23 | 18 | 217.23 | 7385.82
24 | Estructura trifásica dos postes doble retención EST-3HD | u | 1 | 917.3 | 80.5 | 997.8 | 997.8
25 | Armado de estructura trifásica 3SP | u | 1 | 233.8 | 16.8 | 250.6 | 250.6
26 | Armado de estructura trifásica 3SA | u | 1 | 439.4 | 33.6 | 473 | 473
27 | Armado de estructura trifásica 3SD | u | 1 | 741.75 | 53.6 | 795.35 | 795.35
28 | Armado de estructura trifásica 3SR | u | 1 | 500.9 | 26.9 | 527.8 | 527.8
29 | Armado de estructura trifásica 3HP | u | 1 | 973.2 | 57.4 | 1030.6 | 1030.6
30 | Armado de estructura trifásica 3VP | u | 1 | 233.4 | 28.7 | 262.1 | 262.1
31 | Armado de estructura trifásica 3VR | u | 1 | 503.5 | 44.7 | 548.2 | 548.2
32 | Armado de estructura trifásica 3CR | u | 1 | 528.9 | 36.6 | 565.5 | 565.5
33 | Armado de estructura trifásica 3CD | u | 1 | 785.1 | 71.4 | 856.5 | 856.5
34 | Armado de estructura trifásica 3HD | u | 1 | 917.4 | 80.5 | 997.9 | 997.9
35 | Armado de estructura trifásica 3CP | u | 1 | 237.2 | 22.31 | 259.51 | 259.51
36 | Armado de estructura trifásica 3CA | u | 1 | 438.3 | 44.7 | 483 | 483
37 | Armado de estructura trifásica 3VA | u | 1 | 494.61 | 57.4 | 552.01 | 552.01
38 | Armado de estructura trifásica 3VD | u | 1 | 744.39 | 80.5 | 824.89 | 824.89
39 | Estructura monofásica - centrada - pasante EST-1CP | u | 2 | 55.9 | 14.2 | 70.1 | 140.2
40 | Estructura monofásica - centrada - angular EST-1CA | u | 2 | 64.2 | 16.8 | 81 | 162
41 | Estructura monofásica - centrada - retención EST-1CR | u | 2 | 88.5 | 15.3 | 103.8 | 207.6
42 | Estructura monofásica - centrada - doble retención EST-1CD | u | 2 | 184.6 | 18.4 | 203 | 406
43 | Estructura en baja tensión tipo ESE-1EP | u | 6 | 36.75 | 9.8 | 46.55 | 279.3
44 | Estructura en baja tensión tipo ESE-1ER | u | 6 | 35.2 | 10.6 | 45.8 | 274.8
45 | Estructura en baja tensión tipo ESE-1ED | u | 6 | 57.2 | 11.4 | 68.6 | 411.6
46 | Estructura en baja tensión tipo ESD-1EP | u | 6 | 36.75 | 9.8 | 46.55 | 279.3
47 | Estructura en baja tensión tipo ESD-1ER | u | 6 | 34.2 | 10.6 | 44.8 | 268.8
48 | Estructura en baja tensión tipo ESD-1ED | u | 6 | 57.04 | 11.4 | 68.44 | 410.64
49 | Estructura en baja tensión tipo ESD-3EP | u | 6 | 74.56 | 11.5 | 86.06 | 516.36
50 | Estructura en baja tensión tipo ESD-3ER | u | 6 | 68.86 | 12.6 | 81.46 | 488.76
51 | Estructura en baja tensión tipo ESD-3ED | u | 6 | 114.89 | 13.9 | 128.79 | 772.74
52 | Estructura en baja tensión tipo ESD-4EP | u | 3 | 85.25 | 11.5 | 96.75 | 290.25
53 | Estructura en baja tensión tipo ESD-5EP | u | 3 | 86.87 | 11.5 | 98.37 | 295.11
54 | Estructura en baja tensión tipo ESD-4ED | u | 3 | 135.51 | 13.9 | 149.41 | 448.23
55 | Estructura en baja tensión tipo ESD-5ED | u | 7 | 145.71 | 13.9 | 159.61 | 1117.27
56 | Estructura en baja tensión tipo ESD-4ER | u | 6 | 77.87 | 12.6 | 90.47 | 542.82
57 | Estructura en baja tensión tipo ESD-5ER | u | 6 | 82.1 | 12.6 | 94.7 | 568.2
58 | Conductor desnudo cableado aluminio acero ACSR 6/1, 2/0 AWG, 7 hilos | km | 3 | 1960.23 | 476.7 | 2436.93 | 7310.79
59 | Conductor desnudo cableado aluminio acero ACSR 6/1, 1/0 AWG | km | 2 | 1550.35 | 426.3 | 1976.65 | 3953.3
60 | Conductor desnudo cableado aluminio acero ACSR 6/1, 2 AWG, 7 hilos CO0-0B2 | km | 2 | 970.28 | 301.9 | 1272.18 | 2544.36
61 | Caja metálica anti-hurto para medidor bifásico | u | 1740 | 50.38 | 1.15 | 51.53 | 89662.2
62 | Instalación de interruptor termomagnético | u | 1200 | 12.1 | 0.5 | 12.6 | 15120
63 | Restitución de medidores y cambio de acometidas en URBANO CONCENTRADO en caja existente (Medidor entregado por EERSSA) | u | 520 | 4.45 | 12.3 | 16.75 | 8710
64 | Restitución de medidores y cambio de acometidas en URBANO DISPERSO en caja existente (Medidor entregado por EERSSA) | u | 500 | 4.45 | 16.35 | 20.8 | 10400
65 | Restitución de medidores y cambio de acometidas en RURAL CONCENTRADO en caja existente (Medidor entregado por EERSSA) | u | 70 | 4.45 | 24.01 | 28.46 | 1992.2
66 | Restitución de medidores y cambio de acometidas en RURAL DISPERSO en caja existente (Medidor entregado por EERSSA) | u | 70 | 4.45 | 30.97 | 35.42 | 2479.4
67 | Restitución de medidores y cambio de acometidas en URBANO CONCENTRADO en caja nueva (Medidor entregado por EERSSA) | u | 780 | No requiere | 12.3 | 12.3 | 9594
68 | Restitución de medidores y cambio de acometidas en URBANO DISPERSO en caja nueva (Medidor entregado por EERSSA) | u | 750 | No requiere | 16.35 | 16.35 | 12262.5
69 | Restitución de medidores y cambio de acometidas en RURAL CONCENTRADO en caja nueva (Medidor entregado por EERSSA) | u | 110 | No requiere | 24.01 | 24.01 | 2641.1
70 | Restitución de medidores y cambio de acometidas en RURAL DISPERSO en caja nueva (Medidor entregado por EERSSA) | u | 110 | No requiere | 30.97 | 30.97 | 3406.7
71 | Desmontaje y enrollado de acometida. | m | 86580 | No requiere | 0.12 | 0.12 | 10389.6
72 | Acometida en conductor triplex ACSR 3x6 AWG, AC0-0J3x6. | m | 17316 | 1.66 | 0.16 | 1.82 | 31515.12
73 | Acometida antihurto conductor AL 3x6 AWG. | m | 69264 | 1.88 | 0.16 | 2.04 | 141298.56
74 | Acsesorios para acometida convencional y antihurto | u | 2900 | 10.25 | 0.7 | 10.95 | 31755
75 | Abrazadera de acero galvanizado, pletina, 2 pernos, doble ojal espiralado, 38 x 4 x 160 mm ( 1 1/2 x 5/32 x 6 1/2") para acometida en poste circular | u | 900 | 21.05 | 1.5 | 22.55 | 20295
76 | Accesorios para acometida en poste rectangular (perno espárrago y tuercas de ojo) | u | 2020 | 8.22 | 1.25 | 9.47 | 19129.4
77 | Puesta a tierra para medidor, 1 varilla y conductor de cobre aislado THHN # 10 AWG. | u | 50 | 38.71 | 19.7 | 58.41 | 2920.5
78 | Puesta a tierra para centro de transformación, 1 varilla y conductor de cobre #2 AWG. | u | 36 | 78.18 | 19.7 | 97.88 | 3523.68
79 | Cruce eléctrico | u | 18 | 9.97 | 17.2 | 27.17 | 489.06
80 | Inspección, actualización de datos, en el SICO del sistema de medición | u | 2886 | No requiere | 4.6 | 4.6 | 13275.6
81 | Levantamiento de información de todo el trabajo realizado impreso y en archivo magnético para el SIG de la EERSSA, incluye codificación, digitalización y fotografía | u | 2886 | No requiere | 4.23 | 4.23 | 12207.78
82 | Acceso de poste de HºAº de 11 o 12 m, de sección circular ó rectangular | m | 37 | No requiere | 1.54 | 1.54 | 56.98
83 | Acceso de poste de HºAº de 9 m ó 10 m, de sección circular ó rectangular | m | 37 | No requiere | 1.13 | 1.13 | 41.81
84 | Erección de poste rectangular de hormigón armado de 11 m ó 12 m en terreno sin clasificar (no incluye material) | u | 1 | No requiere | 142 | 142 | 142
85 | Erección de poste rectangular de hormigón armado de 11 m ó 12 m en terreno roca, (no inclye poste). | u | 1 | No requiere | 247.9 | 247.9 | 247.9
86 | Erección de poste rectangular de hormigón armado de 9 m ó 10 m en terreno sin clasificar (no incluye poste) | u | 1 | No requiere | 121.5 | 121.5 | 121.5
87 | Erección de poste rectangular de hormigón armado de 9 m ó 10 m en terreno roca. (poste proporcionado por la EERSSA). | u | 1 | No requiere | 217.9 | 217.9 | 217.9
88 | Inclinado de poste de HºAº de 11 m ó de 12 m | u | 1 | No requiere | 50 | 50 | 50
89 | Inclinado de poste de HºAº de 9 m ó de 10 metros | u | 1 | No requiere | 43 | 43 | 43
90 | Desarmado y retiro de tensor simple TS EN CIRCUITO PRIMARIO | u | 1 | No requiere | 12 | 12 | 12
91 | Desarmado y retiro de tensor simple TS EN CIRCUITO SECUNDARIO | u | 1 | No requiere | 12 | 12 | 12
92 | Desarmado y retiro de tensor doble TD EN CIRCUITO PRIMARIO | u | 1 | No requiere | 14 | 14 | 14
93 | Desarmado y retiro de tensor doble TD EN CIRCUITO SECUNDARIO | u | 1 | No requiere | 14 | 14 | 14
94 | Desarmado y retiro de tensor faron simple o doble, FS ó FD | u | 1 | No requiere | 10 | 10 | 10
95 | Desarmado y retiro de tensor poste simple o doble, PS ó PD | u | 1 | No requiere | 13 | 13 | 13
96 | Desarmado de estructura trifásica en dos postes, tipo EST-3HD | u | 1 | No requiere | 51 | 51 | 51
97 | Desarmado de estructura monofásica tipo EST-1CP | u | 1 | No requiere | 14.2 | 14.2 | 14.2
98 | Desarmado de estructura monofásica tipo EST-1CA | u | 1 | No requiere | 16.8 | 16.8 | 16.8
99 | Desarmado de estructura monofásica tipo EST-1CR | u | 1 | No requiere | 15.3 | 15.3 | 15.3
100 | Desarmado de estructura monofásica tipo EST-1CD | u | 1 | No requiere | 18.4 | 18.4 | 18.4
101 | Armado de estructura secundaria tipo ESD-3EP, 4EP ó 5EP (material proporcionado por la EERSSA) | u | 29 | No requiere | 11.5 | 11.5 | 333.5
102 | Desarmado de estructura secundaria tipo ESD-3EP, 4EP ó 5EP | u | 29 | No requiere | 11.5 | 11.5 | 333.5
103 | Armado de estructura secundaria ESD-3ER, 4ER ó 5ER (material proporcionado por la EERSSA) | u | 3 | No requiere | 12.6 | 12.6 | 37.8
104 | Desarmado de estructura secundaria tipo ESD-3ER, 4ER ó 5ER | u | 3 | No requiere | 12.6 | 12.6 | 37.8
105 | Armado de estructura secundaria ESD-3ED, 4ED ó 5ED (material proporcionado por la EERSSA) | u | 18 | No requiere | 13.9 | 13.9 | 250.2
106 | Desarmado de estructura secundariatipo ESD-3ED, 4ED ó 5ED | u | 18 | No requiere | 13.9 | 13.9 | 250.2
107 | Armado de estructura secundaria ESD-1ER ó 2ER (material proporcionado por la EERSSA) | u | 2 | No requiere | 10.6 | 10.6 | 21.2
108 | Desarmado de estructura secundaria tipo ESD-1ER ó 2ER | u | 2 | No requiere | 10.6 | 10.6 | 21.2
109 | Armado de estructura secundaria tipo ESD-1EP ó 2EP (material proporcionado por la EERSSA) | u | 2 | No requiere | 9.8 | 9.8 | 19.6
110 | Desarmado de estructura secundaria tipo ESD-1EP ó 2EP | u | 2 | No requiere | 9.8 | 9.8 | 19.6
111 | Armado de estructura secundaria ESD-1ED ó 2ED (material proporcionado por la EERSSA) | u | 2 | No requiere | 11.4 | 11.4 | 22.8
112 | Desarmado de estructura secundaria tipo ESD-1ED ó 2ED | u | 2 | No requiere | 11.4 | 11.4 | 22.8
113 | Montaje e instalación de luminaria, potencia hasta 150 W (material proporcionado por la EERSSA) | u | 2 | No requiere | 19.7 | 19.7 | 39.4
114 | Desmontaje de luminaría, potencia hasta 150 W | u | 2 | No requiere | 15 | 15 | 30
115 | Desmontaje de seccionador fusible unipolar, tipo abierto 15 kV, 100 A, BIL 95 kV, con tirafusible SPT-1S100-95 | u | 2 | No requiere | 16 | 16 | 32
116 | Instalación de seccionador fusible unipolar, tipo abierto 15 kV, SPT-1S100-95 (material proporcionado por la EERSSA) | u | 2 | No requiere | 18 | 18 | 36
117 | Desmontaje de Transformador monofásico, tipo CSP, 13,8 kV GRDy / 7,96 kV, potencia hasta 25 kVA | u | 1 | No requiere | 86 | 86 | 86
118 | Montaje de transformador monof., tipo CSP, 13,8 kV GRDy / 7,96 kV, hasta 25 kVA (transf. proporcionado por la EERSSA) | u | 1 | No requiere | 103.2 | 103.2 | 103.2
119 | Montaje de Transformador monofásico autoprotegido, 13800 GRdY / 7967 V - 120 /240 V, 50 kVA | u | 1 | No requiere | 106 | 106 | 106
120 | Montaje de Transformador monofásico autoprotegido, 13800 GRdY / 7967 V - 120 /240 V, 75 kVA | u | 1 | No requiere | 126 | 126 | 126
121 | Desmontaje de Transformador monofásico autoprotegido, 13800 GRdY / 7967 V - 120 /240 V, 50 kVA | u | 1 | No requiere | 106 | 106 | 106
122 | Desmontaje de Transformador monofásico autoprotegido, 13800 GRdY / 7967 V - 120 /240 V, 75 kVA | u | 1 | No requiere | 126 | 126 | 126
123 | Retiro y enrollado de conductor de aluminio, desnudo, 5005, ASC ó ACSR # 2 AWG | m | 3700 | No requiere | 0.17 | 0.17 | 629
124 | Retiro y enrollado de conductor de aluminio, desnudo, 5005, ASC ó ACSR # 4 AWG | m | 3700 | No requiere | 0.17 | 0.17 | 629
125 | Mano de obra para Estructura trifásica dos postes doble retención EST-3HD | u | 1 | No requiere | 53 | 53 | 53
126 | Mano de obra para Armado de estructura trifásica 3SP | u | 1 | No requiere | 16.8 | 16.8 | 16.8
127 | Mano de obra para Armado de estructura trifásica 3SA | u | 1 | No requiere | 33.6 | 33.6 | 33.6
128 | Mano de obra para Armado de estructura trifásica 3SD | u | 1 | No requiere | 53.6 | 53.6 | 53.6
129 | Mano de obra para Armado de estructura trifásica 3SR | u | 1 | No requiere | 26.9 | 26.9 | 26.9
130 | Mano de obra para Armado de estructura trifásica 3HP | u | 1 | No requiere | 57.4 | 57.4 | 57.4
131 | Mano de obra para Armado de estructura trifásica 3VP | u | 1 | No requiere | 28.7 | 28.7 | 28.7
132 | Mano de obra para Armado de estructura trifásica 3VR | u | 1 | No requiere | 44.7 | 44.7 | 44.7
133 | Mano de obra para Armado de estructura trifásica 3CR | u | 1 | No requiere | 36.6 | 36.6 | 36.6
134 | Mano de obra para Armado de estructura trifásica 3CD | u | 1 | No requiere | 71.4 | 71.4 | 71.4
135 | Mano de obra para Armado de estructura trifásica 3HD | u | 1 | No requiere | 80.5 | 80.5 | 80.5
136 | Mano de obra para Armado de estructura trifásica 3CP | u | 1 | No requiere | 22.3 | 22.3 | 22.3
137 | Mano de obra para Armado de estructura trifásica 3CA | u | 1 | No requiere | 44.7 | 44.7 | 44.7
138 | Mano de obra para Armado de estructura trifásica 3VA | u | 1 | No requiere | 57.4 | 57.4 | 57.4
139 | Mano de obra para Armado de estructura trifásica 3VD | u | 1 | No requiere | 80.5 | 80.5 | 80.5
140 | Mano de obra para desmontaje Estructura trifásica dos postes doble retención ESV-3HD | u | 1 | No requiere | 66.6 | 66.6 | 66.6
141 | Mano de obra para desmontaje de estructura trifásica 3SP | u | 1 | No requiere | 16.8 | 16.8 | 16.8
142 | Mano de obra para desmontaje de estructura trifásica 3SA | u | 1 | No requiere | 33.6 | 33.6 | 33.6
143 | Mano de obra para desmontaje de estructura trifásica 3SD | u | 1 | No requiere | 53.6 | 53.6 | 53.6
144 | Mano de obra para desmontaje de estructura trifásica 3SR | u | 1 | No requiere | 26.9 | 26.9 | 26.9
145 | Mano de obra para desmontaje de estructura trifásica 3HP | u | 1 | No requiere | 57.4 | 57.4 | 57.4
146 | Mano de obra para desmontaje de estructura trifásica 3VP | u | 1 | No requiere | 28.7 | 28.7 | 28.7
147 | Mano de obra para desmontaje de estructura trifásica 3VR | u | 1 | No requiere | 44.695 | 44.7 | 44.7
148 | Mano de obra para desmontaje de estructura trifásica 3CR | u | 1 | No requiere | 36.6 | 36.6 | 36.6
149 | Mano de obra para desmontaje de estructura trifásica 3CD | u | 1 | No requiere | 71.4 | 71.4 | 71.4
150 | Mano de obra para desmontaje de estructura trifásica 3HD | u | 1 | No requiere | 80.5 | 80.5 | 80.5
151 | Mano de obra para desmontaje de estructura trifásica 3CP | u | 1 | No requiere | 22.3 | 22.3 | 22.3
152 | Mano de obra para desmontaje de estructura trifásica 3CA | u | 1 | No requiere | 44.7 | 44.7 | 44.7
153 | Mano de obra para desmontaje de estructura trifásica 3VA | u | 1 | No requiere | 57.4 | 57.4 | 57.4
154 | Mano de obra para desmontaje de estructura trifásica 3VD | u | 1 | No requiere | 80.505 | 80.51 | 80.51
TOTAL | [6 empty] | 584378.58
PRECIO TOTAL DE LA OFERTA: USD (en números), sin IVA
FIRMA DEL OFERENTE