## FORMULARIO 9.4 NUEVO PORVENIR
EMPRESA ELÉCTRICA REGIONAL DEL SUR S.A.
FORMULARIO 9.4
TABLA DE DESCRIPCIÓN DE RUBROS, UNIDADES, CANTIDADES Y PRECIOS
PROYECTO: CONSTRUCCIÓN DE REDES ELÉCTRICAS EN EL SECTOR NUEVO PORVENIR
NOTA: | El nivel de voltaje en media tensión en la provincia de Loja es de 13,8 KV y en la provincia de Zamora Chinchipe es de 22 KV
Los rubros deberán considerar transporte y desplazamiento de personal.
Todo poste a adquirir deberá poseer en bajo relieve la codificación asignada por la unidad SIG de la EERSSA. En caso de que el poste no tenga la codificación en bajo relieve el contratista deberá solicitar a la unidad SIG el código para la elaboración de una placa que se colocará en el poste conforme las especificaciones a indicar por la unidad SIG. Los costos referentes a este trabajo deberán ser asumidos por el contratista.
El material desmontado que no sea reutilizado deberá ser devuelto en las bodegas de la EERSSA ubicado en el sector del terminal terrestre en la ciudad de Loja. El costo por esta actividad correrá a cargo del contratista.
Para la elaboración del APU el oferente debe considerar para cada rubro la "HOMOLOGACIÓN DE UNIDADES DE PROPIEDAD emitida por el MEER, las especificaciones técnicas del pliego, el APU referencial que se anexa en el presupuesto de los proyectos y el ingreso de la información en los sitemas SIG y SICO de la EERSSA, la EERSSA no reconocerá costos adicionales por la ejecución de estos trabajos.
No, RUBRO | RUBRO / DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANT. | COSTO UNITARIO DE MATERIAL | COSTO UNITARIO DE MANO DE OBRA | PRECIO UNITARIO | PRECIO GLOBAL
1 | Replanteo de estructuras | u | 24 | No requiere | 35.02 | 35.02 | 840.48
2 | Desbroce de vegetación | Km | 0.287 | No requiere | 319.68 | 319.68 | 91.75
3 | Poste circular de hormigón armado, de 12 m, 500 Kg de carga a la rotura. en terreno sin clasificar | u | 8 | 218.17 | 163.49 | 381.66 | 3053.28
4 | Poste circular de hormigón armado, de 12 m x 500 Kg de carga a la rotura, en terreno roca | u | 7 | 218.17 | 255.37 | 473.54 | 3314.78
5 | Poste circular de hormigón armado, de 10 m x 400 Kg de carga a la rotura, en terreno sin clasificar | u | 1 | 154.84 | 140.96 | 295.8 | 295.8
6 | Poste circular de hormigón armado, de 10 m x 400 Kg de carga a la rotura, en terreno roca | u | 1 | 154.84 | 224.61 | 379.45 | 379.45
7 | Tensor a tierra doble TAV-0TD, en terreno sin clasificar | u | 2 | 47.54 | 93.04 | 140.58 | 281.16
8 | Tensor a tierra doble TAV-0TD, en terreno roca | u | 1 | 47.54 | 181.09 | 228.63 | 228.63
9 | Tensor a tierra simple TAV-0TS, en terreno sin clasificar | u | 3 | 36.19 | 89.99 | 126.18 | 378.54
10 | Tensor a tierra simple TAV-0TS, en terreno roca | u | 2 | 36.19 | 178.04 | 214.23 | 428.46
11 | Tensor poste a poste simple TAV-0PS | u | 1 | 33.28 | 44.6 | 77.88 | 77.88
12 | Tensor a tierra simple TAD-0TS, en terreno sin clasificar | u | 6 | 25.35 | 90.31 | 115.66 | 693.96
13 | Tensor a tierra simple TAD-0TS, en terreno roca | u | 6 | 25.23 | 178.34 | 203.57 | 1221.42
14 | Tensor poste a poste simple TAD-0PS | u | 1 | 24.84 | 44.67 | 69.51 | 69.51
15 | Transformador monofásico autoprotegido (CSP) de 15 KVA 22000 GRDY/12700 V-120/240 V | u | 1 | 1082.85 | 73.99 | 1156.84 | 1156.84
16 | Transformador monofásico autoprotegido (CSP) de 10 KVA 22000 GRDY/12700 V-120/240 V | u | 2 | 982.19 | 73.36 | 1055.55 | 2111.1
17 | Estructura tubo poste para acometida con tubo de 6 m | u | 6 | 53.24 | 17.89 | 71.13 | 426.78
18 | Seccionador fusible unipolar, tipo abierto 27 kV, 100 A, BIL 125 kV, con tirafusible. SPV-1S100-125 para línea | u | 2 | 135.96 | 18.88 | 154.84 | 309.68
19 | Estructura monofásica - centrada - pasante ESV-1CP | u | 4 | 22.68 | 14.44 | 37.12 | 148.48
20 | Estructura monofásica - centrada - angular ESV-1CA | u | 2 | 25.6 | 17.07 | 42.67 | 85.34
21 | Estructura monofásica - centrada - retención ESV-1CR | u | 3 | 24.2 | 15.52 | 39.72 | 119.16
22 | Estructura monofásica - centrada - doble retención ESV-1CD | u | 2 | 59.14 | 18.64 | 77.78 | 155.56
23 | Estructura en baja tensión tipo ESE-1EP | u | 2 | 10.83 | 9.89 | 20.72 | 41.44
24 | Estructura en baja tensión tipo ESE-1ER | u | 22 | 8.57 | 10.93 | 19.5 | 429
25 | Estructura en baja tensión tipo ESE-1ED | u | 5 | 14.61 | 11.64 | 26.25 | 131.25
26 | Estructura codo-tubo adherido a la pared para acometida | u | 11 | 32.3 | 12.78 | 45.08 | 495.88
27 | Estructura en baja tensión tipo ESD-3EP | u | 7 | 28.42 | 11.54 | 39.96 | 279.72
28 | Estructura en baja tensión tipo ESD-3ER | u | 3 | 22.69 | 12.86 | 35.55 | 106.65
29 | Estructura en baja tensión tipo ESD-3ED | u | 1 | 41.99 | 13.95 | 55.94 | 55.94
30 | Conductor desnudo cableado aluminio acero ACSR 6/1, 1/0 AWG, 7 hilos CO0-0B1/0 | m | 774 | 0.69 | 0.42 | 1.11 | 859.14
31 | Conductor desnudo cableado aluminio acero ACSR 6/1, 2 AWG, 7 hilos CO0-0B2 | m | 3630 | 0.42 | 0.3 | 0.72 | 2613.6
32 | Puesta a tierra para red secundaria aérea, 1 varilla y conductor de cobre # 2 AWG, PT0-0DC2_1 en CP | u | 3 | 49.26 | 20.25 | 69.51 | 208.53
33 | Puesta a tierra para red secundaria aérea, 1 varilla y conductor de cobre # 2 AWG, PT0-0DC2_1 en RS | u | 2 | 43.23 | 20.27 | 63.5 | 127
34 | Puesta a tierra para medidor | u | 11 | 16.62 | 7.03 | 23.65 | 260.15
35 | Acceso de poste de HºAº de 12 m ó 11 m, de sección circular ó rectangular | m | 79 | No requiere | 1.4 | 1.4 | 110.6
36 | Acceso de poste de HºAº de 9 m ó 10 m, de sección circular ó rectangular | m | 131.51 | No requiere | 1.06 | 1.06 | 139.4
37 | Desmontaje de medidor monofásico. | u | 6 | No requiere | 5.1 | 5.1 | 30.6
38 | Medidor una fase 3 hilos, electrónico, con registro de energía activa, clase 100, forma 13A armado en caja metálica antihurto | u | 11 | 128.39 | 10.56 | 138.95 | 1528.45
39 | Reubicación de acometida | u | 2 | 5.89 | 19.09 | 24.98 | 49.96
40 | Desmontaje y enrollado de acometida. | u | 6 | No requiere | 9 | 9 | 54
41 | Estructura tubo poste para acometida con tubo de 3m | u | 5 | 25.35 | 15.45 | 40.8 | 204
42 | Acometida en conductor antihurto SEU 2x4 Al + Nx4 Al AWG (Serie 8000) | m | 474 | 1.88 | 2.22 | 4.1 | 1943.4
43 | Montaje de abrazadera 2 pernos, con doble ojal espiralado para acometidas | u | 14 | 4.69 | 4.6 | 9.29 | 130.06
44 | Luminaria cerrada, 100 W, con lámpara de vapor de Na, autocontrolada, potencia constante. APD-0PL-CS100AC | u | 5 | 136.61 | 15.54 | 152.15 | 760.75
45 | Erección de poste rectangular de hormigón armado de 9 m ó 10 m en terreno roca. (poste proporcionado por la EERSSA). | u | 3 | Entrega EERSSA | 218.93 | 218.93 | 656.79
46 | Inclinado de poste de HºAº de 9 m ó de 10 metros | u | 5 | No requiere | 59.18 | 59.18 | 295.9
47 | Desarmado y retiro de tensor simple TS | u | 3 | No requiere | 16.76 | 16.76 | 50.28
48 | Desarmado de estructura monofásica tipo ESV-1CR | u | 2 | No requiere | 16.1 | 16.1 | 32.2
49 | Desarmado de estructura secundaria tipo ESD-1ER ó 2ER | u | 8 | No requiere | 11.17 | 11.17 | 89.36
50 | Desarmado de estructura secundaria tipo ESD-1EP ó 2EP | u | 6 | No requiere | 10.25 | 10.25 | 61.5
51 | Desarmado de estructura secundaria tipo ESD-1ED ó 2ED | u | 2 | No requiere | 12.02 | 12.02 | 24.04
52 | Montaje e instalación de luminaria, potencia hasta 150 W (material proporcionado por la EERSSA) | u | 3 | Entrega EERSSA | 20.79 | 20.79 | 62.37
53 | Desmontaje de luminaría, potencia hasta 150 W | u | 3 | No requiere | 16.52 | 16.52 | 49.56
54 | Desmontaje de transformador monofásico, tipo CSP, 22 kV GRDy / 12,7 kV, potencia hasta 25 kVA | u | 1 | No requiere | 106.01 | 106.01 | 106.01
55 | Retiro y enrollado de conductor de aluminio, desnudo, 5005, ASC ó ACSR # 2 AWG EN CIRCUITO PRIMARIO | m | 146 | No requiere | 0.26 | 0.26 | 37.96
56 | Retiro y enrollado de conductor de aluminio, desnudo, 5005, ASC ó ACSR # 4 AWG EN CIRCUITO SECUNDARIO | m | 2158 | No requiere | 0.15 | 0.15 | 323.7
57 | Varilla para mejoramiento de resistencia de puesta a tierra. | u | 10 | 19.44 | 4.16 | 23.6 | 236
58 | Gel para mejoramiento de resistencia de puesta a tierra | u | 5 | 18 | 3.25 | 21.25 | 106.25
59 | Seccionador fusible unipolar, tipo abierto 27 kV, 100 A, BIL 125 kV, con tirafusible. SPV-1S100-125 para transformador | u | 3 | 123.02 | 18.22 | 141.24 | 423.72
TOTAL | [6 empty] | 28983.2
PRECIO TOTAL DE LA OFERTA: USD (en números), sin IVA
FIRMA DEL OFERENTE

## FORMULARIO 9.4 PURUZHUMA
EMPRESA ELÉCTRICA REGIONAL DEL SUR S.A.
FORMULARIO 9.4
TABLA DE DESCRIPCIÓN DE RUBROS, UNIDADES, CANTIDADES Y PRECIOS
PROYECTO: CONSTRUCCIÓN DE REDES ELÉCTRICAS EN EL SECTOR PURUZHUMA
NOTA: | El nivel de voltaje en media tensión en la provincia de Loja es de 13,8 KV y en la provincia de Zamora Chinchipe es de 22 KV
Los rubros deberán considerar transporte y desplazamiento de personal.
Todo poste a adquirir deberá poseer en bajo relieve la codificación asignada por la unidad SIG de la EERSSA. En caso de que el poste no tenga la codificación en bajo relieve el contratista deberá solicitar a la unidad SIG el código para la elaboración de una placa que se colocará en el poste conforme las especificaciones a indicar por la unidad SIG. Los costos referentes a este trabajo deberán ser asumidos por el contratista.
El material desmontado que no sea reutilizado deberá ser devuelto en las bodegas de la EERSSA ubicado en el sector del terminal terrestre en la ciudad de Loja. El costo por esta actividad correrá a cargo del contratista.
Para la elaboración del APU el oferente debe considerar para cada rubro la "HOMOLOGACIÓN DE UNIDADES DE PROPIEDAD emitida por el MEER, las especificaciones técnicas del pliego, el APU referencial que se anexa en el presupuesto de los proyectos y el ingreso de la información en los sitemas SIG y SICO de la EERSSA, la EERSSA no reconocerá costos adicionales por la ejecución de estos trabajos.
No, RUBRO | RUBRO / DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANT. | COSTO UNITARIO DE MATERIAL | COSTO UNITARIO DE MANO DE OBRA | PRECIO UNITARIO | PRECIO GLOBAL
1 | Replanteo de estructuras | u | 15 | No requiere | 35.02 | 35.02 | 525.3
2 | Desbroce de vegetación | Km | 0.6 | No requiere | 319.68 | 319.68 | 191.81
3 | Poste circular de plástico reforzado con fibra de vidrio, de 12 m, 500 Kg de carga a la rotura, en terreno sin clasificar | u | 2 | 472 | 86.53 | 558.53 | 1117.06
4 | Poste circular de plástico reforzado con fibra de vidrio, de 12 m, 500 Kg de carga a la rotura. en terreno roca | u | 1 | 472 | 174.57 | 646.57 | 646.57
5 | Poste circular de plástico reforzado con fibra de vidrio, de 10 m, 400 Kg de carga a la rotura, en terreno sin clasificar | u | 1 | 379.05 | 71.43 | 450.48 | 450.48
6 | Poste circular de plástico reforzado con fibra de vidrio, de 10 m, 400 Kg de carga a la rotura en terreno roca | u | 1 | 379.05 | 157.74 | 536.79 | 536.79
7 | Poste circular de hormigón armado, de 12 m, 500 Kg de carga a la rotura. en terreno sin clasificar | u | 3 | 218.17 | 163.49 | 381.66 | 1144.98
8 | Poste circular de hormigón armado, de 12 m x 500 Kg de carga a la rotura, en terreno roca | u | 2 | 218.17 | 255.37 | 473.54 | 947.08
9 | Poste circular de hormigón armado, de 10 m x 400 Kg de carga a la rotura, en terreno sin clasificar | u | 1 | 154.84 | 140.96 | 295.8 | 295.8
10 | Poste circular de hormigón armado, de 10 m x 400 Kg de carga a la rotura, en terreno roca | u | 1 | 154.84 | 224.61 | 379.45 | 379.45
11 | Tensor a tierra doble TAT-0TD, en terreno sin clasificar | u | 5 | 47.54 | 93.04 | 140.58 | 702.9
12 | Tensor a tierra doble TAT-0TD, en terreno roca | u | 5 | 47.54 | 181.09 | 228.63 | 1143.15
13 | Tensor a tierra simple TAT-0TS, en terreno sin clasificar | u | 1 | 35.14 | 90.02 | 125.16 | 125.16
14 | Tensor a tierra simple TAT-0TS, en terreno roca | u | 1 | 35.14 | 178.1 | 213.24 | 213.24
15 | Tensor a tierra simple TAD-0TS, en terreno sin clasificar | u | 5 | 25.35 | 90.31 | 115.66 | 578.3
16 | Tensor a tierra simple TAD-0TS, en terreno roca | u | 5 | 25.23 | 178.34 | 203.57 | 1017.85
17 | Transformador monofásico autoprotegido (CSP) de 25 KVA 13800 GRDY/7967 V-120/240 V | u | 2 | 1188.17 | 104.92 | 1293.09 | 2586.18
18 | Transformador monofásico autoprotegido (CSP) de 15 KVA 13800 GRDY/7967 V-120/240 V | u | 2 | 987.67 | 74.32 | 1061.99 | 2123.98
19 | Estructura tubo poste para acometida con tubo de 6 m | u | 6 | 53.24 | 17.89 | 71.13 | 426.78
20 | Seccionador fusible unipolar, tipo abierto 15 kV, 100 A, BIL 95 kV, con tirafusible. SPT-1S100-95 para línea | u | 1 | 132.28 | 19.18 | 151.46 | 151.46
21 | Estructura monofásica - centrada - pasante EST-1CP | u | 1 | 13.15 | 14.57 | 27.72 | 27.72
22 | Estructura monofásica - centrada - angular EST-1CA | u | 1 | 19.3 | 17.3 | 36.6 | 36.6
23 | Estructura monofásica - centrada - retención EST-1CR | u | 5 | 26.48 | 15.48 | 41.96 | 209.8
24 | Estructura monofásica - centrada - doble retención EST-1CD | u | 2 | 61.03 | 18.47 | 79.5 | 159
25 | Estructura en baja tensión tipo ESE-1EP | u | 1 | 10.83 | 9.89 | 20.72 | 20.72
26 | Estructura en baja tensión tipo ESE-1ER | u | 25 | 8.57 | 10.93 | 19.5 | 487.5
27 | Estructura en baja tensión tipo ESE-1ED | u | 7 | 14.61 | 11.64 | 26.25 | 183.75
28 | Estructura codo-tubo adherido a la pared para acometida | u | 11 | 32.3 | 12.78 | 45.08 | 495.88
29 | Conductor desnudo cableado aluminio acero ACSR 6/1, 2 AWG, 7 hilos CO0-0B2 | m | 3490 | 0.42 | 0.3 | 0.72 | 2512.8
30 | Puesta a tierra para red secundaria aérea, 1 varilla y conductor de cobre # 2 AWG, PT0-0DC2_1 en CP | u | 4 | 49.26 | 20.25 | 69.51 | 278.04
31 | Puesta a tierra para red secundaria aérea, 1 varilla y conductor de cobre # 2 AWG, PT0-0DC2_1 en RS | u | 8 | 43.23 | 20.27 | 63.5 | 508
32 | Puesta a tierra para medidor | u | 11 | 16.62 | 7.03 | 23.65 | 260.15
33 | Acceso de poste de HºAº de 12 m ó 11 m, de sección circular ó rectangular | m | 1000 | No requiere | 1.4 | 1.4 | 1400
34 | Acceso de poste de HºAº de 9 m ó 10 m, de sección circular ó rectangular | m | 231.29 | No requiere | 1.06 | 1.06 | 245.17
35 | Desmontaje de medidor monofásico. | u | 10 | No requiere | 5.1 | 5.1 | 51
36 | Medidor una fase 3 hilos, electrónico, con registro de energía activa, clase 100, forma 13A armado en caja metálica antihurto | u | 11 | 128.39 | 10.56 | 138.95 | 1528.45
37 | Reubicación de acometida | u | 1 | 5.89 | 19.09 | 24.98 | 24.98
38 | Desmontaje y enrollado de acometida. | u | 10 | No requiere | 9 | 9 | 90
39 | Estructura tubo poste para acometida con tubo de 3m | u | 5 | 25.35 | 15.45 | 40.8 | 204
40 | Acometida en conductor triplex ACSR 3x4 AWG, AC0-0J3x4. | m | 462 | 0.85 | 2.06 | 2.91 | 1344.42
41 | Luminaria cerrada, 100 W, con lámpara de vapor de Na, autocontrolada, potencia constante. APD-0PL-CS100AC | u | 5 | 136.61 | 15.54 | 152.15 | 760.75
42 | Inclinado de poste de HºAº de 9 m ó de 10 metros | u | 1 | No requiere | 59.18 | 59.18 | 59.18
43 | Desarmado y retiro de tensor doble TD EN CIRCUITO PRIMARIO | u | 1 | No requiere | 18.09 | 18.09 | 18.09
44 | Desarmado de estructura monofásica tipo EST-1CR | u | 1 | No requiere | 16.15 | 16.15 | 16.15
45 | Armado de estructura secundaria ESD-1ER ó 2ER (material proporcionado por la EERSSA) | u | 2 | Entrega EERSSA | 11.17 | 11.17 | 22.34
46 | Desarmado de estructura secundaria tipo ESD-1ER ó 2ER | u | 2 | No requiere | 11.17 | 11.17 | 22.34
47 | Varilla para mejoramiento de resistencia de puesta a tierra. | u | 14 | 19.44 | 4.16 | 23.6 | 330.4
48 | Gel para mejoramiento de resistencia de puesta a tierra | u | 7 | 18 | 3.25 | 21.25 | 148.75
49 | Seccionador fusible unipolar, tipo abierto 15 kV, 100 A, BIL 95 kV, con tirafusible. SPT-1S100-95 para transformador | u | 4 | 119.34 | 18.52 | 137.86 | 551.44
TOTAL | [6 empty] | 27301.74
PRECIO TOTAL DE LA OFERTA: USD (en números), sin IVA
FIRMA DEL OFERENTE

## FORMULARIO 9.4 SAN BERNABE
EMPRESA ELÉCTRICA REGIONAL DEL SUR S.A.
FORMULARIO 9.4
TABLA DE DESCRIPCIÓN DE RUBROS, UNIDADES, CANTIDADES Y PRECIOS
PROYECTO: CONSTRUCCIÓN DE REDES ELÉCTRICAS EN EL SECTOR SAN BERNABE
NOTA: | El nivel de voltaje en media tensión en la provincia de Loja es de 13,8 KV y en la provincia de Zamora Chinchipe es de 22 KV
Los rubros deberán considerar transporte y desplazamiento de personal.
Todo poste a adquirir deberá poseer en bajo relieve la codificación asignada por la unidad SIG de la EERSSA. En caso de que el poste no tenga la codificación en bajo relieve el contratista deberá solicitar a la unidad SIG el código para la elaboración de una placa que se colocará en el poste conforme las especificaciones a indicar por la unidad SIG. Los costos referentes a este trabajo deberán ser asumidos por el contratista.
El material desmontado que no sea reutilizado deberá ser devuelto en las bodegas de la EERSSA ubicado en el sector del terminal terrestre en la ciudad de Loja. El costo por esta actividad correrá a cargo del contratista.
Para la elaboración del APU el oferente debe considerar para cada rubro la "HOMOLOGACIÓN DE UNIDADES DE PROPIEDAD emitida por el MEER, las especificaciones técnicas del pliego, el APU referencial que se anexa en el presupuesto de los proyectos y el ingreso de la información en los sitemas SIG y SICO de la EERSSA, la EERSSA no reconocerá costos adicionales por la ejecución de estos trabajos.
No, RUBRO | RUBRO / DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANT. | COSTO UNITARIO DE MATERIAL | COSTO UNITARIO DE MANO DE OBRA | PRECIO UNITARIO | PRECIO GLOBAL
1 | Replanteo de estructuras | u | 16 | No requiere | 35.02 | 35.02 | 560.32
2 | Desbroce de vegetación | Km | 0.2 | No requiere | 319.68 | 319.68 | 63.94
3 | Poste circular de hormigón armado, de 12 m, 500 Kg de carga a la rotura. en terreno sin clasificar | u | 4 | 218.17 | 163.49 | 381.66 | 1526.64
4 | Poste circular de hormigón armado, de 12 m x 500 Kg de carga a la rotura, en terreno roca | u | 3 | 218.17 | 255.37 | 473.54 | 1420.62
5 | Poste circular de hormigón armado, de 10 m x 400 Kg de carga a la rotura, en terreno sin clasificar | u | 2 | 154.84 | 140.96 | 295.8 | 591.6
6 | Poste circular de hormigón armado, de 10 m x 400 Kg de carga a la rotura, en terreno roca | u | 2 | 154.84 | 224.61 | 379.45 | 758.9
7 | Tensor a tierra doble TAT-0TD, en terreno sin clasificar | u | 2 | 47.54 | 93.04 | 140.58 | 281.16
8 | Tensor a tierra doble TAT-0TD, en terreno roca | u | 1 | 47.54 | 181.09 | 228.63 | 228.63
9 | Tensor a tierra simple TAT-0TS, en terreno sin clasificar | u | 2 | 35.14 | 90.02 | 125.16 | 250.32
10 | Tensor a tierra simple TAT-0TS, en terreno roca | u | 1 | 35.14 | 178.1 | 213.24 | 213.24
11 | Tensor poste a poste simple TAT-0PS | u | 1 | 32.23 | 44.63 | 76.86 | 76.86
12 | Tensor a tierra simple TAD-0TS, en terreno sin clasificar | u | 4 | 25.35 | 90.31 | 115.66 | 462.64
13 | Tensor a tierra simple TAD-0TS, en terreno roca | u | 4 | 25.23 | 178.34 | 203.57 | 814.28
14 | Transformador monofásico autoprotegido (CSP) de 25 KVA 13800 GRDY/7967 V-120/240 V | u | 2 | 1188.17 | 104.92 | 1293.09 | 2586.18
15 | Transformador monofásico autoprotegido (CSP) de 15 KVA 13800 GRDY/7967 V-120/240 V | u | 2 | 987.67 | 74.32 | 1061.99 | 2123.98
16 | Estructura tubo poste para acometida con tubo de 6 m | u | 7 | 53.24 | 17.89 | 71.13 | 497.91
17 | Seccionador fusible unipolar, tipo abierto 15 kV, 100 A, BIL 95 kV, con tirafusible. SPT-1S100-95 para línea | u | 5 | 132.28 | 19.18 | 151.46 | 757.3
18 | Pararrayos clase distribución 10 kV, BIL 95 Kv. SPT - 1P13.8 kV | u | 4 | 68.87 | 18.21 | 87.08 | 348.32
19 | Estructura monofásica - centrada - pasante EST-1CP | u | 2 | 13.15 | 14.57 | 27.72 | 55.44
20 | Estructura monofásica - centrada - angular EST-1CA | u | 2 | 19.3 | 17.3 | 36.6 | 73.2
21 | Estructura monofásica - centrada - retención EST-1CR | u | 2 | 26.48 | 15.48 | 41.96 | 83.92
22 | Estructura monofásica - centrada - doble retención EST-1CD | u | 2 | 61.03 | 18.47 | 79.5 | 159
23 | Estructura en baja tensión tipo ESE-1EP | u | 3 | 10.83 | 9.89 | 20.72 | 62.16
24 | Estructura en baja tensión tipo ESE-1ER | u | 21 | 8.57 | 10.93 | 19.5 | 409.5
25 | Estructura en baja tensión tipo ESE-1ED | u | 3 | 14.61 | 11.64 | 26.25 | 78.75
26 | Estructura codo-tubo adherido a la pared para acometida | u | 13 | 32.3 | 12.78 | 45.08 | 586.04
27 | Estructura en baja tensión tipo ESD-4EP | u | 1 | 36.52 | 11.51 | 48.03 | 48.03
28 | Conductor desnudo cableado aluminio acero ACSR 6/1, 2 AWG, 7 hilos CO0-0B2 | m | 1809 | 0.42 | 0.3 | 0.72 | 1302.48
29 | Conexión de cruce eléctrico | u | 3 | 1.84 | 18.46 | 20.3 | 60.9
30 | Puesta a tierra para red secundaria aérea, 1 varilla y conductor de cobre # 2 AWG, PT0-0DC2_1 en CP | u | 4 | 49.26 | 20.25 | 69.51 | 278.04
31 | Puesta a tierra para red secundaria aérea, 1 varilla y conductor de cobre # 2 AWG, PT0-0DC2_1 en RS | u | 6 | 43.23 | 20.27 | 63.5 | 381
32 | Puesta a tierra para medidor | u | 13 | 16.62 | 7.03 | 23.65 | 307.45
33 | Acceso de poste de HºAº de 12 m ó 11 m, de sección circular ó rectangular | m | 674.935 | No requiere | 1.4 | 1.4 | 944.91
34 | Desmontaje de medidor monofásico. | u | 8 | No requiere | 5.1 | 5.1 | 40.8
35 | Medidor una fase 3 hilos, electrónico, con registro de energía activa, clase 100, forma 13A armado en caja metálica antihurto | u | 13 | 128.39 | 10.56 | 138.95 | 1806.35
36 | Reubicación de acometida | u | 6 | 5.89 | 19.09 | 24.98 | 149.88
37 | Desmontaje y enrollado de acometida. | u | 8 | No requiere | 9 | 9 | 72
38 | Estructura tubo poste para acometida con tubo de 3m | u | 6 | 25.35 | 15.45 | 40.8 | 244.8
39 | Acometida en conductor triplex ACSR 3x4 AWG, AC0-0J3x4. | m | 458 | 0.85 | 2.06 | 2.91 | 1332.78
40 | Acometida en conductor antihurto SEU 2x4 Al + Nx4 Al AWG (Serie 8000) | m | 558 | 1.88 | 2.22 | 4.1 | 2287.8
41 | Montaje de abrazadera 2 pernos, con doble ojal espiralado para acometidas | u | 8 | 4.69 | 4.6 | 9.29 | 74.32
42 | Luminaria cerrada, 100 W, con lámpara de vapor de Na, autocontrolada, potencia constante. APD-0PL-CS100AC | u | 5 | 136.61 | 15.54 | 152.15 | 760.75
43 | Erección de poste rectangular de hormigón armado de 11 m ó 12 m en terreno sin clasificar (no incluye material) | u | 1 | Entrega EERSSA | 163.47 | 163.47 | 163.47
44 | Inclinado de poste de HºAº de 11 m ó de 12 m | u | 1 | No requiere | 60.1 | 60.1 | 60.1
45 | Desarmado y retiro de tensor simple TS | u | 1 | No requiere | 16.76 | 16.76 | 16.76
46 | Desarmado y retiro de tensor doble TD EN CIRCUITO PRIMARIO | u | 1 | No requiere | 18.09 | 18.09 | 18.09
47 | Desarmado de estructura monofásica tipo EST-1CD | u | 1 | No requiere | 19.44 | 19.44 | 19.44
48 | Desarmado de estructura secundaria tipo ESD-3EP, 4EP ó 5EP | u | 1 | No requiere | 12.24 | 12.24 | 12.24
49 | Montaje e instalación de luminaria, potencia hasta 150 W (material proporcionado por la EERSSA) | u | 1 | Entrega EERSSA | 20.79 | 20.79 | 20.79
50 | Desmontaje de luminaría, potencia hasta 150 W | u | 2 | No requiere | 16.52 | 16.52 | 33.04
51 | Desmontaje de Transformador monofásico, tipo CSP, 13,8 kV GRDy / 7,96 kV, potencia hasta 25 kVA | u | 1 | No requiere | 106.01 | 106.01 | 106.01
52 | Retiro de conductor de cobre, desnudo, para puesta a tierra | u | 1 | No requiere | 4.08 | 4.08 | 4.08
53 | Varilla para mejoramiento de resistencia de puesta a tierra. | u | 14 | 19.44 | 4.16 | 23.6 | 330.4
54 | Gel para mejoramiento de resistencia de puesta a tierra | u | 7 | 18 | 3.25 | 21.25 | 148.75
55 | Seccionador fusible unipolar, tipo abierto 15 kV, 100 A, BIL 95 kV, con tirafusible. SPT-1S100-95 para transformador | u | 4 | 119.34 | 18.52 | 137.86 | 551.44
TOTAL | [6 empty] | 26647.75
PRECIO TOTAL DE LA OFERTA: USD (en números), sin IVA
FIRMA DEL OFERENTE